## Sheet1
[9 empty] | a | 3.039 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[9 empty] | b | -0.9017 | 39.06 | 99.44 | 10000 | 11.33 | 39.06 | 102.2
[9 empty] | c | 725.5 | 43.74 | 98.75 | 10000 | 12.74 | 78.13 | 89.8
[9 empty] | d | 106.4 | 48.98 | 98 | 5000 | 18.77 | 156.3 | 85.86
[9 empty] | MSE | 3.702 | 54.85 | 97.19 | 5000 | 18.77 | 312.5 | 75.84
[9 empty] | R² | 0.9962 | 61.43 | 96.3 | 2500 | 26.21 | 625 | 57.42
[9 empty] | SS | 33.31 | 68.79 | 95.33 | 2500 | 29.72 | 1250 | 42.14
[9 empty] | SYX | 2.581 | 77.03 | 94.28 | 1250 | 42.14 | 2500 | 27.96
[11 empty] | 86.26 | 93.15 | 1250 | 42.14 | 5000 | 18.77
[11 empty] | 96.59 | 91.93 | 625 | 58.95 | 10000 | 12.04
[11 empty] | 108.2 | 90.62 | 625 | 55.89
[11 empty] | 121.1 | 89.21 | 312.5 | 72.52
[11 empty] | 135.6 | 87.7 | 312.5 | 79.17
[11 empty] | 151.9 | 86.09 | 156.3 | 83.89
[11 empty] | 170.1 | 84.37 | 156.3 | 87.83
[11 empty] | 190.5 | 82.55 | 78.13 | 94.14
[11 empty] | 213.3 | 80.63 | 78.13 | 85.47
[11 empty] | 238.8 | 78.61 | 39.06 | 106
[11 empty] | 267.5 | 76.49 | 39.06 | 98.42
[11 empty] | 299.5 | 74.28
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 335.4 | 71.98
| Standard1 | 10000 | C1 | 11.3 | 12 | 0.7 | 10840 | 108.4 |  |  | 375.6 | 69.6
|  |  | C2 | 12.7 |  |  | 8969 | 89.69 |  |  | 420.6 | 67.15
| Standard2 | 5000 | D1 | 18.8 | 18.8 | 0 | 4869 | 97.38 |  |  | 471 | 64.64
|  |  | D2 | 18.8 |  |  | 4869 | 97.38 |  |  | 527.4 | 62.08
| Standard3 | 2500 | E1 | 26.2 | 28 | 1.75 | 2872 | 114.9 |  |  | 590.6 | 59.48
|  |  | E2 | 29.7 |  |  | 2339 | 93.54 |  |  | 661.4 | 56.85
| Standard4 | 1250 | F1 | 42.1 | 42.1 | 0 | 1258 | 100.6 |  |  | 740.6 | 54.22
|  |  | F2 | 42.1 |  |  | 1258 | 100.6 |  |  | 829.4 | 51.59
| Standard5 | 625 | G1 | 58.9 | 57.4 | 1.53 | 604.3 | 96.68 |  |  | 928.7 | 48.97
|  |  | G2 | 55.9 |  |  | 689.5 | 110.3 |  |  | 1040 | 46.38
| Standard6 | 312.5 | H1 | 72.5 | 75.8 | 3.33 | 326.8 | 104.6 |  |  | 1165 | 43.84
|  |  | H2 | 79.2 |  |  | 231.6 | 74.12 |  |  | 1304 | 41.35
| Standard7 | 156.3 | A3 | 83.9 | 85.9 | 1.97 | 175.3 | 112.2 |  |  | 1460 | 38.92
|  |  | A4 | 87.8 |  |  | 134.3 | 85.95 |  |  | 1635 | 36.57
| Standard8 | 78.13 | B3 | 94.1 | 89.8 | 4.33 | 78.22 | 100.1 |  |  | 1831 | 34.3
|  |  | B4 | 85.5 |  |  | 158.3 | 202.6 |  |  | 2051 | 32.12
| Standard9 | 39.06 | C3 | 106 | 102 | 3.76 | 1.572 | 4.025 |  |  | 2297 | 30.04
|  |  | C4 | 98.4 |  |  | 46.03 | 117.8 |  |  | 2572 | 28.06
[11 empty] | 2880 | 26.17
[11 empty] | 3225 | 24.39
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 3611 | 22.71
| Unknown1 | 100 | D3 | 0.902 | 74.1 | 30630 | 30230 | 1.86 | 561 | 397 | 4044 | 21.14
|  |  | D4 | 0.908 |  | 29840 |  |  |  |  | 4529 | 19.67
| Unknown2 | 100 | E3 | 1.25 | 102 | 1112 | 2267 | 72.1 | 1630 | 1150 | 5071 | 18.29
|  |  | E4 | 1.2 |  | 3422 |  |  |  |  | 5679 | 17.01
| Unknown3 | 100 | F3 | 1.24 | 95.9 | 1499 | 7125 | 112 | 7960 | 5630 | 6359 | 15.82
|  |  | F4 | 1.07 |  | 12750 |  |  |  |  | 7121 | 14.72
| Unknown4 | 100 | G3 | 1.33 | 103 | > Curve | 7963 | - | - | 0 | 7975 | 13.71
|  |  | G4 | 1.13 |  | 7963 |  |  |  |  | 8930 | 12.77
| Unknown5 | 100 | H3 | 1.22 | 94.7 | 2266 | 8021 | 101 | 8140 | 5750 | 10000 | 11.91
|  |  | H4 | 1.06 |  | 13770 |  |  |  |  | 10000 | 11.91
| Unknown6 | 100 | A5 | 0.938 | 72 | 26070 | 34210 | 33.6 | 11500 | 8140
|  |  | A6 | 0.824 |  | 42340
| Unknown7 | 100 | B5 | 0.668 | 54.4 | 76890 | 73570 | 6.37 | 4690 | 3320
|  |  | B6 | 0.692 |  | 70260
| Unknown8 | 100 | C5 | 1.19 | 90.1 | 4240 | 12450 | 93.3 | 11600 | 8210
|  |  | C6 | 0.986 |  | 20660
| Unknown9 | 100 | D5 | 1.24 | 97.3 | 1698 | 5824 | 100 | 5830 | 4130
|  |  | D6 | 1.11 |  | 9949
| Unknown10 | 100 | E5 | 1.19 | 99.3 | 4062 | 3973 | 3.15 | 125 | 88.5
|  |  | E6 | 1.2 |  | 3885
| Unknown11 | 100 | F5 | 1.18 | 92.3 | 4972 | 9813 | 69.8 | 6850 | 4840
|  |  | F6 | 1.05 |  | 14650
| Unknown12 | 100 | G5 | 1.13 | 97.7 | 8464 | 5339 | 82.8 | 4420 | 3130
|  |  | G6 | 1.23 |  | 2214
| Unknown13 | 100 | H5 | 1.17 | 101 | 5476 | 3270 | 95.4 | 3120 | 2210
|  |  | H6 | 1.25 |  | 1065
| Unknown14 | 100 | A7 | 1.36 | 113 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | A8 | 1.34 |  | > Curve
| Unknown15 | 100 | B7 | 1.3 | 112 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | B8 | 1.38 |  | > Curve
| Unknown16 | 100 | C7 | 1.4 | 119 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | C8 | 1.44 |  | > Curve
| Unknown17 | 100 | D7 | 1.32 | 116 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | D8 | 1.45 |  | > Curve
| Unknown18 | 100 | E7 | 1.29 | 115 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | E8 | 1.45 |  | > Curve
| Unknown19 | 100 | F7 | 1.92 | 138 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | F8 | 1.35 |  | > Curve
| Unknown20 | 100 | G7 | 1.46 | 124 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | G8 | 1.48 |  | > Curve
| Unknown21 | 100 | H7 | 0.921 | 75.4 | 28170 | 28290 | 0.633 | 179 | 127
|  |  | H8 | 0.919 |  | 28420
| Unknown22 | 100 | A9 | 1.48 | 122 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | A10 | 1.44 |  | > Curve
| Unknown23 | 100 | B9 | 1.43 | 112 | > Curve | 742.7 | - | - | 0
|  |  | B10 | 1.25 |  | 742.7
| Unknown24 | 100 | C9 | 1.51 | 116 | > Curve | 273.7 | - | - | 0
|  |  | C10 | 1.27 |  | 273.7
| Unknown25 | 100 | D9 | 1.36 | 109 | > Curve | 971.1 | - | - | 0
|  |  | D10 | 1.25 |  | 971.1
| Unknown26 | 100 | E9 | 1.4 | 107 | > Curve | 5991 | - | - | 0
|  |  | E10 | 1.16 |  | 5991
| Unknown27 | 100 | F9 | 0.962 | 80.5 | 23280 | 21500 | 11.7 | 2510 | 1770
|  |  | F10 | 0.995 |  | 19730
| Unknown28 | 100 | G9 | 1.25 | 108 | 924.8 | 924.8 | - | - | 0
|  |  | G10 | 1.34 |  | > Curve
| Unknown29 | 100 | H9 | 0.99 | 84.8 | 20240 | 16750 | 29.5 | 4940 | 3490
|  |  | H10 | 1.06 |  | 13260
| Unknown30 | 100 | A11 | 1.38 | 118 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | A12 | 1.43 |  | > Curve
| Unknown31 | 100 | B11 | 0.837 | 67.8 | 40190 | 40770 | 1.99 | 811 | 573
|  |  | B12 | 0.83 |  | 41340
| Unknown32 | 100 | C11 | 1.46 | 123 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | C12 | 1.47 |  | > Curve
| Unknown33 | 100 | D11 | 1.1 | 87.6 | 10720 | 13790 | 31.5 | 4340 | 3070
|  |  | D12 | 1.02 |  | 16860
| Unknown34 | 100 | E11 | 1.53 | 124 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | E12 | 1.41 |  | > Curve
| Unknown35 | 100 | F11 | 0.973 | 76.5 | 22060 | 27020 | 26 | 7020 | 4960
|  |  | F12 | 0.892 |  | 31990
| Unknown36 | 100 | G11 | 1.47 | 118 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | G12 | 1.34 |  | > Curve
| Unknown37 | 100 | H11 | 0.83 | 72 | 41340 | 34070 | 30.2 | 10300 | 7270
|  |  | H12 | 0.932 |  | 26800
| B0 |  | B1 | 1.23 | 100 | 17.49 | 36.44 | 73.5 | 26.8 | 19
|  |  | B2 | 1.17 |  | 55.39
| NSB |  | A1 | 0.065 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.052 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the curve fit and/or the range of the standards.