## Sheet1
[8 empty] | a | 0.1741 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[8 empty] | b | -0.7955 | 19.53 | 97.56 | 5000 | 11.75 | 19.53 | 97.21
[8 empty] | c | 335.9 | 21.87 | 96.7 | 5000 | 11.35 | 39.06 | 91.59
[8 empty] | d | 107.7 | 24.49 | 95.78 | 2500 | 18.12 | 78.13 | 82.98
[8 empty] | MSE | 0.6479 | 27.43 | 94.8 | 2500 | 18.02 | 156.3 | 67.94
[8 empty] | R² | 0.9993 | 30.71 | 93.74 | 1250 | 27.97 | 312.5 | 56.55
[8 empty] | SS | 5.831 | 34.39 | 92.61 | 1250 | 28.07 | 625 | 40.97
[8 empty] | SYX | 1.08 | 38.51 | 91.4 | 625 | 41.02 | 1250 | 28.02
[10 empty] | 43.13 | 90.12 | 625 | 40.92 | 2500 | 18.07
[10 empty] | 48.3 | 88.76 | 312.5 | 56.25 | 5000 | 11.55
[10 empty] | 54.08 | 87.31 | 312.5 | 56.84
[10 empty] | 60.56 | 85.78 | 156.3 | 70.58
[10 empty] | 67.82 | 84.17 | 156.3 | 65.31
[10 empty] | 75.95 | 82.47 | 78.13 | 84.42
[10 empty] | 85.05 | 80.69 | 78.13 | 81.53
[10 empty] | 95.24 | 78.83 | 39.06 | 90.79
[10 empty] | 106.6 | 76.89 | 39.06 | 92.38
[10 empty] | 119.4 | 74.88 | 19.53 | 96.86
[10 empty] | 133.7 | 72.79 | 19.53 | 97.56
[10 empty] | 149.8 | 70.63
Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 167.7 | 68.42
Standard1 | 5000 | C1 | 11.7 | 11.5 | 0.199 | 4796 | 95.91 |  |  | 187.8 | 66.15
|  | C2 | 11.3 |  |  | 5037 | 100.7 |  |  | 210.3 | 63.83
Standard2 | 2500 | D1 | 18.1 | 18.1 | 0.0498 | 2534 | 101.4 |  |  | 235.5 | 61.47
|  | D2 | 18 |  |  | 2556 | 102.2 |  |  | 263.7 | 59.09
Standard3 | 1250 | E1 | 28 | 28 | 0.0498 | 1263 | 101 |  |  | 295.3 | 56.68
|  | E2 | 28.1 |  |  | 1255 | 100.4 |  |  | 330.7 | 54.26
Standard4 | 625 | F1 | 41 | 41 | 0.0498 | 621.9 | 99.51 |  |  | 370.3 | 51.85
|  | F2 | 40.9 |  |  | 625 | 100 |  |  | 414.7 | 49.44
Standard5 | 312.5 | G1 | 56.2 | 56.5 | 0.299 | 301.4 | 96.45 |  |  | 464.4 | 47.04
|  | G2 | 56.8 |  |  | 293.1 | 93.78 |  |  | 520 | 44.68
Standard6 | 156.3 | H1 | 70.6 | 67.9 | 2.64 | 150.2 | 96.1 |  |  | 582.3 | 42.35
|  | H2 | 65.3 |  |  | 195.7 | 125.3 |  |  | 652.1 | 40.07
Standard7 | 78.13 | A3 | 84.4 | 83 | 1.44 | 66.66 | 85.32 |  |  | 730.2 | 37.83
|  | A4 | 81.5 |  |  | 80.67 | 103.3 |  |  | 817.7 | 35.66
Standard8 | 39.06 | B3 | 90.8 | 91.6 | 0.796 | 40.68 | 104.1 |  |  | 915.7 | 33.56
|  | B4 | 92.4 |  |  | 35.15 | 89.97 |  |  | 1025 | 31.52
Standard9 | 19.53 | C3 | 96.9 | 97.2 | 0.348 | 21.43 | 109.7 |  |  | 1148 | 29.56
|  | C4 | 97.6 |  |  | 19.53 | 100 |  |  | 1286 | 27.68
[10 empty] | 1440 | 25.87
[10 empty] | 1612 | 24.15
Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 1806 | 22.52
1 | 100 | D3 | 0.907 | 84.4 | 6666 | 6666 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 20.97
|  | D4 | 0.907 |  | 6666 |  |  |  |  | 2264 | 19.5
2 | 100 | E3 | 0.927 | 86.9 | 5785 | 5597 | 4.74 | 265 | 188 | 2536 | 18.11
|  | E4 | 0.936 |  | 5409 |  |  |  |  | 2839 | 16.81
3 | 100 | F3 | 0.96 | 88.5 | 4470 | 4960 | 14 | 693 | 490 | 3180 | 15.58
|  | F4 | 0.935 |  | 5450 |  |  |  |  | 3561 | 14.43
4 | 100 | G3 | 0.962 | 90.2 | 4396 | 4268 | 4.24 | 181 | 128 | 3987 | 13.35
|  | G4 | 0.969 |  | 4140 |  |  |  |  | 4465 | 12.35
5 | 100 | H3 | 0.851 | 78.9 | 9516 | 9488 | 0.42 | 39.8 | 28.2 | 5000 | 11.41
|  | H4 | 0.852 |  | 9460 |  |  |  |  | 5000 | 11.41
6 | 100 | A5 | 1 | 91.9 | 2965 | 3717 | 28.6 | 1060 | 753
|  | A6 | 0.96 |  | 4470
7 | 100 | B5 | 0.822 | 76.2 | 11240 | 11090 | 1.99 | 220 | 156
|  | B6 | 0.827 |  | 10930
8 | 100 | C5 | 0.856 | 79.9 | 9237 | 8938 | 4.72 | 422 | 298
|  | C6 | 0.867 |  | 8640
9 | 100 | D5 | 0.686 | 61.7 | 22510 | 23280 | 4.71 | 1100 | 775
|  | D6 | 0.672 |  | 24060
10 | 100 | E5 | 0.96 | 89.5 | 4470 | 4527 | 1.76 | 79.7 | 56.3
|  | E6 | 0.957 |  | 4583
11 | 100 | F5 | 0.65 | 58.5 | 26690 | 27130 | 2.32 | 630 | 445
|  | F6 | 0.643 |  | 27580
12 | 100 | G5 | 0.935 | 87.3 | 5450 | 5409 | 1.07 | 57.9 | 41
|  | G6 | 0.937 |  | 5369
13 | 100 | H5 | 0.832 | 80.1 | 10630 | 8903 | 27.4 | 2440 | 1720
|  | H6 | 0.896 |  | 7180
14 | 100 | A7 | 0.85 | 80.7 | 9573 | 8545 | 17 | 1450 | 1030
|  | A8 | 0.889 |  | 7518
15 | 100 | B7 | 0.61 | 55.5 | 32170 | 31300 | 3.95 | 1240 | 875
|  | B8 | 0.622 |  | 30420
16 | 100 | C7 | 1.01 | 94.5 | 2719 | 2826 | 5.36 | 151 | 107
|  | C8 | 1 |  | 2934
17 | 100 | D7 | 0.819 | 74.1 | 11430 | 12480 | 11.9 | 1480 | 1050
|  | D8 | 0.788 |  | 13530
18 | 100 | E7 | 0.982 | 91.4 | 3684 | 3840 | 5.77 | 222 | 157
|  | E8 | 0.973 |  | 3997
19 | 100 | F7 | 0.742 | 71.1 | 17130 | 14740 | 22.9 | 3380 | 2390
|  | F8 | 0.805 |  | 12350
20 | 100 | G7 | 0.986 | 92.1 | 3548 | 3599 | 1.99 | 71.8 | 50.8
|  | G8 | 0.983 |  | 3650
21 | 100 | H7 | 0.735 | 67.1 | 17740 | 17870 | 1.05 | 188 | 133
|  | H8 | 0.732 |  | 18000
22 | 100 | A9 | 0.98 | 91.3 | 3752 | 3875 | 4.47 | 173 | 122
|  | A10 | 0.973 |  | 3997
23 | 100 | B9 | 0.767 | 70.5 | 15090 | 15090 | 0 | 0 | 0
|  | B10 | 0.767 |  | 15090
24 | 100 | C9 | 0.959 | 89.8 | 4508 | 4433 | 2.37 | 105 | 74.4
|  | C10 | 0.963 |  | 4359
25 | 100 | D9 | 0.76 | 71.4 | 15640 | 14410 | 12.1 | 1750 | 1240
|  | D10 | 0.793 |  | 13170
26 | 100 | E9 | 0.91 | 89 | 6529 | 4874 | 48 | 2340 | 1660
|  | E10 | 0.996 |  | 3219
27 | 100 | F9 | 0.713 | 64.6 | 19760 | 20300 | 3.77 | 765 | 541
|  | F10 | 0.702 |  | 20850
28 | 100 | G9 | 0.981 | 91.8 | 3718 | 3701 | 0.655 | 24.2 | 17.1
|  | G10 | 0.982 |  | 3684
29 | 100 | H9 | 0.941 | 89.7 | 5206 | 4497 | 22.3 | 1000 | 710
|  | H10 | 0.979 |  | 3787
30 | 100 | A11 | 0.7 | 64.3 | 21050 | 20600 | 3.08 | 634 | 448
|  | A12 | 0.709 |  | 20150
31 | 100 | B11 | 0.943 | 87.7 | 5126 | 5268 | 3.8 | 200 | 142
|  | B12 | 0.936 |  | 5409
32 | 100 | C11 | 0.609 | 55.4 | 32320 | 31440 | 3.95 | 1240 | 879
|  | C12 | 0.621 |  | 30560
33 | 100 | D11 | 0.963 | 89.8 | 4359 | 4415 | 1.78 | 78.7 | 55.7
|  | D12 | 0.96 |  | 4470
34 | 100 | E11 | 0.607 | 54.6 | 32620 | 32620 | 0 | 0 | 0
|  | E12 | 0.607 |  | 32620
35 | 100 | F11 | 0.954 | 89.6 | 4697 | 4509 | 5.88 | 265 | 187
|  | F12 | 0.964 |  | 4322
36 | 100 | G11 | 0.498 | 43.2 | 54510 | 55870 | 3.43 | 1920 | 1350
|  | G12 | 0.488 |  | 57220
37 | 100 | H11 | 0.97 | 91.7 | 4104 | 3743 | 13.6 | 511 | 361
|  | H12 | 0.991 |  | 3382
B0 |  | B1 | 1.06 | 100 | 14.22 | 13.4 | 8.67 | 1.16 | 0.821
|  | B2 | 1.07 |  | 12.58
NSB |  | A1 | 0.067 | 0 | 216500 | 216500 | - | - | 0
|  | A2 | 0.051 |  | < Curve