## Sheet1
plate_A08 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 95.48 | 5000 | 12.29 | 19.53 | 94.81
[9 empty] | a | 4.168 | 21.87 | 94.96 | 5000 | 11.26 | 39.06 | 92.01
[9 empty] | b | -0.9626 | 24.49 | 94.38 | 2500 | 18.74 | 78.13 | 84.49
[9 empty] | c | 413.5 | 27.43 | 93.74 | 2500 | 18.93 | 156.3 | 73.13
[9 empty] | d | 100.3 | 30.71 | 93.04 | 1250 | 30.33 | 312.5 | 58.6
[9 empty] | MSE | 0.2621 | 34.39 | 92.27 | 1250 | 28.93 | 625 | 42.1
[9 empty] | R² | 0.9997 | 38.51 | 91.43 | 625 | 42.57 | 1250 | 29.63
[9 empty] | SS | 2.358 | 43.13 | 90.52 | 625 | 41.64 | 2500 | 18.83
[9 empty] | SYX | 0.6868 | 48.3 | 89.51 | 312.5 | 57.99 | 5000 | 11.78
[11 empty] | 54.08 | 88.42 | 312.5 | 59.21
[11 empty] | 60.56 | 87.24 | 156.3 | 73.5
[11 empty] | 67.82 | 85.96 | 156.3 | 72.76
[11 empty] | 75.95 | 84.58 | 78.13 | 84.72
[11 empty] | 85.05 | 83.09 | 78.13 | 84.25
[11 empty] | 95.24 | 81.5 | 39.06 | 90.89
[11 empty] | 106.6 | 79.8 | 39.06 | 93.13
[11 empty] | 119.4 | 77.98 | 19.53 | 93.6
[11 empty] | 133.7 | 76.06 | 19.53 | 96.03
[11 empty] | 149.8 | 74.03
[11 empty] | 167.7 | 71.9
[11 empty] | 187.8 | 69.67
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 67.36
| Standard1 | 5000 | C1 | 12.3 | 11.8 | 0.514 | 4917 | 98.34 |  |  | 235.5 | 64.96
|  |  | C2 | 11.3 |  |  | 5728 | 114.6 |  |  | 263.7 | 62.49
| Standard2 | 2500 | D1 | 18.7 | 18.8 | 0.0935 | 2476 | 99.02 |  |  | 295.3 | 59.96
|  |  | D2 | 18.9 |  |  | 2437 | 97.49 |  |  | 330.7 | 57.39
| Standard3 | 1250 | E1 | 30.3 | 29.6 | 0.701 | 1150 | 91.96 |  |  | 370.3 | 54.79
|  |  | E2 | 28.9 |  |  | 1243 | 99.4 |  |  | 414.7 | 52.18
| Standard4 | 625 | F1 | 42.6 | 42.1 | 0.467 | 631.7 | 101.1 |  |  | 464.4 | 49.56
|  |  | F2 | 41.6 |  |  | 659 | 105.4 |  |  | 520 | 46.96
| Standard5 | 312.5 | G1 | 58 | 58.6 | 0.607 | 322.2 | 103.1 |  |  | 582.3 | 44.39
|  |  | G2 | 59.2 |  |  | 305.4 | 97.73 |  |  | 652.1 | 41.87
| Standard6 | 156.3 | H1 | 73.5 | 73.1 | 0.374 | 154.1 | 98.63 |  |  | 730.2 | 39.4
|  |  | H2 | 72.8 |  |  | 160.4 | 102.6 |  |  | 817.7 | 37.01
| Standard7 | 78.13 | A3 | 84.7 | 84.5 | 0.234 | 75.12 | 96.15 |  |  | 915.7 | 34.7
|  |  | A4 | 84.3 |  |  | 77.92 | 99.74 |  |  | 1025 | 32.47
| Standard8 | 39.06 | B3 | 90.9 | 92 | 1.12 | 41.24 | 105.6 |  |  | 1148 | 30.35
|  |  | B4 | 93.1 |  |  | 30.29 | 77.53 |  |  | 1286 | 28.32
| Standard9 | 19.53 | C3 | 93.6 | 94.8 | 1.21 | 28.09 | 143.8 |  |  | 1440 | 26.41
|  |  | C4 | 96 |  |  | 17.14 | 87.74 |  |  | 1612 | 24.6
[11 empty] | 1806 | 22.9
[11 empty] | 2022 | 21.31
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 19.83
| 1 | 100 | D3 | 0.798 | 67.6 | 19940 | 20780 | 5.72 | 1190 | 841 | 2536 | 18.46
|  |  | D4 | 0.78 |  | 21620 |  |  |  |  | 2839 | 17.18
| 2 | 100 | E3 | 1.08 | 93.2 | 2167 | 3006 | 39.4 | 1190 | 838 | 3180 | 16
|  |  | E4 | 1.04 |  | 3844 |  |  |  |  | 3561 | 14.92
| 3 | 100 | F3 | 0.597 | 48.6 | 46210 | 48370 | 6.32 | 3060 | 2160 | 3987 | 13.92
|  |  | F4 | 0.575 |  | 50530 |  |  |  |  | 4465 | 13.01
| 4 | 100 | G3 | 1.05 | 92.9 | 3386 | 3141 | 11 | 346 | 245 | 5000 | 12.17
|  |  | G4 | 1.07 |  | 2897 |  |  |  |  | 5000 | 12.17
| 5 | 100 | H3 | 0.671 | 56.4 | 34250 | 34530 | 1.15 | 397 | 281
|  |  | H4 | 0.667 |  | 34810
| 6 | 100 | A5 | 1.07 | 93.5 | 2765 | 2853 | 4.34 | 124 | 87.5
|  |  | A6 | 1.06 |  | 2940
| 7 | 100 | B5 | 0.758 | 63.7 | 23810 | 24930 | 6.36 | 1590 | 1120
|  |  | B6 | 0.737 |  | 26050
| 8 | 100 | C5 | 1.04 | 90.4 | 4077 | 4363 | 9.28 | 405 | 286
|  |  | C6 | 1.03 |  | 4650
| 9 | 100 | D5 | 0.574 | 47.1 | 50740 | 51580 | 2.31 | 1190 | 843
|  |  | D6 | 0.566 |  | 52420
| 10 | 100 | E5 | 1.04 | 90.5 | 4219 | 4314 | 3.12 | 135 | 95.2
|  |  | E6 | 1.03 |  | 4409
| 11 | 100 | F5 | 0.759 | 62.5 | 23710 | 26440 | 14.6 | 3870 | 2740
|  |  | F6 | 0.71 |  | 29180
| 12 | 100 | G5 | 0.987 | 82.9 | 6690 | 8752 | 33.3 | 2920 | 2060
|  |  | G6 | 0.917 |  | 10810
| 13 | 100 | H5 | 0.504 | 41.4 | 67900 | 66760 | 2.41 | 1610 | 1140
|  |  | H6 | 0.512 |  | 65620
| 14 | 100 | A7 | 1.05 | 91.1 | 3798 | 4032 | 8.22 | 331 | 234
|  |  | A8 | 1.03 |  | 4266
| 15 | 100 | B7 | 0.937 | 82.7 | 9557 | 8788 | 12.4 | 1090 | 769
|  |  | B8 | 0.963 |  | 8020
| 16 | 100 | C7 | 1.05 | 93.2 | 3432 | 3012 | 19.7 | 593 | 420
|  |  | C8 | 1.07 |  | 2592
| 17 | 100 | D7 | 0.956 | 84.3 | 8423 | 7774 | 11.8 | 919 | 650
|  |  | D8 | 0.979 |  | 7124
| 18 | 100 | E7 | 1.05 | 92.1 | 3568 | 3500 | 2.76 | 96.5 | 68.2
|  |  | E8 | 1.05 |  | 3432
| 19 | 100 | F7 | 0.936 | 80.7 | 9619 | 10060 | 6.15 | 619 | 438
|  |  | F8 | 0.922 |  | 10490
| 20 | 100 | G7 | 0.652 | 54.4 | 37000 | 37610 | 2.29 | 861 | 609
|  |  | G8 | 0.644 |  | 38220
| 21 | 100 | H7 | 1.02 | 89.5 | 5041 | 4845 | 5.71 | 277 | 196
|  |  | H8 | 1.03 |  | 4650
| 22 | 100 | A9 | 0.903 | 78.2 | 11740 | 11800 | 0.806 | 95.1 | 67.2
|  |  | A10 | 0.901 |  | 11870
| 23 | 100 | B9 | 0.937 | 81.4 | 9557 | 9619 | 0.902 | 86.8 | 61.4
|  |  | B10 | 0.935 |  | 9680
| 24 | 100 | C9 | 0.997 | 86.7 | 6160 | 6372 | 4.69 | 299 | 211
|  |  | C10 | 0.989 |  | 6583
| 25 | 100 | D9 | 0.968 | 83.6 | 7736 | 8167 | 7.47 | 610 | 431
|  |  | D10 | 0.953 |  | 8599
| 26 | 100 | E9 | 1.01 | 89.3 | 5593 | 4977 | 17.5 | 871 | 616
|  |  | E10 | 1.03 |  | 4361
| 27 | 100 | F9 | 0.577 | 47.2 | 50120 | 51490 | 3.75 | 1930 | 1370
|  |  | F10 | 0.564 |  | 52860
| 28 | 100 | G9 | 0.942 | 82.5 | 9253 | 8867 | 6.15 | 546 | 386
|  |  | G10 | 0.955 |  | 8482
| 29 | 100 | H9 | 0.612 | 49.6 | 43490 | 46500 | 9.16 | 4260 | 3010
|  |  | H10 | 0.58 |  | 49510
| 30 | 100 | A11 | 0.919 | 78.7 | 10690 | 11410 | 9.02 | 1030 | 728
|  |  | A12 | 0.897 |  | 12140
| 31 | 100 | B11 | 0.452 | 36.5 | 85360 | 83840 | 2.56 | 2150 | 1520
|  |  | B12 | 0.46 |  | 82320
| 32 | 100 | C11 | 0.97 | 85.9 | 7623 | 6840 | 16.2 | 1110 | 784
|  |  | C12 | 0.999 |  | 6056
| 33 | 100 | D11 | 0.701 | 60.2 | 30290 | 29200 | 5.29 | 1540 | 1090
|  |  | D12 | 0.719 |  | 28110
| 34 | 100 | E11 | 1.01 | 89.3 | 5593 | 4953 | 18.3 | 905 | 640
|  |  | E12 | 1.03 |  | 4314
| 35 | 100 | F11 | 0.678 | 57.2 | 33290 | 33290 | 0 | 0 | 0
|  |  | F12 | 0.678 |  | 33290
| 36 | 100 | G11 | 0.982 | 85.6 | 6961 | 6988 | 0.551 | 38.5 | 27.2
|  |  | G12 | 0.981 |  | 7015
| 37 | 100 | H11 | 0.607 | 51.1 | 44380 | 43500 | 2.86 | 1240 | 879
|  |  | H12 | 0.617 |  | 42620
| B0 |  | B1 | 1.12 | 100 | 6.253 | 6.253 | - | - | 0
|  |  | B2 | 1.15 |  | > Curve
| NSB |  | A1 | 0.064 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.067 |  | < Curve