## Sheet1
plate_A15 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 96.78 | 5000 | 12.32 | 19.53 | 99.28
[9 empty] | a | -1.242 | 21.87 | 95.97 | 5000 | 13.12 | 39.06 | 87.07
[9 empty] | b | -0.7663 | 24.49 | 95.1 | 2500 | 19.23 | 78.13 | 81.96
[9 empty] | c | 384.8 | 27.43 | 94.16 | 2500 | 19.3 | 156.3 | 72.67
[9 empty] | d | 106.8 | 30.71 | 93.17 | 1250 | 27.74 | 312.5 | 56.86
[9 empty] | MSE | 3.012 | 34.39 | 92.1 | 1250 | 29.39 | 625 | 43.54
[9 empty] | R² | 0.9966 | 38.51 | 90.97 | 625 | 42.6 | 1250 | 28.56
[9 empty] | SS | 27.11 | 43.13 | 89.76 | 625 | 44.48 | 2500 | 19.27
[9 empty] | SYX | 2.328 | 48.3 | 88.48 | 312.5 | 55.73 | 5000 | 12.72
[11 empty] | 54.08 | 87.12 | 312.5 | 57.99
[11 empty] | 60.56 | 85.69 | 156.3 | 70.29
[11 empty] | 67.82 | 84.18 | 156.3 | 75.04
[11 empty] | 75.95 | 82.59 | 78.13 | 83.24
[11 empty] | 85.05 | 80.93 | 78.13 | 80.67
[11 empty] | 95.24 | 79.19 | 39.06 | 81.36
[11 empty] | 106.6 | 77.37 | 39.06 | 92.77
[11 empty] | 119.4 | 75.47 | 19.53 | 97.21
[11 empty] | 133.7 | 73.51 | 19.53 | 101.3
[11 empty] | 149.8 | 71.48
[11 empty] | 167.7 | 69.39
[11 empty] | 187.8 | 67.25
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 65.05
| Standard1 | 5000 | C1 | 12.3 | 12.7 | 0.403 | 4847 | 96.94 |  |  | 235.5 | 62.81
|  |  | C2 | 13.1 |  |  | 4445 | 88.9 |  |  | 263.7 | 60.53
| Standard2 | 2500 | D1 | 19.2 | 19.3 | 0.0336 | 2563 | 102.5 |  |  | 295.3 | 58.22
|  |  | D2 | 19.3 |  |  | 2549 | 102 |  |  | 330.7 | 55.9
| Standard3 | 1250 | E1 | 27.7 | 28.6 | 0.825 | 1425 | 114 |  |  | 370.3 | 53.56
|  |  | E2 | 29.4 |  |  | 1290 | 103.2 |  |  | 414.7 | 51.22
| Standard4 | 625 | F1 | 42.6 | 43.5 | 0.94 | 632.7 | 101.2 |  |  | 464.4 | 48.88
|  |  | F2 | 44.5 |  |  | 576.2 | 92.18 |  |  | 520 | 46.56
| Standard5 | 312.5 | G1 | 55.7 | 56.9 | 1.13 | 333.5 | 106.7 |  |  | 582.3 | 44.27
|  |  | G2 | 58 |  |  | 298.7 | 95.58 |  |  | 652.1 | 42
| Standard6 | 156.3 | H1 | 70.3 | 72.7 | 2.37 | 159.8 | 102.3 |  |  | 730.2 | 39.77
|  |  | H2 | 75 |  |  | 122.5 | 78.39 |  |  | 817.7 | 37.59
| Standard7 | 78.13 | A3 | 83.2 | 82 | 1.28 | 72.6 | 92.92 |  |  | 915.7 | 35.46
|  |  | A4 | 80.7 |  |  | 86.48 | 110.7 |  |  | 1025 | 33.39
| Standard8 | 39.06 | B3 | 81.4 | 87.1 | 5.71 | 82.65 | 211.6 |  |  | 1148 | 31.38
|  |  | B4 | 92.8 |  |  | 32.04 | 82.03 |  |  | 1286 | 29.44
| Standard9 | 19.53 | C3 | 97.2 | 99.3 | 2.07 | 18.35 | 93.98 |  |  | 1440 | 27.57
|  |  | C4 | 101 |  |  | 8.305 | 42.52 |  |  | 1612 | 25.78
[11 empty] | 1806 | 24.06
[11 empty] | 2022 | 22.42
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 20.85
| 1 | 100 | D3 | 0.879 | 82.4 | 9332 | 7777 | 28.3 | 2200 | 1550 | 2536 | 19.37
|  |  | D4 | 0.939 |  | 6223 |  |  |  |  | 2839 | 17.96
| 2 | 100 | E3 | 0.678 | 62.5 | 26710 | 24080 | 15.4 | 3720 | 2630 | 3180 | 16.63
|  |  | E4 | 0.724 |  | 21450 |  |  |  |  | 3561 | 15.37
| 3 | 100 | F3 | 0.94 | 86.7 | 6191 | 5620 | 14.4 | 808 | 571 | 3987 | 14.19
|  |  | F4 | 0.967 |  | 5049 |  |  |  |  | 4465 | 13.08
| 4 | 100 | G3 | 0.513 | 45.3 | 57720 | 55460 | 5.78 | 3210 | 2270 | 5000 | 12.04
|  |  | G4 | 0.53 |  | 53190 |  |  |  |  | 5000 | 12.04
| 5 | 100 | H3 | 0.958 | 88.2 | 5418 | 4974 | 12.6 | 628 | 444
|  |  | H4 | 0.98 |  | 4530
| 6 | 100 | A5 | 0.592 | 52.7 | 39890 | 38580 | 4.79 | 1850 | 1310
|  |  | A6 | 0.607 |  | 37280
| 7 | 100 | B5 | 1.05 | 95.3 | 2230 | 2389 | 9.41 | 225 | 159
|  |  | B6 | 1.04 |  | 2548
| 8 | 100 | C5 | 0.615 | 54.6 | 35900 | 35240 | 2.66 | 937 | 663
|  |  | C6 | 0.623 |  | 34580
| 9 | 100 | D5 | 0.907 | 80.5 | 7789 | 8811 | 16.4 | 1450 | 1020
|  |  | D6 | 0.87 |  | 9833
| 10 | 100 | E5 | 0.562 | 47.9 | 45940 | 48720 | 8.06 | 3930 | 2780
|  |  | E6 | 0.537 |  | 51490
| 11 | 100 | F5 | 1 | 91.9 | 3666 | 3498 | 6.78 | 237 | 168
|  |  | F6 | 1.01 |  | 3331
| 12 | 100 | G5 | 0.828 | 77 | 12520 | 10970 | 20.1 | 2200 | 1560
|  |  | G6 | 0.877 |  | 9412
| 13 | 100 | H5 | 1.02 | 93.9 | 3201 | 2837 | 18.1 | 515 | 364
|  |  | H6 | 1.04 |  | 2473
| 14 | 100 | A7 | 0.702 | 61.7 | 23860 | 24850 | 5.66 | 1410 | 995
|  |  | A8 | 0.685 |  | 25850
| 15 | 100 | B7 | 1.05 | 95.4 | 2272 | 2370 | 5.81 | 138 | 97.4
|  |  | B8 | 1.04 |  | 2467
| 16 | 100 | C7 | 0.84 | 75.3 | 11700 | 12060 | 4.21 | 508 | 359
|  |  | C8 | 0.83 |  | 12420
| 17 | 100 | D7 | 1.03 | 92.9 | 2754 | 3168 | 18.5 | 586 | 414
|  |  | D8 | 1.01 |  | 3583
| 18 | 100 | E7 | 0.778 | 69.1 | 16340 | 17070 | 6.06 | 1030 | 731
|  |  | E8 | 0.761 |  | 17800
| 19 | 100 | F7 | 1.01 | 93.8 | 3281 | 2875 | 19.9 | 573 | 405
|  |  | F8 | 1.04 |  | 2470
| 20 | 100 | G7 | 0.839 | 75.2 | 11770 | 12120 | 4.04 | 490 | 346
|  |  | G8 | 0.829 |  | 12460
| 21 | 100 | H7 | 0.939 | 90.4 | 6236 | 4269 | 65.2 | 2780 | 1970
|  |  | H8 | 1.05 |  | 2301
| 22 | 100 | A9 | 0.688 | 61.4 | 25530 | 25280 | 1.38 | 349 | 247
|  |  | A10 | 0.692 |  | 25040
| 23 | 100 | B9 | 1.06 | 96.4 | 1817 | 2078 | 17.7 | 369 | 261
|  |  | B10 | 1.04 |  | 2339
| 24 | 100 | C9 | 0.984 | 91.8 | 4361 | 3575 | 31.1 | 1110 | 786
|  |  | C10 | 1.03 |  | 2788
| 25 | 100 | D9 | 1.02 | 95.3 | 3051 | 2418 | 37 | 895 | 633
|  |  | D10 | 1.06 |  | 1786
| 26 | 100 | E9 | 0.847 | 81.1 | 11240 | 8623 | 43 | 3710 | 2620
|  |  | E10 | 0.944 |  | 6003
| 27 | 100 | F9 | 1 | 90.4 | 3768 | 4076 | 10.7 | 436 | 308
|  |  | F10 | 0.984 |  | 4384
| 28 | 100 | G9 | 0.808 | 73 | 13980 | 13800 | 1.87 | 258 | 182
|  |  | G10 | 0.813 |  | 13620
| 29 | 100 | H9 | 0.968 | 90 | 5000 | 4242 | 25.3 | 1070 | 759
|  |  | H10 | 1.01 |  | 3483
| 30 | 100 | A11 | 0.975 | 87.4 | 4721 | 5289 | 15.2 | 803 | 568
|  |  | A12 | 0.948 |  | 5857
| 31 | 100 | B11 | 0.554 | 50.1 | 47580 | 43860 | 12 | 5250 | 3710
|  |  | B12 | 0.591 |  | 40150
| 32 | 100 | C11 | 0.987 | 93.4 | 4252 | 3084 | 53.6 | 1650 | 1170
|  |  | C12 | 1.06 |  | 1915
| 33 | 100 | D11 | 0.93 | 83.5 | 6666 | 7108 | 8.78 | 624 | 441
|  |  | D12 | 0.912 |  | 7549
| 34 | 100 | E11 | 1.03 | 95 | 2650 | 2487 | 9.27 | 230 | 163
|  |  | E12 | 1.05 |  | 2324
| 35 | 100 | F11 | 0.599 | 52.5 | 38690 | 38920 | 0.853 | 332 | 235
|  |  | F12 | 0.596 |  | 39160
| 36 | 100 | G11 | 1.02 | 93.2 | 3009 | 3045 | 1.65 | 50.1 | 35.4
|  |  | G12 | 1.02 |  | 3080
| 37 | 100 | H11 | 0.574 | 51.1 | 43490 | 41690 | 6.1 | 2540 | 1800
|  |  | H12 | 0.592 |  | 39890
| B0 |  | B1 | 1.1 | 100 | 9.989 | 11.3 | 16.4 | 1.86 | 1.31
|  |  | B2 | 1.09 |  | 12.61
| NSB |  | A1 | 0.0519 | 0 | 107000 | 133300 | 28 | 37300 | 26400
|  |  | A2 | 0.048 |  | 159700