## Sheet1
plate_A18 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 89.03 | 5000 | 10.91 | 19.53 | 87.94
[9 empty] | a | 4.518 | 21.87 | 88.57 | 5000 | 10.38 | 39.06 | 87.42
[9 empty] | b | -1.009 | 24.49 | 88.07 | 2500 | 16.51 | 78.13 | 77.74
[9 empty] | c | 403.1 | 27.43 | 87.51 | 2500 | 17.25 | 156.3 | 68.2
[9 empty] | d | 93.01 | 30.71 | 86.89 | 1250 | 27.24 | 312.5 | 55.41
[9 empty] | MSE | 1.116 | 34.39 | 86.2 | 1250 | 26.07 | 625 | 37.85
[9 empty] | R² | 0.9986 | 38.51 | 85.45 | 625 | 38.03 | 1250 | 26.65
[9 empty] | SS | 10.04 | 43.13 | 84.62 | 625 | 37.67 | 2500 | 16.88
[9 empty] | SYX | 1.417 | 48.3 | 83.71 | 312.5 | 55.06 | 5000 | 10.64
[11 empty] | 54.08 | 82.72 | 312.5 | 55.76
[11 empty] | 60.56 | 81.63 | 156.3 | 68.84
[11 empty] | 67.82 | 80.45 | 156.3 | 67.57
[11 empty] | 75.95 | 79.17 | 78.13 | 80.7
[11 empty] | 85.05 | 77.78 | 78.13 | 74.78
[11 empty] | 95.24 | 76.29 | 39.06 | 84.49
[11 empty] | 106.6 | 74.68 | 39.06 | 90.36
[11 empty] | 119.4 | 72.96 | 19.53 | 85.99
[11 empty] | 133.7 | 71.14 | 19.53 | 89.89
[11 empty] | 149.8 | 69.2
[11 empty] | 167.7 | 67.16
[11 empty] | 187.8 | 65.03
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 62.8
| Standard1 | 5000 | C1 | 10.9 | 10.6 | 0.267 | 5055 | 101.1 |  |  | 235.5 | 60.48
|  |  | C2 | 10.4 |  |  | 5547 | 110.9 |  |  | 263.7 | 58.1
| Standard2 | 2500 | D1 | 16.5 | 16.9 | 0.369 | 2528 | 101.1 |  |  | 295.3 | 55.66
|  |  | D2 | 17.2 |  |  | 2360 | 94.4 |  |  | 330.7 | 53.17
| Standard3 | 1250 | E1 | 27.2 | 26.7 | 0.587 | 1155 | 92.43 |  |  | 370.3 | 50.66
|  |  | E2 | 26.1 |  |  | 1239 | 99.14 |  |  | 414.7 | 48.13
| Standard4 | 625 | F1 | 38 | 37.8 | 0.179 | 658.4 | 105.3 |  |  | 464.4 | 45.61
|  |  | F2 | 37.7 |  |  | 669.7 | 107.2 |  |  | 520 | 43.11
| Standard5 | 312.5 | G1 | 55.1 | 55.4 | 0.349 | 303.5 | 97.14 |  |  | 582.3 | 40.64
|  |  | G2 | 55.8 |  |  | 294 | 94.08 |  |  | 652.1 | 38.23
| Standard6 | 156.3 | H1 | 68.8 | 68.2 | 0.631 | 152.9 | 97.87 |  |  | 730.2 | 35.88
|  |  | H2 | 67.6 |  |  | 164 | 105 |  |  | 817.7 | 33.61
| Standard7 | 78.13 | A3 | 80.7 | 77.7 | 2.96 | 66.25 | 84.8 |  |  | 915.7 | 31.42
|  |  | A4 | 74.8 |  |  | 105.9 | 135.6 |  |  | 1025 | 29.33
| Standard8 | 39.06 | B3 | 84.5 | 87.4 | 2.94 | 43.89 | 112.3 |  |  | 1148 | 27.35
|  |  | B4 | 90.4 |  |  | 12.88 | 32.98 |  |  | 1286 | 25.46
| Standard9 | 19.53 | C3 | 86 | 87.9 | 1.95 | 35.55 | 182 |  |  | 1440 | 23.69
|  |  | C4 | 89.9 |  |  | 15.2 | 77.83 |  |  | 1612 | 22.03
[11 empty] | 1806 | 20.48
[11 empty] | 2022 | 19.04
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 17.71
| 1 | 100 | D3 | 0.868 | 81.1 | 7519 | 6431 | 23.9 | 1540 | 1090 | 2536 | 16.48
|  |  | D4 | 0.905 |  | 5344 |  |  |  |  | 2839 | 15.34
| 2 | 100 | E3 | 0.527 | 43.4 | 45250 | 51720 | 17.7 | 9160 | 6470 | 3180 | 14.3
|  |  | E4 | 0.47 |  | 58190 |  |  |  |  | 3561 | 13.35
| 3 | 100 | F3 | 0.94 | 85.6 | 3444 | 3764 | 12 | 452 | 320 | 3987 | 12.49
|  |  | F4 | 0.928 |  | 4084 |  |  |  |  | 4465 | 11.7
| 4 | 100 | G3 | 0.681 | 58.5 | 22850 | 26000 | 17.1 | 4450 | 3150 | 5000 | 10.98
|  |  | G4 | 0.628 |  | 29150 |  |  |  |  | 5000 | 10.98
| 5 | 100 | H3 | 0.986 | 90.4 | 1121 | 1274 | 17.1 | 217 | 154
|  |  | H4 | 0.98 |  | 1428
| 6 | 100 | A5 | 0.603 | 53.6 | 32560 | 32500 | 0.28 | 90.9 | 64.3
|  |  | A6 | 0.604 |  | 32430
| 7 | 100 | B5 | 0.929 | 86 | 4003 | 3536 | 18.7 | 661 | 467
|  |  | B6 | 0.947 |  | 3068
| 8 | 100 | C5 | 0.861 | 77 | 7991 | 9036 | 16.4 | 1480 | 1050
|  |  | C6 | 0.829 |  | 10080
| 9 | 100 | D5 | 0.881 | 79.4 | 6746 | 7426 | 12.9 | 961 | 680
|  |  | D6 | 0.859 |  | 8105
| 10 | 100 | E5 | 0.841 | 77.1 | 9287 | 8964 | 5.1 | 457 | 323
|  |  | E6 | 0.851 |  | 8640
| 11 | 100 | F5 | 0.852 | 77.9 | 8575 | 8401 | 2.93 | 247 | 174
|  |  | F6 | 0.857 |  | 8227
| 12 | 100 | G5 | 0.768 | 69.7 | 14660 | 14570 | 0.95 | 138 | 97.8
|  |  | G6 | 0.771 |  | 14470
| 13 | 100 | H5 | 0.942 | 86.2 | 3329 | 3426 | 4.01 | 138 | 97.2
|  |  | H6 | 0.938 |  | 3523
| 14 | 100 | A7 | 0.761 | 69.7 | 15250 | 14580 | 6.53 | 951 | 673
|  |  | A8 | 0.778 |  | 13900
| 15 | 100 | B7 | 0.912 | 84.3 | 4937 | 4510 | 13.4 | 603 | 426
|  |  | B8 | 0.928 |  | 4084
| 16 | 100 | C7 | 0.839 | 74.7 | 9408 | 10660 | 16.6 | 1770 | 1250
|  |  | C8 | 0.804 |  | 11920
| 17 | 100 | D7 | 0.945 | 85 | 3156 | 4092 | 32.3 | 1320 | 935
|  |  | D8 | 0.911 |  | 5027
| 18 | 100 | E7 | 0.546 | 48.4 | 41760 | 40960 | 2.8 | 1140 | 810
|  |  | E8 | 0.555 |  | 40150
| 19 | 100 | F7 | 0.894 | 80.9 | 5979 | 6490 | 11.1 | 723 | 511
|  |  | F8 | 0.877 |  | 7001
| 20 | 100 | G7 | 0.749 | 68.1 | 16260 | 15900 | 3.19 | 508 | 359
|  |  | G8 | 0.758 |  | 15540
| 21 | 100 | H7 | 0.871 | 80 | 7357 | 7076 | 5.63 | 398 | 282
|  |  | H8 | 0.88 |  | 6794
| 22 | 100 | A9 | 0.608 | 55.2 | 31770 | 30250 | 7.12 | 2150 | 1520
|  |  | A10 | 0.631 |  | 28720
| 23 | 100 | B9 | 0.943 | 88.2 | 3261 | 2398 | 50.9 | 1220 | 863
|  |  | B10 | 0.977 |  | 1535
| 24 | 100 | C9 | 0.615 | 55.6 | 30860 | 29600 | 6.01 | 1780 | 1260
|  |  | C10 | 0.634 |  | 28340
| 25 | 100 | D9 | 0.919 | 84.1 | 4575 | 4631 | 1.69 | 78.2 | 55.3
|  |  | D10 | 0.917 |  | 4686
| 26 | 100 | E9 | 0.677 | 61.7 | 23290 | 22240 | 6.65 | 1480 | 1050
|  |  | E10 | 0.697 |  | 21200
| 27 | 100 | F9 | 0.948 | 87.3 | 3001 | 2837 | 8.18 | 232 | 164
|  |  | F10 | 0.955 |  | 2673
| 28 | 100 | G9 | 0.813 | 78.3 | 11260 | 8339 | 49.5 | 4130 | 2920
|  |  | G10 | 0.904 |  | 5418
| 29 | 100 | H9 | 0.975 | 88.4 | 1642 | 2290 | 40.1 | 917 | 649
|  |  | H10 | 0.949 |  | 2939
| 30 | 100 | A11 | 0.629 | 57.4 | 29060 | 27260 | 9.32 | 2540 | 1800
|  |  | A12 | 0.658 |  | 25470
| 31 | 100 | B11 | 0.927 | 85 | 4127 | 4119 | 0.279 | 11.5 | 8.12
|  |  | B12 | 0.927 |  | 4111
| 32 | 100 | C11 | 0.647 | 58 | 26800 | 26450 | 1.86 | 493 | 349
|  |  | C12 | 0.652 |  | 26100
| 33 | 100 | D11 | 0.895 | 83.1 | 5921 | 5187 | 20 | 1040 | 733
|  |  | D12 | 0.921 |  | 4454
| 34 | 100 | E11 | 0.568 | 50.3 | 37840 | 37570 | 1.02 | 381 | 270
|  |  | E12 | 0.572 |  | 37300
| 35 | 100 | F11 | 0.903 | 82.9 | 5464 | 5310 | 4.09 | 217 | 154
|  |  | F12 | 0.908 |  | 5156
| 36 | 100 | G11 | 0.556 | 49.2 | 39900 | 39480 | 1.51 | 594 | 420
|  |  | G12 | 0.561 |  | 39060
| 37 | 100 | H11 | 0.809 | 73.8 | 11510 | 11300 | 2.58 | 291 | 206
|  |  | H12 | 0.815 |  | 11090
| B0 |  | B1 | 1.09 | 100 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | B2 | 1.07 |  | > Curve
| NSB |  | A1 | 0.0528 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.0497 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the standard measurements.