## Sheet1
plate_A19 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 96.79 | 5000 | 12.81 | 19.53 | 96.36
[9 empty] | a | 3.128 | 21.87 | 96.16 | 5000 | 12.36 | 39.06 | 94.09
[9 empty] | b | -0.8924 | 24.49 | 95.47 | 2500 | 20.02 | 78.13 | 80.65
[9 empty] | c | 396.8 | 27.43 | 94.72 | 2500 | 19.21 | 156.3 | 75.22
[9 empty] | d | 103.2 | 30.71 | 93.91 | 1250 | 29.5 | 312.5 | 57.87
[9 empty] | MSE | 2.623 | 34.39 | 93.03 | 1250 | 28.57 | 625 | 43.37
[9 empty] | R² | 0.9971 | 38.51 | 92.07 | 625 | 44.32 | 1250 | 29.03
[9 empty] | SS | 23.61 | 43.13 | 91.03 | 625 | 42.43 | 2500 | 19.61
[9 empty] | SYX | 2.173 | 48.3 | 89.91 | 312.5 | 57.08 | 5000 | 12.59
[11 empty] | 54.08 | 88.71 | 312.5 | 58.66
[11 empty] | 60.56 | 87.42 | 156.3 | 73.88
[11 empty] | 67.82 | 86.03 | 156.3 | 76.57
[11 empty] | 75.95 | 84.55 | 78.13 | 79.22
[11 empty] | 85.05 | 82.97 | 78.13 | 82.08
[11 empty] | 95.24 | 81.29 | 39.06 | 95.64
[11 empty] | 106.6 | 79.52 | 39.06 | 92.54
[11 empty] | 119.4 | 77.64 | 19.53 | 94.99
[11 empty] | 133.7 | 75.68 | 19.53 | 97.72
[11 empty] | 149.8 | 73.62
[11 empty] | 167.7 | 71.47
[11 empty] | 187.8 | 69.25
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 66.95
| Standard1 | 5000 | C1 | 12.8 | 12.6 | 0.226 | 4845 | 96.91 |  |  | 235.5 | 64.58
|  |  | C2 | 12.4 |  |  | 5140 | 102.8 |  |  | 263.7 | 62.16
| Standard2 | 2500 | D1 | 20 | 19.6 | 0.403 | 2368 | 94.71 |  |  | 295.3 | 59.7
|  |  | D2 | 19.2 |  |  | 2528 | 101.1 |  |  | 330.7 | 57.2
| Standard3 | 1250 | E1 | 29.5 | 29 | 0.462 | 1255 | 100.4 |  |  | 370.3 | 54.69
|  |  | E2 | 28.6 |  |  | 1324 | 105.9 |  |  | 414.7 | 52.16
| Standard4 | 625 | F1 | 44.3 | 43.4 | 0.946 | 591.8 | 94.68 |  |  | 464.4 | 49.64
|  |  | F2 | 42.4 |  |  | 646.3 | 103.4 |  |  | 520 | 47.14
| Standard5 | 312.5 | G1 | 57.1 | 57.9 | 0.79 | 332.6 | 106.4 |  |  | 582.3 | 44.67
|  |  | G2 | 58.7 |  |  | 309.6 | 99.08 |  |  | 652.1 | 42.24
| Standard6 | 156.3 | H1 | 73.9 | 75.2 | 1.34 | 147.7 | 94.5 |  |  | 730.2 | 39.86
|  |  | H2 | 76.6 |  |  | 127.1 | 81.37 |  |  | 817.7 | 37.55
| Standard7 | 78.13 | A3 | 79.2 | 80.7 | 1.43 | 108.6 | 139 |  |  | 915.7 | 35.3
|  |  | A4 | 82.1 |  |  | 90.36 | 115.7 |  |  | 1025 | 33.14
| Standard8 | 39.06 | B3 | 95.6 | 94.1 | 1.55 | 23.86 | 61.09 |  |  | 1148 | 31.06
|  |  | B4 | 92.5 |  |  | 36.47 | 93.36 |  |  | 1286 | 29.07
| Standard9 | 19.53 | C3 | 95 | 96.4 | 1.37 | 26.37 | 135 |  |  | 1440 | 27.18
|  |  | C4 | 97.7 |  |  | 16.18 | 82.85 |  |  | 1612 | 25.38
[11 empty] | 1806 | 23.69
[11 empty] | 2022 | 22.09
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 20.58
| 1 | 100 | D3 | 1.1 | 113 | > Curve | - | - | - | - | 2536 | 19.17
|  |  | D4 | 1.1 |  | > Curve |  |  |  |  | 2839 | 17.86
| 2 | 100 | E3 | 0.842 | 82.5 | 7179 | 8845 | 26.6 | 2360 | 1670 | 3180 | 16.64
|  |  | E4 | 0.791 |  | 10510 |  |  |  |  | 3561 | 15.5
| 3 | 100 | F3 | 1.18 | 117 | > Curve | - | - | - | - | 3987 | 14.45
|  |  | F4 | 1.09 |  | > Curve |  |  |  |  | 4465 | 13.47
| 4 | 100 | G3 | 0.696 | 68.6 | 18460 | 19460 | 7.26 | 1410 | 999 | 5000 | 12.57
|  |  | G4 | 0.677 |  | 20460 |  |  |  |  | 5000 | 12.57
| 5 | 100 | H3 | 1.1 | 113 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | H4 | 1.1 |  | > Curve
| 6 | 100 | A5 | 1.1 | 94.8 | > Curve | 12300 | - | - | 0
|  |  | A6 | 0.767 |  | 12300
| 7 | 100 | B5 | 1.2 | 127 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | B6 | 1.27 |  | > Curve
| 8 | 100 | C5 | 0.957 | 95.2 | 1649 | 2592 | 51.5 | 1330 | 944
|  |  | C6 | 0.912 |  | 3536
| 9 | 100 | D5 | 1.23 | 125 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | D6 | 1.19 |  | > Curve
| 10 | 100 | E5 | 0.828 | 82.6 | 8055 | 8751 | 11.2 | 983 | 695
|  |  | E6 | 0.806 |  | 9446
| 11 | 100 | F5 | 1.11 | 111 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | F6 | 1.06 |  | > Curve
| 12 | 100 | G5 | 0.746 | 73.8 | 13910 | 14820 | 8.62 | 1280 | 903
|  |  | G6 | 0.725 |  | 15720
| 13 | 100 | H5 | 0.731 | 74.3 | 15210 | 14450 | 7.38 | 1070 | 754
|  |  | H6 | 0.749 |  | 13700
| 14 | 100 | A7 | 0.857 | 85.9 | 6352 | 6845 | 10.2 | 698 | 494
|  |  | A8 | 0.84 |  | 7339
| 15 | 100 | B7 | 1.13 | 119 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | B8 | 1.19 |  | > Curve
| 16 | 100 | C7 | 0.595 | 60.1 | 30950 | 29010 | 9.44 | 2740 | 1940
|  |  | C8 | 0.622 |  | 27080
| 17 | 100 | D7 | 1.02 | 105 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | D8 | 1.03 |  | > Curve
| 18 | 100 | E7 | 0.677 | 66.8 | 20410 | 21220 | 5.37 | 1140 | 806
|  |  | E8 | 0.663 |  | 22020
| 19 | 100 | F7 | 1.01 | 103 | 50.98 | 50.98 | - | - | 0
|  |  | F8 | 1.01 |  | > Curve
| 20 | 100 | G7 | 0.633 | 60.1 | 25620 | 29210 | 17.4 | 5080 | 3590
|  |  | G8 | 0.583 |  | 32810
| 21 | 100 | H7 | 0.85 | 84.6 | 6743 | 7562 | 15.3 | 1160 | 819
|  |  | H8 | 0.823 |  | 8381
| 22 | 100 | A9 | 0.741 | 74.6 | 14340 | 14200 | 1.42 | 201 | 142
|  |  | A10 | 0.745 |  | 14060
| 23 | 100 | B9 | 0.872 | 92 | 5544 | 3994 | 54.9 | 2190 | 1550
|  |  | B10 | 0.937 |  | 2444
| 24 | 100 | C9 | 0.815 | 81.8 | 8886 | 9220 | 5.12 | 472 | 334
|  |  | C10 | 0.805 |  | 9553
| 25 | 100 | D9 | 0.872 | 87 | 5523 | 6313 | 17.7 | 1120 | 790
|  |  | D10 | 0.844 |  | 7103
| 26 | 100 | E9 | 0.605 | 62.3 | 29370 | 26350 | 16.2 | 4270 | 3020
|  |  | E10 | 0.652 |  | 23330
| 27 | 100 | F9 | 0.901 | 89.4 | 4080 | 5107 | 28.5 | 1450 | 1030
|  |  | F10 | 0.861 |  | 6135
| 28 | 100 | G9 | 0.604 | 62.8 | 29600 | 25850 | 20.5 | 5300 | 3750
|  |  | G10 | 0.662 |  | 22100
| 29 | 100 | H9 | 1.07 | 109 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | H10 | 1.06 |  | > Curve
| 30 | 100 | A11 | 0.662 | 64.2 | 22150 | 24090 | 11.4 | 2750 | 1940
|  |  | A12 | 0.63 |  | 26030
| 31 | 100 | B11 | 1.2 | 127 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | B12 | 1.26 |  | > Curve
| 32 | 100 | C11 | 0.666 | 67.9 | 21710 | 20160 | 10.9 | 2190 | 1550
|  |  | C12 | 0.695 |  | 18610
| 33 | 100 | D11 | 1.06 | 111 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | D12 | 1.11 |  | > Curve
| 34 | 100 | E11 | 1.19 | 124 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | E12 | 1.21 |  | > Curve
| 35 | 100 | F11 | 0.678 | 69.4 | 20400 | 18710 | 12.8 | 2400 | 1690
|  |  | F12 | 0.711 |  | 17020
| 36 | 100 | G11 | 1.12 | 113 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | G12 | 1.09 |  | > Curve
| 37 | 100 | H11 | 0.827 | 83 | 8086 | 8506 | 6.97 | 593 | 419
|  |  | H12 | 0.814 |  | 8925
| B0 |  | B1 | 1 | 100 | 1.127 | 9.284 | 124 | 11.5 | 8.16
|  |  | B2 | 0.955 |  | 17.44
| NSB |  | A1 | 0.0481 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.0497 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the curve fit and/or the range of the standards.