## Sheet1
plate_A28 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 91.98 | 5000 | 12.21 | 19.53 | 90.59
[9 empty] | a | 5.568 | 21.87 | 91.54 | 5000 | 12.39 | 39.06 | 90.31
[9 empty] | b | -1.003 | 24.49 | 91.06 | 2500 | 19.51 | 78.13 | 82.26
[9 empty] | c | 440.9 | 27.43 | 90.53 | 2500 | 20.1 | 156.3 | 71.89
[9 empty] | d | 95.78 | 30.71 | 89.94 | 1250 | 29.81 | 312.5 | 57.95
[9 empty] | MSE | 0.7323 | 34.39 | 89.29 | 1250 | 27.89 | 625 | 43.14
[9 empty] | R² | 0.9991 | 38.51 | 88.57 | 625 | 44.57 | 1250 | 28.85
[9 empty] | SS | 6.591 | 43.13 | 87.78 | 625 | 41.71 | 2500 | 19.81
[9 empty] | SYX | 1.148 | 48.3 | 86.92 | 312.5 | 57.17 | 5000 | 12.3
[11 empty] | 54.08 | 85.97 | 312.5 | 58.73
[11 empty] | 60.56 | 84.93 | 156.3 | 73.55
[11 empty] | 67.82 | 83.8 | 156.3 | 70.23
[11 empty] | 75.95 | 82.57 | 78.13 | 81.55
[11 empty] | 85.05 | 81.24 | 78.13 | 82.98
[11 empty] | 95.24 | 79.81 | 39.06 | 90.52
[11 empty] | 106.6 | 78.26 | 39.06 | 90.1
[11 empty] | 119.4 | 76.6 | 19.53 | 89.74
[11 empty] | 133.7 | 74.83 | 19.53 | 91.44
[11 empty] | 149.8 | 72.95
[11 empty] | 167.7 | 70.97
[11 empty] | 187.8 | 68.87
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 66.68
| Standard1 | 5000 | C1 | 12.2 | 12.3 | 0.0881 | 5511 | 110.2 |  |  | 235.5 | 64.4
|  |  | C2 | 12.4 |  |  | 5358 | 107.2 |  |  | 263.7 | 62.04
| Standard2 | 2500 | D1 | 19.5 | 19.8 | 0.292 | 2401 | 96.03 |  |  | 295.3 | 59.62
|  |  | D2 | 20.1 |  |  | 2287 | 91.48 |  |  | 330.7 | 57.13
| Standard3 | 1250 | E1 | 29.8 | 28.8 | 0.964 | 1197 | 95.72 |  |  | 370.3 | 54.61
|  |  | E2 | 27.9 |  |  | 1338 | 107 |  |  | 414.7 | 52.06
| Standard4 | 625 | F1 | 44.6 | 43.1 | 1.43 | 578.4 | 92.54 |  |  | 464.4 | 49.5
|  |  | F2 | 41.7 |  |  | 658.9 | 105.4 |  |  | 520 | 46.95
| Standard5 | 312.5 | G1 | 57.2 | 57.9 | 0.782 | 330.2 | 105.7 |  |  | 582.3 | 44.42
|  |  | G2 | 58.7 |  |  | 307.6 | 98.42 |  |  | 652.1 | 41.94
| Standard6 | 156.3 | H1 | 73.5 | 71.9 | 1.66 | 144.6 | 92.55 |  |  | 730.2 | 39.5
|  |  | H2 | 70.2 |  |  | 174.6 | 111.8 |  |  | 817.7 | 37.14
| Standard7 | 78.13 | A3 | 81.6 | 82.3 | 0.711 | 82.89 | 106.1 |  |  | 915.7 | 34.85
|  |  | A4 | 83 |  |  | 73.26 | 93.77 |  |  | 1025 | 32.65
| Standard8 | 39.06 | B3 | 90.5 | 90.3 | 0.209 | 27.47 | 70.33 |  |  | 1148 | 30.55
|  |  | B4 | 90.1 |  |  | 29.8 | 76.29 |  |  | 1286 | 28.56
| Standard9 | 19.53 | C3 | 89.7 | 90.6 | 0.848 | 31.84 | 163 |  |  | 1440 | 26.67
|  |  | C4 | 91.4 |  |  | 22.46 | 115 |  |  | 1612 | 24.89
[11 empty] | 1806 | 23.22
[11 empty] | 2022 | 21.67
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 20.22
| 1 | 100 | D3 | 0.873 | 89.8 | 2571 | 3157 | 26.3 | 829 | 586 | 2536 | 18.88
|  |  | D4 | 0.854 |  | 3743 |  |  |  |  | 2839 | 17.64
| 2 | 100 | E3 | 0.812 | 86 | 6603 | 5437 | 30.3 | 1650 | 1170 | 3180 | 16.51
|  |  | E4 | 0.846 |  | 4270 |  |  |  |  | 3561 | 15.46
| 3 | 100 | F3 | 0.451 | 45.9 | 58450 | 54740 | 9.57 | 5240 | 3710 | 3987 | 14.5
|  |  | F4 | 0.478 |  | 51040 |  |  |  |  | 4465 | 13.63
| 4 | 100 | G3 | 0.81 | 82.6 | 6703 | 7622 | 17 | 1300 | 919 | 5000 | 12.84
|  |  | G4 | 0.785 |  | 8541 |  |  |  |  | 5000 | 12.84
| 5 | 100 | H3 | 0.678 | 68.1 | 18280 | 19540 | 9.11 | 1780 | 1260
|  |  | H4 | 0.656 |  | 20800
| 6 | 100 | A5 | 0.634 | 64 | 23400 | 24040 | 3.77 | 907 | 641
|  |  | A6 | 0.624 |  | 24680
| 7 | 733 | B5 | 0.829 | 85.4 | 39430 | 42280 | 9.55 | 4040 | 2860
|  |  | B6 | 0.818 |  | 45140
| 8 | 376 | C5 | 0.868 | 91.2 | 10910 | 8930 | 31.3 | 2790 | 1980
|  |  | C6 | 0.885 |  | 6954
| 9 | 100 | D5 | 0.838 | 87.8 | 4795 | 4320 | 15.5 | 672 | 475
|  |  | D6 | 0.852 |  | 3845
| 10 | 100 | E5 | 0.848 | 88.5 | 4154 | 3869 | 10.4 | 402 | 284
|  |  | E6 | 0.857 |  | 3585
| 11 | 100 | F5 | 0.808 | 86.5 | 6854 | 5153 | 46.7 | 2400 | 1700
|  |  | F6 | 0.859 |  | 3453
| 12 | 100 | G5 | 0.831 | 86.1 | 5277 | 5338 | 1.62 | 86.3 | 61
|  |  | G6 | 0.829 |  | 5399
| 13 | 100 | H5 | 0.882 | 90.5 | 2026 | 2743 | 36.9 | 1010 | 716
|  |  | H6 | 0.859 |  | 3459
| 14 | 257 | A7 | 0.694 | 71.1 | 42600 | 42800 | 0.693 | 297 | 210
|  |  | A8 | 0.693 |  | 43010
| 15 | 100 | B7 | 0.897 | 91.9 | 1172 | 1984 | 57.9 | 1150 | 812
|  |  | B8 | 0.869 |  | 2796
| 16 | 100 | C7 | 0.602 | 59 | 27640 | 30550 | 13.5 | 4120 | 2910
|  |  | C8 | 0.565 |  | 33470
| 17 | 100 | D7 | 0.834 | 89.3 | 5055 | 3508 | 62.4 | 2190 | 1550
|  |  | D8 | 0.883 |  | 1961
| 18 | 100 | E7 | 0.584 | 59.5 | 30420 | 29670 | 3.55 | 1050 | 744
|  |  | E8 | 0.594 |  | 28930
| 19 | 100 | F7 | 0.859 | 91.3 | 3428 | 2328 | 66.8 | 1550 | 1100
|  |  | F8 | 0.896 |  | 1229
| 20 | 100 | G7 | 0.594 | 61.8 | 28830 | 26770 | 10.8 | 2900 | 2050
|  |  | G8 | 0.624 |  | 24720
| 21 | 100 | H7 | 0.874 | 87.1 | 2505 | 4860 | 68.5 | 3330 | 2360
|  |  | H8 | 0.803 |  | 7216
| 22 | 100 | A9 | 0.577 | 57.3 | 31430 | 32880 | 6.23 | 2050 | 1450
|  |  | A10 | 0.559 |  | 34320
| 23 | 100 | B9 | 0.852 | 89.7 | 3896 | 3225 | 29.5 | 950 | 672
|  |  | B10 | 0.873 |  | 2553
| 24 | 100 | C9 | 0.886 | 89.3 | 1779 | 3495 | 69.4 | 2430 | 1720
|  |  | C10 | 0.832 |  | 5210
| 25 | 100 | D9 | 0.426 | 42.4 | 66260 | 63820 | 5.42 | 3460 | 2440
|  |  | D10 | 0.441 |  | 61370
| 26 | 100 | E9 | 0.886 | 92.2 | 1797 | 1850 | 4.04 | 74.8 | 52.9
|  |  | E10 | 0.884 |  | 1902
| 27 | 100 | F9 | 0.791 | 80.2 | 8077 | 9230 | 17.7 | 1630 | 1150
|  |  | F10 | 0.762 |  | 10380
| 28 | 100 | G9 | 0.813 | 83.3 | 6475 | 7111 | 12.6 | 899 | 636
|  |  | G10 | 0.796 |  | 7747
| 29 | 100 | H9 | 0.534 | 54.6 | 38980 | 37150 | 6.97 | 2590 | 1830
|  |  | H10 | 0.554 |  | 35320
| 30 | 100 | A11 | 0.806 | 83 | 6998 | 7335 | 6.5 | 477 | 337
|  |  | A12 | 0.797 |  | 7673
| 31 | 100 | B11 | 0.577 | 60.6 | 31520 | 28350 | 15.8 | 4480 | 3170
|  |  | B12 | 0.62 |  | 25180
| 32 | 100 | C11 | 0.86 | 88.2 | 3384 | 4083 | 24.2 | 989 | 699
|  |  | C12 | 0.838 |  | 4782
| 33 | 100 | D11 | 0.766 | 77.8 | 10090 | 11030 | 12.1 | 1340 | 946
|  |  | D12 | 0.743 |  | 11980
| 34 | 100 | E11 | 0.75 | 76.9 | 11430 | 11730 | 3.59 | 421 | 298
|  |  | E12 | 0.743 |  | 12020
| 35 | 100 | F11 | 0.41 | 40.5 | 71770 | 69580 | 4.46 | 3100 | 2190
|  |  | F12 | 0.423 |  | 67380
| 36 | 100 | G11 | 0.825 | 88.9 | 5645 | 3721 | 73.1 | 2720 | 1920
|  |  | G12 | 0.886 |  | 1797
| 37 | 100 | H11 | 0.475 | 46.9 | 51790 | 52120 | 0.902 | 470 | 332
|  |  | H12 | 0.473 |  | 52460
| B0 |  | B1 | 0.975 | 100 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | B2 | 0.937 |  | > Curve
| NSB |  | A1 | 0.0465 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.05 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the standard measurements.