## Sheet1
[8 empty] | a | -10.48 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[8 empty] | b | -0.8664 | 39.06 | 93.57 | 10000 | 0.1332 | 39.06 | 93.87
[8 empty] | c | 609.4 | 43.74 | 92.67 | 10000 | -1.599 | 78.13 | 86.48
[8 empty] | d | 103.2 | 48.98 | 91.69 | 5000 | 4.131 | 156.3 | 76.48
[8 empty] | MSE | 0.5656 | 54.85 | 90.64 | 5000 | 6.262 | 312.5 | 62.03
[8 empty] | R² | 0.9995 | 61.43 | 89.5 | 2500 | 15.72 | 625 | 45.7
[8 empty] | SS | 5.091 | 68.79 | 88.28 | 2500 | 11.99 | 1250 | 30.71
[8 empty] | SYX | 1.009 | 77.03 | 86.96 | 1250 | 33.44 | 2500 | 13.86
[10 empty] | 86.26 | 85.55 | 1250 | 27.98 | 5000 | 5.197
[10 empty] | 96.59 | 84.03 | 625 | 45.57 | 10000 | -0.7328
[10 empty] | 108.2 | 82.42 | 625 | 45.84
[10 empty] | 121.1 | 80.7 | 312.5 | 61.83
[10 empty] | 135.6 | 78.88 | 312.5 | 62.23
[10 empty] | 151.9 | 76.96 | 156.3 | 75.42
[10 empty] | 170.1 | 74.93 | 156.3 | 77.55
[10 empty] | 190.5 | 72.79 | 78.13 | 84.48
[10 empty] | 213.3 | 70.56 | 78.13 | 88.47
[10 empty] | 238.8 | 68.23 | 39.06 | 94.2
[10 empty] | 267.5 | 65.81 | 39.06 | 93.54
[10 empty] | 299.5 | 63.32
Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 335.4 | 60.74
Standard1 | 10000 | C1 | 0.133 | -0.733 | 0.866 | 8404 | 84.04 |  |  | 375.6 | 58.1
|  | C2 | -1.6 |  |  | 10520 | 105.2 |  |  | 420.6 | 55.41
Standard2 | 5000 | D1 | 4.13 | 5.2 | 1.07 | 5551 | 111 |  |  | 471 | 52.68
|  | D2 | 6.26 |  |  | 4626 | 92.52 |  |  | 527.4 | 49.91
Standard3 | 2500 | E1 | 15.7 | 13.9 | 1.87 | 2450 | 98 |  |  | 590.6 | 47.13
|  | E2 | 12 |  |  | 3070 | 122.8 |  |  | 661.4 | 44.34
Standard4 | 1250 | F1 | 33.4 | 30.7 | 2.73 | 1039 | 83.14 |  |  | 740.6 | 41.57
|  | F2 | 28 |  |  | 1322 | 105.7 |  |  | 829.4 | 38.81
Standard5 | 625 | G1 | 45.6 | 45.7 | 0.133 | 629.2 | 100.7 |  |  | 928.7 | 36.1
|  | G2 | 45.8 |  |  | 622.4 | 99.59 |  |  | 1040 | 33.43
Standard6 | 312.5 | H1 | 61.8 | 62 | 0.2 | 319.9 | 102.4 |  |  | 1165 | 30.82
|  | H2 | 62.2 |  |  | 314.3 | 100.6 |  |  | 1304 | 28.27
Standard7 | 156.3 | A3 | 75.4 | 76.5 | 1.07 | 165.6 | 106 |  |  | 1460 | 25.81
|  | A4 | 77.5 |  |  | 146.8 | 93.95 |  |  | 1635 | 23.43
Standard8 | 78.13 | B3 | 84.5 | 86.5 | 2 | 93.51 | 119.7 |  |  | 1831 | 21.15
|  | B4 | 88.5 |  |  | 67.57 | 86.49 |  |  | 2051 | 18.96
Standard9 | 39.06 | C3 | 94.2 | 93.9 | 0.333 | 35.84 | 91.76 |  |  | 2297 | 16.87
|  | C4 | 93.5 |  |  | 39.21 | 100.4 |  |  | 2572 | 14.89
[10 empty] | 2880 | 13.01
[10 empty] | 3225 | 11.23
Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 3611 | 9.562
del25 | 25 | D3 | 0.23 | 10.3 | 85260 | 85650 | 0.64 | 548 | 387 | 4044 | 7.994
|  | D4 | 0.229 |  | 86040 |  |  |  |  | 4529 | 6.527
del50 | 50 | E3 | 0.325 | 22.5 | 83300 | 85550 | 3.71 | 3180 | 2250 | 5071 | 5.157
|  | E4 | 0.317 |  | 87800 |  |  |  |  | 5679 | 3.882
del100 | 100 | F3 | 0.461 | 40.8 | 75270 | 76520 | 2.32 | 1770 | 1250 | 6359 | 2.696
|  | F4 | 0.455 |  | 77780 |  |  |  |  | 7121 | 1.596
del200 | 200 | G3 | 0.627 | 61.3 | 59970 | 65680 | 12.3 | 8080 | 5720 | 7975 | 0.5785
|  | G4 | 0.597 |  | 71400 |  |  |  |  | 8930 | -0.3621
del400 | 400 | H3 | 0.649 | 72.2 | 105000 | 80730 | 42.5 | 34300 | 24300 | 10000 | -1.23
|  | H4 | 0.739 |  | 56470 |  |  |  |  | 10000 | -1.23
B0 |  | B1 | 0.935 | 100 | > Curve | 28.72 | - | - | 0
|  | B2 | 0.87 |  | 28.72
NSB |  | A1 | 0.065 | 0 | < Curve | 3150 | - | - | 0
|  | A2 | 0.239 |  | 3150
dose | log(dose) | % bound standard | % bound dilution |  | ftest
2500 | 3.3979 | 5.2 |  |  | 0.65081
1250 | 3.0969 | 13.9
625 | 2.7959 | 30.7
312.5 | 2.4949 | 45.7
156.3 | 2.194 | 62
78.13 | 1.8928 | 76.5
39.06 | 1.5917 | 86.5
19.53 | 1.2907 | 93.9
4000 | 3.6021 |  | 10.3
2000 | 3.301 |  | 22.5
1000 | 3 |  | 40.8
500 | 2.699 |  | 61.3
250 | 2.3979 |  | 72.2