## Sheet1
[9 empty] | a | 2.667 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[9 empty] | b | -0.8972 | 19.53 | 93.43 | 5000 | 9.068 | 19.53 | 94.01
[9 empty] | c | 266 | 21.87 | 92.58 | 5000 | 8.298 | 39.06 | 86.1
[9 empty] | d | 102.1 | 24.49 | 91.67 | 2500 | 15.83 | 78.13 | 76.73
[9 empty] | MSE | 1.064 | 27.43 | 90.68 | 2500 | 14.8 | 156.3 | 66.21
[9 empty] | R² | 0.9988 | 30.71 | 89.61 | 1250 | 22.5 | 312.5 | 47.48
[9 empty] | SS | 9.579 | 34.39 | 88.45 | 1250 | 23.27 | 625 | 33.75
[9 empty] | SYX | 1.384 | 38.51 | 87.21 | 625 | 34.39 | 1250 | 22.88
[11 empty] | 43.13 | 85.88 | 625 | 33.11 | 2500 | 15.31
[11 empty] | 48.3 | 84.45 | 312.5 | 47.22 | 5000 | 8.683
[11 empty] | 54.08 | 82.92 | 312.5 | 47.73
[11 empty] | 60.56 | 81.3 | 156.3 | 66.72
[11 empty] | 67.82 | 79.58 | 156.3 | 65.7
[11 empty] | 75.95 | 77.76 | 78.13 | 76.13
[11 empty] | 85.05 | 75.84 | 78.13 | 77.33
[11 empty] | 95.24 | 73.83 | 39.06 | 84.94
[11 empty] | 106.6 | 71.73 | 39.06 | 87.25
[11 empty] | 119.4 | 69.54 | 19.53 | 93.93
[11 empty] | 133.7 | 67.28 | 19.53 | 94.1
[11 empty] | 149.8 | 64.95
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 167.7 | 62.55
| Standard1 | 5000 | C1 | 9.07 | 8.68 | 0.385 | 5257 | 105.1 |  |  | 187.8 | 60.11
|  |  | C2 | 8.3 |  |  | 6120 | 122.4 |  |  | 210.3 | 57.63
| Standard2 | 2500 | D1 | 15.8 | 15.3 | 0.513 | 2165 | 86.59 |  |  | 235.5 | 55.12
|  |  | D2 | 14.8 |  |  | 2401 | 96.05 |  |  | 263.7 | 52.6
| Standard3 | 1250 | E1 | 22.5 | 22.9 | 0.385 | 1253 | 100.2 |  |  | 295.3 | 50.08
|  |  | E2 | 23.3 |  |  | 1188 | 95.03 |  |  | 330.7 | 47.56
| Standard4 | 625 | F1 | 34.4 | 33.7 | 0.642 | 619.8 | 99.17 |  |  | 370.3 | 45.08
|  |  | F2 | 33.1 |  |  | 662.7 | 106 |  |  | 414.7 | 42.63
| Standard5 | 312.5 | G1 | 47.2 | 47.5 | 0.257 | 335.9 | 107.5 |  |  | 464.4 | 40.23
|  |  | G2 | 47.7 |  |  | 328.2 | 105 |  |  | 520 | 37.88
| Standard6 | 156.3 | H1 | 66.7 | 66.2 | 0.513 | 137.4 | 87.96 |  |  | 582.3 | 35.61
|  |  | H2 | 65.7 |  |  | 144.5 | 92.45 |  |  | 652.1 | 33.41
| Standard7 | 78.13 | A3 | 76.1 | 76.7 | 0.599 | 83.61 | 107 |  |  | 730.2 | 31.3
|  |  | A4 | 77.3 |  |  | 77.91 | 99.73 |  |  | 817.7 | 29.27
| Standard8 | 39.06 | B3 | 84.9 | 86.1 | 1.15 | 46.47 | 119 |  |  | 915.7 | 27.34
|  |  | B4 | 87.3 |  |  | 38.37 | 98.22 |  |  | 1025 | 25.51
| Standard9 | 19.53 | C3 | 93.9 | 94 | 0.0855 | 18.17 | 93.04 |  |  | 1148 | 23.77
|  |  | C4 | 94.1 |  |  | 17.71 | 90.69 |  |  | 1286 | 22.13
[11 empty] | 1440 | 20.59
[11 empty] | 1612 | 19.15
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 1806 | 17.8
| del25 | 25 | D3 | 0.561 | 42.7 | 10260 | 10320 | 0.845 | 87.2 | 61.7 | 2022 | 16.54
|  |  | D4 | 0.558 |  | 10380 |  |  |  |  | 2264 | 15.37
| del50 | 50 | E3 | 0.77 | 59.5 | 9124 | 9672 | 8.02 | 776 | 548 | 2536 | 14.29
|  |  | E4 | 0.741 |  | 10220 |  |  |  |  | 2839 | 13.29
| del100 | 100 | F3 | 0.964 | 76.6 | 7791 | 8160 | 6.38 | 521 | 368 | 3180 | 12.36
|  |  | F4 | 0.946 |  | 8528 |  |  |  |  | 3561 | 11.51
| del200 | 200 | G3 | 1.11 | 88.4 | 6064 | 6956 | 18.1 | 1260 | 892 | 3987 | 10.72
|  |  | G4 | 1.08 |  | 7848 |  |  |  |  | 4465 | 10
| del400 | 400 | H3 | 1.16 | 95.3 | 7085 | 5822 | 30.7 | 1790 | 1260 | 5000 | 9.342
|  |  | H4 | 1.19 |  | 4559 |  |  |  |  | 5000 | 9.342
| B0 |  | B1 | 1.24 | 100 | 1.343 | 3.907 | 92.8 | 3.63 | 2.56
|  |  | B2 | 1.21 |  | 6.472
| NSB |  | A1 | 0.062 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.058 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the standard measurements.
| dose | log(dose) | % standard | % dilutions | ftest
| 10000 | 4 | 8.68 |  | 0.46482
| 5000 | 3.699 | 15.3
| 2500 | 3.3979 | 22.9
| 1250 | 3.0969 | 33.7
| 625 | 2.7959 | 47.5
| 312.5 | 2.4949 | 66.2
| 156.3 | 2.194 | 76.7
| 78.13 | 1.8928 | 86.1
| 39.06 | 1.5917 | 94
| 8000 | 3.9031 |  | 42.7
| 4000 | 3.6021 |  | 59.5
| 2000 | 3.301 |  | 76.6
| 1000 | 3 |  | 88.4
| 500 | 2.699 |  | 95.3