## Sheet1
plate_A02 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 39.06 | 105.6 | 10000 | 9.341 | 39.06 | 106.4
[9 empty] | a | 0.126 | 43.74 | 105.6 | 10000 | 9.425 | 78.13 | 106.5
[9 empty] | b | -2.136 | 48.98 | 105.6 | 5000 | 31.11 | 156.3 | 105.7
[9 empty] | c | 3311 | 54.85 | 105.6 | 5000 | 30.36 | 312.5 | 105.8
[9 empty] | d | 105.6 | 61.43 | 105.6 | 2500 | 68.22 | 625 | 97.83
[9 empty] | MSE | 3.385 | 68.79 | 105.6 | 2500 | 67.89 | 1250 | 95.95
[9 empty] | R² | 0.9972 | 77.03 | 105.5 | 1250 | 96.33 | 2500 | 68.06
[9 empty] | SS | 30.46 | 86.26 | 105.5 | 1250 | 95.58 | 5000 | 30.73
[9 empty] | SYX | 2.468 | 96.59 | 105.5 | 625 | 99.83 | 10000 | 9.383
[11 empty] | 108.2 | 105.5 | 625 | 95.83
[11 empty] | 121.1 | 105.5 | 312.5 | 103.8
[11 empty] | 135.6 | 105.5 | 312.5 | 107.8
[11 empty] | 151.9 | 105.4 | 156.3 | 104.4
[11 empty] | 170.1 | 105.4 | 156.3 | 107
[11 empty] | 190.5 | 105.3 | 78.13 | 105.7
[11 empty] | 213.3 | 105.3 | 78.13 | 107.4
[11 empty] | 238.8 | 105.2 | 39.06 | 107.8
[11 empty] | 267.5 | 105.1 | 39.06 | 105
[11 empty] | 299.5 | 105
[11 empty] | 335.4 | 104.8
[11 empty] | 375.6 | 104.6
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 420.6 | 104.3
| Standard1 | 10000 | C1 | 9.34 | 9.38 | 0.0417 | 9928 | 99.28 |  |  | 471 | 104
|  |  | C2 | 9.42 |  |  | 9882 | 98.82 |  |  | 527.4 | 103.5
| Standard2 | 5000 | D1 | 31.1 | 30.7 | 0.375 | 4991 | 99.82 |  |  | 590.6 | 103
|  |  | D2 | 30.4 |  |  | 5072 | 101.4 |  |  | 661.4 | 102.3
| Standard3 | 2500 | E1 | 68.2 | 68.1 | 0.167 | 2499 | 99.97 |  |  | 740.6 | 101.4
|  |  | E2 | 67.9 |  |  | 2516 | 100.6 |  |  | 829.4 | 100.4
| Standard4 | 1250 | F1 | 96.3 | 96 | 0.375 | 1106 | 88.49 |  |  | 928.7 | 99.03
|  |  | F2 | 95.6 |  |  | 1151 | 92.12 |  |  | 1040 | 97.38
| Standard5 | 625 | G1 | 99.8 | 97.8 | 2 | 870.5 | 139.3 |  |  | 1165 | 95.36
|  |  | G2 | 95.8 |  |  | 1136 | 181.8 |  |  | 1304 | 92.9
| Standard6 | 312.5 | H1 | 104 | 106 | 1.96 | 489 | 156.5 |  |  | 1460 | 89.94
|  |  | H2 | 108 |  |  | > Curve | - |  |  | 1635 | 86.44
| Standard7 | 156.3 | A3 | 104 | 106 | 1.29 | 403 | 257.9 |  |  | 1831 | 82.36
|  |  | A4 | 107 |  |  | > Curve | - |  |  | 2051 | 77.69
| Standard8 | 78.13 | B3 | 106 | 107 | 0.876 | > Curve | - |  |  | 2297 | 72.46
|  |  | B4 | 107 |  |  | > Curve | - |  |  | 2572 | 66.74
| Standard9 | 39.06 | C3 | 108 | 106 | 1.42 | > Curve | - |  |  | 2880 | 60.64
|  |  | C4 | 105 |  |  | 289.8 | 741.8 |  |  | 3225 | 54.33
[11 empty] | 3611 | 47.97
[11 empty] | 4044 | 41.75
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 4529 | 35.84
| Unknown1 | 100 | D3 | 1.17 | 92.5 | 135800 | 132600 | 3.37 | 4470 | 3160 | 5071 | 30.37
|  |  | D4 | 1.18 |  | 129400 |  |  |  |  | 5679 | 25.43
| Unknown2 | 100 | E3 | 1 | 77.7 | 202200 | 205100 | 2.02 | 4140 | 2930 | 6359 | 21.08
|  |  | E4 | 0.987 |  | 208000 |  |  |  |  | 7121 | 17.31
| Unknown3 | 100 | F3 | 1.17 | 93.5 | 134900 | 126700 | 9.08 | 11500 | 8140 | 7975 | 14.11
|  |  | F4 | 1.2 |  | 118600 |  |  |  |  | 8930 | 11.43
| Unknown4 | 100 | G3 | 1.21 | 86.5 | 116100 | 160700 | 39.2 | 63000 | 44600 | 10000 | 9.212
|  |  | G4 | 0.994 |  | 205300 |  |  |  |  | 10000 | 9.212
| Unknown5 | 100 | H3 | 1.16 | 92.1 | 137100 | 134600 | 2.59 | 3480 | 2460
|  |  | H4 | 1.17 |  | 132200
| Unknown6 | 100 | A5 | 0.923 | 73.1 | 233100 | 226600 | 4.05 | 9190 | 6500
|  |  | A6 | 0.956 |  | 220100
| Unknown7 | 100 | B5 | 1.2 | 97.3 | 118600 | 103400 | 20.7 | 21400 | 15100
|  |  | B6 | 1.26 |  | 88290
| Unknown8 | 100 | C5 | 0.905 | 70.6 | 240300 | 238500 | 1.06 | 2540 | 1790
|  |  | C6 | 0.914 |  | 236700
| Unknown9 | 100 | D5 | 1.17 | 95.1 | 133100 | 117100 | 19.3 | 22600 | 16000
|  |  | D6 | 1.24 |  | 101100
| Unknown10 | 100 | E5 | 0.897 | 71.1 | 243500 | 235900 | 4.52 | 10700 | 7550
|  |  | E6 | 0.935 |  | 228400
| Unknown11 | 100 | F5 | 1.12 | 89.8 | 155500 | 146500 | 8.67 | 12700 | 8980
|  |  | F6 | 1.16 |  | 137500
| Unknown12 | 100 | G5 | 0.906 | 70.6 | 239900 | 238700 | 0.708 | 1690 | 1200
|  |  | G6 | 0.912 |  | 237500
| Unknown13 | 100 | H5 | 1.16 | 94.8 | 138400 | 118400 | 24 | 28400 | 20100
|  |  | H6 | 1.24 |  | 98300
| Unknown14 | 100 | A7 | 0.975 | 75.1 | 212700 | 217200 | 2.93 | 6370 | 4500
|  |  | A8 | 0.952 |  | 221700
| Unknown15 | 100 | B7 | 1.24 | 98.9 | 98300 | 93910 | 6.61 | 6200 | 4390
|  |  | B8 | 1.26 |  | 89520
| Unknown16 | 100 | C7 | 1.23 | 98.2 | 105900 | 98630 | 10.5 | 10300 | 7300
|  |  | C8 | 1.25 |  | 91330
| Unknown17 | 100 | D7 | 1.2 | 95.3 | 118600 | 116900 | 2.08 | 2430 | 1720
|  |  | D8 | 1.21 |  | 115100
| Unknown18 | 100 | E7 | 0.675 | 51.3 | 341900 | 340100 | 0.734 | 2500 | 1760
|  |  | E8 | 0.682 |  | 338300
| Unknown19 | 100 | F7 | 1.18 | 94.2 | 127600 | 123100 | 5.17 | 6370 | 4500
|  |  | F8 | 1.2 |  | 118600
| Unknown20 | 100 | G7 | 1.25 | 99 | 93700 | 93120 | 0.895 | 833 | 589
|  |  | G8 | 1.25 |  | 92530
| Unknown21 | 100 | H7 | 1.16 | 92 | 138000 | 135100 | 3.04 | 4110 | 2900
|  |  | H8 | 1.17 |  | 132200
| Unknown22 | 100 | A9 | 0.894 | 69.8 | 244700 | 242300 | 1.4 | 3400 | 2400
|  |  | A10 | 0.906 |  | 239900
| Unknown23 | 100 | B9 | 1.11 | 89.6 | 161300 | 147400 | 13.3 | 19600 | 13900
|  |  | B10 | 1.17 |  | 133500
| Unknown24 | 100 | C9 | 0.743 | 56.5 | 309100 | 310000 | 0.421 | 1300 | 923
|  |  | C10 | 0.739 |  | 310900
| Unknown25 | 100 | D9 | 1.22 | 97.6 | 109600 | 102200 | 10.2 | 10400 | 7360
|  |  | D10 | 1.25 |  | 94870
| Unknown26 | 100 | E9 | 0.999 | 81 | 203300 | 189400 | 10.4 | 19700 | 14000
|  |  | E10 | 1.07 |  | 175400
| Unknown27 | 100 | F9 | 1.21 | 94.8 | 117100 | 119500 | 2.86 | 3420 | 2420
|  |  | F10 | 1.2 |  | 122000
| Unknown28 | 100 | G9 | 0.997 | 79.4 | 204100 | 197100 | 5.05 | 9960 | 7040
|  |  | G10 | 1.03 |  | 190000
| Unknown29 | 100 | H9 | 1.18 | 94.1 | 129400 | 123800 | 6.48 | 8010 | 5670
|  |  | H10 | 1.2 |  | 118100
| Unknown30 | 100 | A11 | 0.986 | 78.6 | 208400 | 200800 | 5.37 | 10800 | 7620
|  |  | A12 | 1.02 |  | 193200
| Unknown31 | 100 | B11 | 1.06 | 84.9 | 179000 | 171000 | 6.65 | 11400 | 8040
|  |  | B12 | 1.1 |  | 162900
| Unknown32 | 100 | C11 | 0.727 | 57.8 | 316500 | 303400 | 6.13 | 18600 | 13100
|  |  | C12 | 0.785 |  | 290200
| Unknown33 | 100 | D11 | 1.22 | 96.6 | 112100 | 108800 | 4.38 | 4770 | 3370
|  |  | D12 | 1.23 |  | 105400
| Unknown34 | 100 | E11 | 1.08 | 86.2 | 171800 | 164700 | 6.11 | 10100 | 7120
|  |  | E12 | 1.11 |  | 157600
| Unknown35 | 100 | F11 | 1.21 | 95.7 | 114200 | 114400 | 0.308 | 353 | 249
|  |  | F12 | 1.21 |  | 114600
| Unknown36 | 100 | G11 | 1.15 | 93.1 | 143600 | 128600 | 16.5 | 21200 | 15000
|  |  | G12 | 1.21 |  | 113600
| Unknown37 | 100 | H11 | 1.17 | 93.6 | 135300 | 126200 | 10.2 | 12900 | 9100
|  |  | H12 | 1.21 |  | 117100
| B0 |  | B1 | 1.24 | 100 | 999.7 | 845.1 | 25.9 | 219 | 155
|  |  | B2 | 1.29 |  | 690.4
| NSB |  | A1 | 0.071 | 0 | 38970 | 38970 | - | - | 0
|  |  | A2 | 0.055 |  | < Curve