## Sheet1
plate_A07 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 100.6 | 5000 | 12.75 | 19.53 | 98.93
[9 empty] | a | 4.272 | 21.87 | 99.74 | 5000 | 11.45 | 39.06 | 95.21
[9 empty] | b | -0.8495 | 24.49 | 98.81 | 2500 | 19.64 | 78.13 | 87.85
[9 empty] | c | 299.6 | 27.43 | 97.81 | 2500 | 20.38 | 156.3 | 68.36
[9 empty] | d | 110.1 | 30.71 | 96.72 | 1250 | 28.94 | 312.5 | 55.33
[9 empty] | MSE | 3.166 | 34.39 | 95.56 | 1250 | 29.41 | 625 | 42.02
[9 empty] | R² | 0.9967 | 38.51 | 94.32 | 625 | 41.6 | 1250 | 29.18
[9 empty] | SS | 28.5 | 43.13 | 92.98 | 625 | 42.44 | 2500 | 20.01
[9 empty] | SYX | 2.387 | 48.3 | 91.56 | 312.5 | 55.28 | 5000 | 12.1
[11 empty] | 54.08 | 90.04 | 312.5 | 55.37
[11 empty] | 60.56 | 88.44 | 156.3 | 68.03
[11 empty] | 67.82 | 86.73 | 156.3 | 68.68
[11 empty] | 75.95 | 84.94 | 78.13 | 88.13
[11 empty] | 85.05 | 83.05 | 78.13 | 87.58
[11 empty] | 95.24 | 81.07 | 39.06 | 95.77
[11 empty] | 106.6 | 79 | 39.06 | 94.65
[11 empty] | 119.4 | 76.85 | 19.53 | 99.21
[11 empty] | 133.7 | 74.62 | 19.53 | 98.65
[11 empty] | 149.8 | 72.32
[11 empty] | 167.7 | 69.96
[11 empty] | 187.8 | 67.54
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 65.07
| Standard1 | 5000 | C1 | 12.8 | 12.1 | 0.651 | 5300 | 106 |  |  | 235.5 | 62.57
|  |  | C2 | 11.4 |  |  | 6552 | 131 |  |  | 263.7 | 60.04
| Standard2 | 2500 | D1 | 19.6 | 20 | 0.372 | 2414 | 96.57 |  |  | 295.3 | 57.5
|  |  | D2 | 20.4 |  |  | 2261 | 90.45 |  |  | 330.7 | 54.96
| Standard3 | 1250 | E1 | 28.9 | 29.2 | 0.233 | 1217 | 97.33 |  |  | 370.3 | 52.43
|  |  | E2 | 29.4 |  |  | 1182 | 94.57 |  |  | 414.7 | 49.92
| Standard4 | 625 | F1 | 41.6 | 42 | 0.419 | 612 | 97.92 |  |  | 464.4 | 47.44
|  |  | F2 | 42.4 |  |  | 587.6 | 94.02 |  |  | 520 | 45.01
| Standard5 | 312.5 | G1 | 55.3 | 55.3 | 0.0465 | 326 | 104.3 |  |  | 582.3 | 42.63
|  |  | G2 | 55.4 |  |  | 324.6 | 103.9 |  |  | 652.1 | 40.31
| Standard6 | 156.3 | H1 | 68 | 68.4 | 0.326 | 183.5 | 117.5 |  |  | 730.2 | 38.06
|  |  | H2 | 68.7 |  |  | 178 | 113.9 |  |  | 817.7 | 35.89
| Standard7 | 78.13 | A3 | 88.1 | 87.9 | 0.279 | 61.82 | 79.13 |  |  | 915.7 | 33.8
|  |  | A4 | 87.6 |  |  | 64.18 | 82.15 |  |  | 1025 | 31.8
| Standard8 | 39.06 | B3 | 95.8 | 95.2 | 0.558 | 33.74 | 86.36 |  |  | 1148 | 29.89
|  |  | B4 | 94.6 |  |  | 37.39 | 95.73 |  |  | 1286 | 28.07
| Standard9 | 19.53 | C3 | 99.2 | 98.9 | 0.279 | 23.36 | 119.6 |  |  | 1440 | 26.34
|  |  | C4 | 98.7 |  |  | 24.95 | 127.8 |  |  | 1612 | 24.71
[11 empty] | 1806 | 23.17
[11 empty] | 2022 | 21.72
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 20.37
| 1 | 100 | D3 | 0.637 | 54.6 | 34840 | 33580 | 5.28 | 1770 | 1250 | 2536 | 19.1
|  |  | D4 | 0.655 |  | 32330 |  |  |  |  | 2839 | 17.91
| 2 | 100 | E3 | 1.06 | 92 | 4415 | 4671 | 7.75 | 362 | 256 | 3180 | 16.81
|  |  | E4 | 1.04 |  | 4927 |  |  |  |  | 3561 | 15.79
| 3 | 100 | F3 | 0.638 | 52.3 | 34690 | 37260 | 9.73 | 3630 | 2560 | 3987 | 14.84
|  |  | F4 | 0.605 |  | 39820 |  |  |  |  | 4465 | 13.96
| 4 | 100 | G3 | 1.1 | 96.3 | 3167 | 3211 | 1.94 | 62.2 | 44 | 5000 | 13.14
|  |  | G4 | 1.09 |  | 3255 |  |  |  |  | 5000 | 13.14
| 5 | 100 | H3 | 0.764 | 66.6 | 20520 | 19630 | 6.35 | 1250 | 881
|  |  | H4 | 0.785 |  | 18750
| 6 | 100 | A5 | 0.878 | 74.8 | 12340 | 13260 | 9.87 | 1310 | 926
|  |  | A6 | 0.848 |  | 14190
| 7 | 100 | B5 | 0.832 | 70.2 | 15250 | 16650 | 11.8 | 1970 | 1390
|  |  | B6 | 0.794 |  | 18040
| 8 | 100 | C5 | 1.04 | 91.4 | 4962 | 4875 | 2.52 | 123 | 87
|  |  | C6 | 1.04 |  | 4788
| 9 | 100 | D5 | 1.04 | 91.1 | 4857 | 4998 | 3.98 | 199 | 141
|  |  | D6 | 1.03 |  | 5139
| 10 | 100 | E5 | 0.939 | 78.1 | 9089 | 11320 | 27.9 | 3150 | 2230
|  |  | E6 | 0.858 |  | 13550
| 11 | 100 | F5 | 1.07 | 92.9 | 4055 | 4336 | 9.16 | 397 | 281
|  |  | F6 | 1.05 |  | 4617
| 12 | 100 | G5 | 0.803 | 67.4 | 17340 | 18970 | 12.1 | 2300 | 1630
|  |  | G6 | 0.763 |  | 20600
| 13 | 100 | H5 | 1.07 | 91.9 | 3896 | 4754 | 25.5 | 1210 | 858
|  |  | H6 | 1.02 |  | 5612
| 14 | 100 | A7 | 0.675 | 54.4 | 29760 | 34210 | 18.4 | 6300 | 4450
|  |  | A8 | 0.612 |  | 38670
| 15 | 100 | B7 | 0.964 | 85.7 | 7931 | 7254 | 13.2 | 957 | 677
|  |  | B8 | 0.996 |  | 6578
| 16 | 100 | C7 | 0.789 | 67.1 | 18430 | 19170 | 5.46 | 1050 | 740
|  |  | C8 | 0.771 |  | 19910
| 17 | 100 | D7 | 1.02 | 88.9 | 5723 | 5856 | 3.2 | 188 | 133
|  |  | D8 | 1.01 |  | 5989
| 18 | 100 | E7 | 1.06 | 90.2 | 4283 | 5410 | 29.5 | 1590 | 1130
|  |  | E8 | 0.997 |  | 6538
| 19 | 100 | F7 | 0.594 | 48 | 41710 | 45490 | 11.8 | 5350 | 3780
|  |  | F8 | 0.555 |  | 49270
| 20 | 100 | G7 | 1.06 | 89.1 | 4415 | 5890 | 35.4 | 2090 | 1470
|  |  | G8 | 0.977 |  | 7365
| 21 | 100 | H7 | 1.05 | 91.7 | 4651 | 4789 | 4.08 | 195 | 138
|  |  | H8 | 1.04 |  | 4927
| 22 | 100 | A9 | 0.522 | 41.8 | 56950 | 60650 | 8.63 | 5230 | 3700
|  |  | A10 | 0.495 |  | 64350
| 23 | 100 | B9 | 0.836 | 70.6 | 14980 | 16280 | 11.3 | 1830 | 1300
|  |  | B10 | 0.8 |  | 17570
| 24 | 100 | C9 | 0.545 | 44 | 51460 | 54590 | 8.11 | 4430 | 3130
|  |  | C10 | 0.519 |  | 57720
| 25 | 100 | D9 | 0.985 | 85.7 | 7028 | 7261 | 4.54 | 329 | 233
|  |  | D10 | 0.974 |  | 7493
| 26 | 100 | E9 | 0.54 | 43.2 | 52600 | 56760 | 10.4 | 5890 | 4160
|  |  | E10 | 0.507 |  | 60920
| 27 | 100 | F9 | 0.994 | 88.7 | 6658 | 5970 | 16.3 | 973 | 688
|  |  | F10 | 1.03 |  | 5282
| 28 | 100 | G9 | 0.702 | 59.1 | 26610 | 27580 | 4.98 | 1370 | 972
|  |  | G10 | 0.685 |  | 28550
| 29 | 100 | H9 | 1.03 | 92.3 | 5391 | 4581 | 25 | 1150 | 810
|  |  | H10 | 1.08 |  | 3770
| 30 | 100 | A11 | 0.707 | 61.1 | 26060 | 25120 | 5.3 | 1330 | 941
|  |  | A12 | 0.725 |  | 24180
| 31 | 100 | B11 | 1 | 89.2 | 6299 | 5755 | 13.4 | 770 | 545
|  |  | B12 | 1.03 |  | 5210
| 32 | 100 | C11 | 0.765 | 67 | 20430 | 19270 | 8.49 | 1640 | 1160
|  |  | C12 | 0.793 |  | 18120
| 33 | 100 | D11 | 1.06 | 93.6 | 4152 | 4088 | 2.23 | 91.2 | 64.5
|  |  | D12 | 1.07 |  | 4023
| 34 | 100 | E11 | 0.885 | 78.4 | 11930 | 11060 | 11.1 | 1230 | 871
|  |  | E12 | 0.917 |  | 10190
| 35 | 100 | F11 | 0.943 | 83.4 | 8897 | 8326 | 9.71 | 808 | 571
|  |  | F12 | 0.968 |  | 7754
| 36 | 100 | G11 | 0.484 | 38 | 67710 | 73670 | 11.4 | 8440 | 5960
|  |  | G12 | 0.45 |  | 79640
| 37 | 100 | H11 | 0.956 | 85.2 | 8292 | 7516 | 14.6 | 1100 | 776
|  |  | H12 | 0.992 |  | 6739
| B0 |  | B1 | 1.11 | 100 | 28.8 | 21.55 | 47.6 | 10.3 | 7.25
|  |  | B2 | 1.16 |  | 14.3
| NSB |  | A1 | 0.064 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.054 |  | < Curve