## Sheet1
plate_A09 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 94.93 | 5000 | 12.08 | 19.53 | 93.84
[9 empty] | a | 5.71 | 21.87 | 94.44 | 5000 | 11.69 | 39.06 | 91.74
[9 empty] | b | -1.003 | 24.49 | 93.89 | 2500 | 18.92 | 78.13 | 84.94
[9 empty] | c | 398.4 | 27.43 | 93.28 | 2500 | 19.02 | 156.3 | 73.01
[9 empty] | d | 99.27 | 30.71 | 92.62 | 1250 | 29 | 312.5 | 56.92
[9 empty] | MSE | 0.6133 | 34.39 | 91.88 | 1250 | 29.1 | 625 | 42.1
[9 empty] | R² | 0.9993 | 38.51 | 91.07 | 625 | 42 | 1250 | 29.05
[9 empty] | SS | 5.519 | 43.13 | 90.18 | 625 | 42.2 | 2500 | 18.97
[9 empty] | SYX | 1.051 | 48.3 | 89.21 | 312.5 | 56.97 | 5000 | 11.88
[11 empty] | 54.08 | 88.14 | 312.5 | 56.87
[11 empty] | 60.56 | 86.98 | 156.3 | 74.08
[11 empty] | 67.82 | 85.72 | 156.3 | 71.93
[11 empty] | 75.95 | 84.35 | 78.13 | 84.74
[11 empty] | 85.05 | 82.87 | 78.13 | 85.13
[11 empty] | 95.24 | 81.28 | 39.06 | 92.96
[11 empty] | 106.6 | 79.57 | 39.06 | 90.51
[11 empty] | 119.4 | 77.75 | 19.53 | 94.52
[11 empty] | 133.7 | 75.81 | 19.53 | 93.15
[11 empty] | 149.8 | 73.76
[11 empty] | 167.7 | 71.6
[11 empty] | 187.8 | 69.34
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 66.98
| Standard1 | 5000 | C1 | 12.1 | 11.9 | 0.196 | 5414 | 108.3 |  |  | 235.5 | 64.54
|  |  | C2 | 11.7 |  |  | 5793 | 115.9 |  |  | 263.7 | 62.03
| Standard2 | 2500 | D1 | 18.9 | 19 | 0.0489 | 2410 | 96.39 |  |  | 295.3 | 59.46
|  |  | D2 | 19 |  |  | 2389 | 95.57 |  |  | 330.7 | 56.84
| Standard3 | 1250 | E1 | 29 | 29 | 0.0489 | 1198 | 95.87 |  |  | 370.3 | 54.2
|  |  | E2 | 29.1 |  |  | 1192 | 95.33 |  |  | 414.7 | 51.55
| Standard4 | 625 | F1 | 42 | 42.1 | 0.0978 | 627.7 | 100.4 |  |  | 464.4 | 48.9
|  |  | F2 | 42.2 |  |  | 622.2 | 99.56 |  |  | 520 | 46.28
| Standard5 | 312.5 | G1 | 57 | 56.9 | 0.0489 | 328.9 | 105.3 |  |  | 582.3 | 43.69
|  |  | G2 | 56.9 |  |  | 330.3 | 105.7 |  |  | 652.1 | 41.16
| Standard6 | 156.3 | H1 | 74.1 | 73 | 1.08 | 147.2 | 94.18 |  |  | 730.2 | 38.7
|  |  | H2 | 71.9 |  |  | 164.9 | 105.5 |  |  | 817.7 | 36.32
| Standard7 | 78.13 | A3 | 84.7 | 84.9 | 0.196 | 73.57 | 94.16 |  |  | 915.7 | 34.03
|  |  | A4 | 85.1 |  |  | 71.24 | 91.19 |  |  | 1025 | 31.84
| Standard8 | 39.06 | B3 | 93 | 91.7 | 1.22 | 29.02 | 74.29 |  |  | 1148 | 29.75
|  |  | B4 | 90.5 |  |  | 41.39 | 106 |  |  | 1286 | 27.78
| Standard9 | 19.53 | C3 | 94.5 | 93.8 | 0.685 | 21.46 | 109.9 |  |  | 1440 | 25.93
|  |  | C4 | 93.2 |  |  | 28.06 | 143.7 |  |  | 1612 | 24.19
[11 empty] | 1806 | 22.56
[11 empty] | 2022 | 21.05
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 19.65
| 1 | 100 | D3 | 0.5 | 43.8 | 57540 | 57920 | 0.916 | 530 | 375 | 2536 | 18.36
|  |  | D4 | 0.497 |  | 58290 |  |  |  |  | 2839 | 17.16
| 2 | 100 | E3 | 0.826 | 76.3 | 13350 | 12980 | 3.98 | 517 | 366 | 3180 | 16.07
|  |  | E4 | 0.836 |  | 12620 |  |  |  |  | 3561 | 15.07
| 3 | 100 | F3 | 0.985 | 91.6 | 3686 | 3586 | 3.91 | 140 | 99.3 | 3987 | 14.16
|  |  | F4 | 0.989 |  | 3487 |  |  |  |  | 4465 | 13.32
| 4 | 100 | G3 | 0.551 | 49.1 | 46340 | 46050 | 0.889 | 409 | 290 | 5000 | 12.57
|  |  | G4 | 0.554 |  | 45760 |  |  |  |  | 5000 | 12.57
| 5 | 100 | H3 | 0.82 | 75.8 | 13800 | 13350 | 4.71 | 629 | 445
|  |  | H4 | 0.832 |  | 12910
| 6 | 100 | A5 | 1.01 | 92.7 | 2332 | 3034 | 32.7 | 992 | 702
|  |  | A6 | 0.984 |  | 3736
| 7 | 100 | B5 | 0.634 | 57.2 | 32760 | 32550 | 0.894 | 291 | 206
|  |  | B6 | 0.637 |  | 32340
| 8 | 100 | C5 | 1.01 | 92 | 2473 | 3408 | 38.8 | 1320 | 935
|  |  | C6 | 0.972 |  | 4343
| 9 | 100 | D5 | 0.686 | 64.1 | 26230 | 24140 | 12.2 | 2950 | 2090
|  |  | D6 | 0.725 |  | 22060
| 10 | 100 | E5 | 0.951 | 86.4 | 5448 | 6402 | 21.1 | 1350 | 954
|  |  | E6 | 0.917 |  | 7357
| 11 | 100 | F5 | 0.832 | 78.3 | 12910 | 11590 | 16.1 | 1860 | 1320
|  |  | F6 | 0.87 |  | 10270
| 12 | 100 | G5 | 0.995 | 91.6 | 3193 | 3590 | 15.6 | 562 | 397
|  |  | G6 | 0.979 |  | 3987
| 13 | 100 | H5 | 0.809 | 76.2 | 14640 | 13100 | 16.6 | 2180 | 1540
|  |  | H6 | 0.851 |  | 11560
| 14 | 100 | A7 | 0.984 | 88.9 | 3736 | 5003 | 35.8 | 1790 | 1270
|  |  | A8 | 0.936 |  | 6271
| 15 | 100 | B7 | 0.778 | 70.1 | 17160 | 18080 | 7.21 | 1300 | 922
|  |  | B8 | 0.757 |  | 19000
| 16 | 100 | C7 | 0.934 | 87 | 6383 | 6051 | 7.76 | 469 | 332
|  |  | C8 | 0.946 |  | 5719
| 17 | 100 | D7 | 0.788 | 71.9 | 16320 | 16490 | 1.43 | 235 | 166
|  |  | D8 | 0.784 |  | 16650
| 18 | 100 | E7 | 1.3 | 108 | > Curve | 2379 | - | - | 0
|  |  | E8 | 1.01 |  | 2379
| 19 | 100 | F7 | 0.579 | 51.7 | 41220 | 41140 | 0.295 | 121 | 85.8
|  |  | F8 | 0.58 |  | 41050
| 20 | 100 | G7 | 0.672 | 62.7 | 27870 | 25680 | 12.1 | 3090 | 2190
|  |  | G8 | 0.711 |  | 23490
| 21 | 100 | H7 | 0.747 | 68.8 | 19920 | 19330 | 4.36 | 843 | 596
|  |  | H8 | 0.76 |  | 18730
| 22 | 100 | A9 | 0.853 | 72.6 | 11420 | 16390 | 42.9 | 7030 | 4970
|  |  | A10 | 0.732 |  | 21360
| 23 | 100 | B9 | 0.775 | 72 | 17420 | 16460 | 8.2 | 1350 | 954
|  |  | B10 | 0.798 |  | 15510
| 24 | 100 | C9 | 0.536 | 48.2 | 49360 | 47950 | 4.16 | 2000 | 1410
|  |  | C10 | 0.55 |  | 46540
| 25 | 100 | D9 | 0.965 | 90.4 | 4706 | 4196 | 17.2 | 721 | 510
|  |  | D10 | 0.985 |  | 3686
| 26 | 100 | E9 | 0.612 | 54 | 35920 | 37400 | 5.61 | 2100 | 1480
|  |  | E10 | 0.593 |  | 38890
| 27 | 100 | F9 | 0.963 | 89.7 | 4810 | 4577 | 7.21 | 330 | 233
|  |  | F10 | 0.972 |  | 4343
| 28 | 100 | G9 | 0.558 | 50.6 | 45000 | 43200 | 5.9 | 2550 | 1800
|  |  | G10 | 0.578 |  | 41400
| 29 | 100 | H9 | 0.952 | 87.6 | 5394 | 5694 | 7.44 | 424 | 300
|  |  | H10 | 0.941 |  | 5993
| 30 | 100 | A11 | 0.645 | 59.6 | 31270 | 29390 | 9.05 | 2660 | 1880
|  |  | A12 | 0.675 |  | 27510
| 31 | 100 | B11 | 1.01 | 94.4 | 2473 | 2194 | 18 | 395 | 279
|  |  | B12 | 1.02 |  | 1914
| 32 | 100 | C11 | 0.99 | 90.9 | 3438 | 3942 | 18.1 | 713 | 504
|  |  | C12 | 0.97 |  | 4446
| 33 | 100 | D11 | 0.784 | 74.2 | 16650 | 14670 | 19.1 | 2800 | 1980
|  |  | D12 | 0.835 |  | 12690
| 34 | 100 | E11 | 0.946 | 89.9 | 5719 | 4505 | 38.1 | 1720 | 1210
|  |  | E12 | 0.993 |  | 3290
| 35 | 100 | F11 | 0.62 | 58.2 | 34740 | 31300 | 15.5 | 4860 | 3440
|  |  | F12 | 0.672 |  | 27870
| 36 | 100 | G11 | 0.959 | 89.2 | 5021 | 4811 | 6.16 | 296 | 210
|  |  | G12 | 0.967 |  | 4601
| 37 | 100 | H11 | 0.402 | 33.7 | 89970 | 92970 | 4.57 | 4240 | 3000
|  |  | H12 | 0.389 |  | 95970
| B0 |  | B1 | 1.09 | 100 | > Curve | 3.619 | - | - | 0
|  |  | B2 | 1.06 |  | 3.619
| NSB |  | A1 | 0.054 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.047 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the curve fit and/or the range of the standards.