## Sheet1
plate_A13 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 96.81 | 5000 | 9.737 | 19.53 | 96
[9 empty] | a | 1.231 | 21.87 | 95.87 | 5000 | 12.13 | 39.06 | 91.19
[9 empty] | b | -0.777 | 24.49 | 94.86 | 2500 | 20.57 | 78.13 | 79.45
[9 empty] | c | 294.3 | 27.43 | 93.78 | 2500 | 19.25 | 156.3 | 69.86
[9 empty] | d | 108.4 | 30.71 | 92.63 | 1250 | 27.75 | 312.5 | 50.05
[9 empty] | MSE | 3.219 | 34.39 | 91.41 | 1250 | 25.27 | 625 | 41.76
[9 empty] | R² | 0.9964 | 38.51 | 90.12 | 625 | 42.41 | 1250 | 26.51
[9 empty] | SS | 28.97 | 43.13 | 88.74 | 625 | 41.1 | 2500 | 19.91
[9 empty] | SYX | 2.407 | 48.3 | 87.29 | 312.5 | 47.7 | 5000 | 10.93
[11 empty] | 54.08 | 85.76 | 312.5 | 52.4
[11 empty] | 60.56 | 84.15 | 156.3 | 65.31
[11 empty] | 67.82 | 82.46 | 156.3 | 74.41
[11 empty] | 75.95 | 80.69 | 78.13 | 79.12
[11 empty] | 85.05 | 78.84 | 78.13 | 79.77
[11 empty] | 95.24 | 76.92 | 39.06 | 93.93
[11 empty] | 106.6 | 74.93 | 39.06 | 88.45
[11 empty] | 119.4 | 72.87 | 19.53 | 99.31
[11 empty] | 133.7 | 70.75 | 19.53 | 92.69
[11 empty] | 149.8 | 68.58
[11 empty] | 167.7 | 66.35
[11 empty] | 187.8 | 64.09
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 61.78
| Standard1 | 5000 | A1 | 9.74 | 10.9 | 1.19 | 6899 | 138 |  |  | 235.5 | 59.46
|  |  | A2 | 12.1 |  |  | 4862 | 97.24 |  |  | 263.7 | 57.11
| Standard2 | 2500 | B1 | 20.6 | 19.9 | 0.663 | 2064 | 82.55 |  |  | 295.3 | 54.75
|  |  | B2 | 19.2 |  |  | 2305 | 92.21 |  |  | 330.7 | 52.4
| Standard3 | 1250 | C1 | 27.7 | 26.5 | 1.24 | 1232 | 98.58 |  |  | 370.3 | 50.05
|  |  | C2 | 25.3 |  |  | 1453 | 116.2 |  |  | 414.7 | 47.73
| Standard4 | 625 | D1 | 42.4 | 41.8 | 0.658 | 540.1 | 86.41 |  |  | 464.4 | 45.43
|  |  | D2 | 41.1 |  |  | 577.6 | 92.42 |  |  | 520 | 43.16
| Standard5 | 312.5 | E1 | 47.7 | 50.1 | 2.35 | 415.2 | 132.9 |  |  | 582.3 | 40.94
|  |  | E2 | 52.4 |  |  | 330.7 | 105.8 |  |  | 652.1 | 38.77
| Standard6 | 156.3 | H1 | 65.3 | 69.9 | 4.55 | 176.7 | 113.1 |  |  | 730.2 | 36.65
|  |  | H2 | 74.4 |  |  | 109.8 | 70.25 |  |  | 817.7 | 34.6
| Standard7 | 78.13 | A3 | 79.1 | 79.4 | 0.324 | 83.61 | 107 |  |  | 915.7 | 32.61
|  |  | A4 | 79.8 |  |  | 80.38 | 102.9 |  |  | 1025 | 30.7
| Standard8 | 39.06 | B3 | 93.9 | 91.2 | 2.74 | 27.02 | 69.16 |  |  | 1148 | 28.86
|  |  | B4 | 88.5 |  |  | 44.14 | 113 |  |  | 1286 | 27.09
| Standard9 | 19.53 | C3 | 99.3 | 96 | 3.31 | 13.83 | 70.81 |  |  | 1440 | 25.41
|  |  | C4 | 92.7 |  |  | 30.56 | 156.5 |  |  | 1612 | 23.8
[11 empty] | 1806 | 22.27
[11 empty] | 2022 | 20.83
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 19.46
| 1 | 100 | D3 | 1.24 | 125 | > Curve | - | - | - | - | 2536 | 18.16
|  |  | D4 | 1.2 |  | > Curve |  |  |  |  | 2839 | 16.95
| 2 | 100 | E3 | 0.775 | 74.5 | 9157 | 11010 | 23.8 | 2620 | 1850 | 3180 | 15.81
|  |  | E4 | 0.717 |  | 12860 |  |  |  |  | 3561 | 14.73
| 3 | 100 | F3 | 1.06 | 103 | 49.33 | 716.1 | 132 | 943 | 667 | 3987 | 13.73
|  |  | F4 | 0.98 |  | 1383 |  |  |  |  | 4465 | 12.79
| 4 | 100 | G3 | 0.918 | 91.2 | 3022 | 3517 | 19.9 | 700 | 495 | 5000 | 11.91
|  |  | G4 | 0.888 |  | 4012 |  |  |  |  | 5000 | 11.91
| 5 | 100 | H3 | 0.977 | 96.5 | 1445 | 2058 | 42.2 | 868 | 614
|  |  | H4 | 0.93 |  | 2672
| 6 | 100 | A5 | 0.855 | 83.4 | 5277 | 6429 | 25.3 | 1630 | 1150
|  |  | A6 | 0.804 |  | 7581
| 7 | 100 | A7 | 1.07 | 110 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | A8 | 1.09 |  | > Curve
| 8 | 100 | A9 | 0.592 | 55.8 | 25030 | 28230 | 16.1 | 4530 | 3210
|  |  | A10 | 0.547 |  | 31440
| 9 | 100 | A11 | 0.963 | 94.4 | 1767 | 2643 | 46.9 | 1240 | 876
|  |  | A12 | 0.903 |  | 3518
| 10 | 100 | B5 | 0.966 | 98.7 | 1703 | 1523 | 16.8 | 255 | 180
|  |  | B6 | 0.981 |  | 1342
| 11 | 100 | B7 | 0.781 | 86.9 | 8797 | 5543 | 83 | 4600 | 3250
|  |  | B8 | 0.943 |  | 2289
| 12 | 100 | B9 | 0.936 | 94.1 | 2496 | 2657 | 8.55 | 227 | 161
|  |  | B10 | 0.925 |  | 2818
| 13 | 100 | B11 | 0.666 | 65 | 17000 | 17970 | 7.66 | 1380 | 973
|  |  | B12 | 0.646 |  | 18950
| 14 | 100 | C5 | 0.599 | 60.3 | 24210 | 22620 | 9.93 | 2250 | 1590
|  |  | C6 | 0.626 |  | 21030
| 15 | 100 | C7 | 1.12 | 113 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | C8 | 1.11 |  | > Curve
| 16 | 100 | C9 | 0.711 | 68.1 | 13310 | 15430 | 19.4 | 3000 | 2120
|  |  | C10 | 0.66 |  | 17550
| 17 | 100 | C11 | 0.862 | 91.6 | 4980 | 3519 | 58.7 | 2070 | 1460
|  |  | C12 | 0.952 |  | 2058
| 18 | 100 | D5 | 0.789 | 82.7 | 8382 | 6791 | 33.1 | 2250 | 1590
|  |  | D6 | 0.857 |  | 5200
| 19 | 100 | D7 | 0.6 | 59.5 | 24020 | 23540 | 2.9 | 684 | 483
|  |  | D8 | 0.608 |  | 23060
| 20 | 100 | D9 | 0.915 | 90.3 | 3109 | 3812 | 26.1 | 994 | 703
|  |  | D10 | 0.875 |  | 4514
| 21 | 100 | D11 | 0.697 | 70.3 | 14420 | 13690 | 7.62 | 1040 | 738
|  |  | D12 | 0.716 |  | 12950
| 22 | 100 | E5 | 1.01 | 99.2 | 719.2 | 1480 | 72.7 | 1080 | 760
|  |  | E6 | 0.945 |  | 2240
| 23 | 100 | E7 | 1.19 | 119 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | E8 | 1.14 |  | > Curve
| 24 | 100 | E9 | 0.81 | 78.6 | 7307 | 8718 | 22.9 | 2000 | 1410
|  |  | E10 | 0.758 |  | 10130
| 25 | 100 | E11 | 0.883 | 93.6 | 4208 | 2931 | 61.6 | 1810 | 1280
|  |  | E12 | 0.968 |  | 1654
| 26 | 100 | F5 | 0.996 | 97.6 | 1023 | 1839 | 62.7 | 1150 | 816
|  |  | F6 | 0.93 |  | 2655
| 27 | 100 | F7 | 0.674 | 65.2 | 16320 | 17820 | 11.9 | 2120 | 1500
|  |  | F8 | 0.642 |  | 19320
| 28 | 100 | F9 | 0.888 | 86.5 | 4008 | 5198 | 32.4 | 1680 | 1190
|  |  | F10 | 0.829 |  | 6389
| 29 | 100 | F11 | 0.577 | 59.1 | 27020 | 24090 | 17.2 | 4140 | 2930
|  |  | F12 | 0.625 |  | 21160
| 30 | 100 | G5 | 1.06 | 107 | 4.494 | 81.18 | 134 | 108 | 76.7
|  |  | G6 | 1.05 |  | 157.9
| 31 | 100 | G7 | 0.955 | 92.5 | 1970 | 3236 | 55.4 | 1790 | 1270
|  |  | G8 | 0.875 |  | 4503
| 32 | 100 | G9 | 0.927 | 91.2 | 2761 | 3561 | 31.8 | 1130 | 800
|  |  | G10 | 0.879 |  | 4362
| 33 | 100 | G11 | 0.913 | 93.7 | 3172 | 2765 | 20.8 | 575 | 407
|  |  | G12 | 0.941 |  | 2358
| 34 | 100 | H5 | 0.818 | 88.5 | 6919 | 4681 | 67.6 | 3170 | 2240
|  |  | H6 | 0.938 |  | 2442
| 35 | 100 | H7 | 0.786 | 77.4 | 8566 | 9275 | 10.8 | 1000 | 709
|  |  | H8 | 0.761 |  | 9984
| 36 | 100 | H9 | 0.538 | 51.6 | 33020 | 34440 | 5.86 | 2020 | 1430
|  |  | H10 | 0.522 |  | 35870
| 37 | 100 | H11 | 0.714 | 68.2 | 13120 | 15430 | 21.2 | 3260 | 2310
|  |  | H12 | 0.658 |  | 17740
| B0 |  | G1 | 0.946 | 100 | 22.1 | 13.45 | 91 | 12.2 | 8.65
|  |  | G2 | 1.03 |  | 4.793
| NSB |  | F1 | 0.0428 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | F2 | 0.0447 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the curve fit and/or the range of the standards.