## Sheet1
plate_A16 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 98.37 | 5000 | 12.28 | 19.53 | 98.7
[9 empty] | a | -0.7081 | 21.87 | 97.57 | 5000 | 11.98 | 39.06 | 92.9
[9 empty] | b | -0.7877 | 24.49 | 96.71 | 2500 | 20.55 | 78.13 | 81.98
[9 empty] | c | 382.5 | 27.43 | 95.78 | 2500 | 18.94 | 156.3 | 72.13
[9 empty] | d | 107.9 | 30.71 | 94.79 | 1250 | 28.57 | 312.5 | 59.8
[9 empty] | MSE | 0.9264 | 34.39 | 93.73 | 1250 | 29.83 | 625 | 42.4
[9 empty] | R² | 0.999 | 38.51 | 92.59 | 625 | 42.22 | 1250 | 29.2
[9 empty] | SS | 8.338 | 43.13 | 91.38 | 625 | 42.59 | 2500 | 19.75
[9 empty] | SYX | 1.291 | 48.3 | 90.1 | 312.5 | 59.5 | 5000 | 12.13
[11 empty] | 54.08 | 88.73 | 312.5 | 60.11
[11 empty] | 60.56 | 87.28 | 156.3 | 71.35
[11 empty] | 67.82 | 85.75 | 156.3 | 72.9
[11 empty] | 75.95 | 84.14 | 78.13 | 84.77
[11 empty] | 85.05 | 82.45 | 78.13 | 79.2
[11 empty] | 95.24 | 80.67 | 39.06 | 94.7
[11 empty] | 106.6 | 78.81 | 39.06 | 91.1
[11 empty] | 119.4 | 76.87 | 19.53 | 101.4
[11 empty] | 133.7 | 74.86 | 19.53 | 96
[11 empty] | 149.8 | 72.78
[11 empty] | 167.7 | 70.63
[11 empty] | 187.8 | 68.42
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 66.15
| Standard1 | 5000 | C1 | 12.3 | 12.1 | 0.148 | 4822 | 96.45 |  |  | 235.5 | 63.84
|  |  | C2 | 12 |  |  | 4985 | 99.69 |  |  | 263.7 | 61.49
| Standard2 | 2500 | D1 | 20.5 | 19.7 | 0.803 | 2300 | 92 |  |  | 295.3 | 59.1
|  |  | D2 | 18.9 |  |  | 2600 | 104 |  |  | 330.7 | 56.7
| Standard3 | 1250 | E1 | 28.6 | 29.2 | 0.629 | 1356 | 108.5 |  |  | 370.3 | 54.28
|  |  | E2 | 29.8 |  |  | 1259 | 100.7 |  |  | 414.7 | 51.86
| Standard4 | 625 | F1 | 42.2 | 42.4 | 0.187 | 656.2 | 105 |  |  | 464.4 | 49.45
|  |  | F2 | 42.6 |  |  | 644.3 | 103.1 |  |  | 520 | 47.05
| Standard5 | 312.5 | G1 | 59.5 | 59.8 | 0.308 | 289.9 | 92.76 |  |  | 582.3 | 44.68
|  |  | G2 | 60.1 |  |  | 281.5 | 90.09 |  |  | 652.1 | 42.35
| Standard6 | 156.3 | H1 | 71.3 | 72.1 | 0.777 | 161.5 | 103.4 |  |  | 730.2 | 40.05
|  |  | H2 | 72.9 |  |  | 148.8 | 95.2 |  |  | 817.7 | 37.81
| Standard7 | 78.13 | A3 | 84.8 | 82 | 2.78 | 72.73 | 93.1 |  |  | 915.7 | 35.62
|  |  | A4 | 79.2 |  |  | 104.2 | 133.3 |  |  | 1025 | 33.5
| Standard8 | 39.06 | B3 | 94.7 | 92.9 | 1.8 | 31 | 79.36 |  |  | 1148 | 31.45
|  |  | B4 | 91.1 |  |  | 44.23 | 113.2 |  |  | 1286 | 29.47
| Standard9 | 19.53 | C3 | 101 | 98.7 | 2.71 | 11.53 | 59.04 |  |  | 1440 | 27.56
|  |  | C4 | 96 |  |  | 26.73 | 136.9 |  |  | 1612 | 25.74
[11 empty] | 1806 | 24
[11 empty] | 2022 | 22.34
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 20.76
| 1 | 100 | D3 | 1.04 | 85.2 | 6496 | 7059 | 11.3 | 796 | 563 | 2536 | 19.27
|  |  | D4 | 1.02 |  | 7621 |  |  |  |  | 2839 | 17.85
| 2 | 100 | E3 | 0.943 | 77.2 | 11460 | 11730 | 3.22 | 378 | 267 | 3180 | 16.52
|  |  | E4 | 0.934 |  | 12000 |  |  |  |  | 3561 | 15.27
| 3 | 100 | F3 | 1.01 | 81.4 | 8085 | 9145 | 16.4 | 1500 | 1060 | 3987 | 14.09
|  |  | F4 | 0.965 |  | 10210 |  |  |  |  | 4465 | 12.99
| 4 | 100 | G3 | 0.739 | 59.1 | 28480 | 29500 | 4.9 | 1450 | 1020 | 5000 | 11.96
|  |  | G4 | 0.722 |  | 30520 |  |  |  |  | 5000 | 11.96
| 5 | 100 | H3 | 1.06 | 86.5 | 5815 | 6431 | 13.5 | 871 | 616
|  |  | H4 | 1.03 |  | 7046
| 6 | 100 | A5 | 0.871 | 70.4 | 16180 | 17000 | 6.85 | 1160 | 823
|  |  | A6 | 0.849 |  | 17830
| 7 | 100 | B5 | 1.13 | 93.2 | 3346 | 3650 | 11.8 | 430 | 304
|  |  | B6 | 1.11 |  | 3954
| 8 | 100 | C5 | 0.989 | 78.2 | 8991 | 11210 | 28 | 3130 | 2220
|  |  | C6 | 0.911 |  | 13420
| 9 | 100 | D5 | 1.03 | 87.1 | 6879 | 6177 | 16.1 | 992 | 702
|  |  | D6 | 1.07 |  | 5475
| 10 | 100 | E5 | 1.13 | 91.8 | 3321 | 4201 | 29.6 | 1240 | 879
|  |  | E6 | 1.08 |  | 5080
| 11 | 100 | F5 | 0.778 | 63.1 | 24230 | 24370 | 0.77 | 188 | 133
|  |  | F6 | 0.775 |  | 24500
| 12 | 100 | G5 | 0.909 | 76.1 | 13510 | 12480 | 11.7 | 1460 | 1040
|  |  | G6 | 0.943 |  | 11440
| 13 | 100 | H5 | 0.801 | 65.1 | 21940 | 22120 | 1.17 | 259 | 183
|  |  | H6 | 0.797 |  | 22300
| 14 | 100 | A7 | 1.08 | 87.7 | 5054 | 5884 | 19.9 | 1170 | 829
|  |  | A8 | 1.04 |  | 6713
| 15 | 100 | B7 | 0.94 | 77.3 | 11610 | 11640 | 0.355 | 41.3 | 29.2
|  |  | B8 | 0.939 |  | 11670
| 16 | 100 | C7 | 1.05 | 82.6 | 6189 | 8610 | 39.8 | 3420 | 2420
|  |  | C8 | 0.95 |  | 11030
| 17 | 100 | D7 | 0.677 | 52.5 | 36600 | 40520 | 13.7 | 5550 | 3920
|  |  | D8 | 0.629 |  | 44440
| 18 | 100 | E7 | 1.14 | 90.5 | 3234 | 4793 | 46 | 2200 | 1560
|  |  | E8 | 1.05 |  | 6352
| 19 | 100 | F7 | 0.822 | 64.7 | 20060 | 22660 | 16.2 | 3670 | 2600
|  |  | F8 | 0.768 |  | 25260
| 20 | 100 | G7 | 0.581 | 47.6 | 54260 | 50850 | 9.49 | 4820 | 3410
|  |  | G8 | 0.613 |  | 47440
| 21 | 100 | H7 | 1.05 | 87.6 | 6185 | 5932 | 6.03 | 358 | 253
|  |  | H8 | 1.06 |  | 5679
| 22 | 100 | A9 | 1.07 | 88.9 | 5582 | 5357 | 5.95 | 319 | 226
|  |  | A10 | 1.08 |  | 5131
| 23 | 100 | B9 | 0.637 | 51.1 | 43040 | 42920 | 0.374 | 160 | 113
|  |  | B10 | 0.639 |  | 42810
| 24 | 100 | C9 | 1.03 | 88.5 | 7068 | 5590 | 37.4 | 2090 | 1480
|  |  | C10 | 1.11 |  | 4113
| 25 | 100 | D9 | 0.612 | 48.1 | 47630 | 49510 | 5.36 | 2650 | 1880
|  |  | D10 | 0.594 |  | 51390
| 26 | 100 | E9 | 1.12 | 93.4 | 3640 | 3557 | 3.29 | 117 | 82.7
|  |  | E10 | 1.13 |  | 3475
| 27 | 100 | F9 | 0.604 | 48.5 | 49240 | 48620 | 1.79 | 873 | 617
|  |  | F10 | 0.61 |  | 48010
| 28 | 100 | G9 | 1.06 | 86.2 | 5874 | 6611 | 15.8 | 1040 | 737
|  |  | G10 | 1.02 |  | 7348
| 29 | 100 | H9 | 0.594 | 47.3 | 51430 | 51290 | 0.378 | 194 | 137
|  |  | H10 | 0.595 |  | 51160
| 30 | 100 | A11 | 1.02 | 87 | 7388 | 6254 | 25.6 | 1600 | 1130
|  |  | A12 | 1.08 |  | 5120
| 31 | 100 | B11 | 0.796 | 63.7 | 22400 | 23690 | 7.69 | 1820 | 1290
|  |  | B12 | 0.77 |  | 24980
| 32 | 100 | C11 | 1.1 | 91.2 | 4468 | 4369 | 3.21 | 140 | 99
|  |  | C12 | 1.1 |  | 4270
| 33 | 100 | D11 | 0.775 | 63.5 | 24510 | 23980 | 3.12 | 747 | 528
|  |  | D12 | 0.785 |  | 23450
| 34 | 100 | E11 | 1.13 | 92.8 | 3340 | 3786 | 16.7 | 632 | 447
|  |  | E12 | 1.1 |  | 4233
| 35 | 100 | F11 | 0.937 | 78.6 | 11800 | 10850 | 12.4 | 1340 | 950
|  |  | F12 | 0.971 |  | 9897
| 36 | 100 | G11 | 1.05 | 87.6 | 6072 | 5912 | 3.82 | 226 | 160
|  |  | G12 | 1.06 |  | 5752
| 37 | 100 | H11 | 0.951 | 77.8 | 11020 | 11350 | 4.08 | 463 | 327
|  |  | H12 | 0.939 |  | 11670
| B0 |  | B1 | 1.22 | 100 | 10.02 | 15.39 | 49.3 | 7.59 | 5.37
|  |  | B2 | 1.18 |  | 20.75
| NSB |  | A1 | 0.0486 | 0 | 229400 | 225900 | 2.21 | 5000 | 3540
|  |  | A2 | 0.0488 |  | 222400