## Sheet1
plate_A20 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 98.75 | 5000 | 12.6 | 19.53 | 98.35
[9 empty] | a | 1.433 | 21.87 | 98.05 | 5000 | 11.93 | 39.06 | 93.63
[9 empty] | b | -0.8559 | 24.49 | 97.29 | 2500 | 18.77 | 78.13 | 86.05
[9 empty] | c | 394.1 | 27.43 | 96.47 | 2500 | 19.2 | 156.3 | 73.27
[9 empty] | d | 106.2 | 30.71 | 95.59 | 1250 | 29.19 | 312.5 | 57.58
[9 empty] | MSE | 0.6201 | 34.39 | 94.63 | 1250 | 29.89 | 625 | 45.16
[9 empty] | R² | 0.9993 | 38.51 | 93.59 | 625 | 45.15 | 1250 | 29.54
[9 empty] | SS | 5.581 | 43.13 | 92.48 | 625 | 45.18 | 2500 | 18.98
[9 empty] | SYX | 1.057 | 48.3 | 91.28 | 312.5 | 57.42 | 5000 | 12.26
[11 empty] | 54.08 | 90 | 312.5 | 57.75
[11 empty] | 60.56 | 88.63 | 156.3 | 73.46
[11 empty] | 67.82 | 87.17 | 156.3 | 73.07
[11 empty] | 75.95 | 85.62 | 78.13 | 87.46
[11 empty] | 85.05 | 83.97 | 78.13 | 84.64
[11 empty] | 95.24 | 82.23 | 39.06 | 96.44
[11 empty] | 106.6 | 80.39 | 39.06 | 90.83
[11 empty] | 119.4 | 78.46 | 19.53 | 99.74
[11 empty] | 133.7 | 76.44 | 19.53 | 96.97
[11 empty] | 149.8 | 74.34
[11 empty] | 167.7 | 72.15
[11 empty] | 187.8 | 69.89
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 67.56
| Standard1 | 5000 | C1 | 12.6 | 12.3 | 0.332 | 4727 | 94.53 |  |  | 235.5 | 65.17
|  |  | C2 | 11.9 |  |  | 5120 | 102.4 |  |  | 263.7 | 62.73
| Standard2 | 2500 | D1 | 18.8 | 19 | 0.215 | 2610 | 104.4 |  |  | 295.3 | 60.25
|  |  | D2 | 19.2 |  |  | 2522 | 100.9 |  |  | 330.7 | 57.73
| Standard3 | 1250 | E1 | 29.2 | 29.5 | 0.347 | 1298 | 103.8 |  |  | 370.3 | 55.2
|  |  | E2 | 29.9 |  |  | 1248 | 99.81 |  |  | 414.7 | 52.67
| Standard4 | 625 | F1 | 45.1 | 45.2 | 0.0153 | 582.2 | 93.15 |  |  | 464.4 | 50.14
|  |  | F2 | 45.2 |  |  | 581.3 | 93.01 |  |  | 520 | 47.62
| Standard5 | 312.5 | G1 | 57.4 | 57.6 | 0.164 | 335.4 | 107.3 |  |  | 582.3 | 45.14
|  |  | G2 | 57.7 |  |  | 330.5 | 105.8 |  |  | 652.1 | 42.69
| Standard6 | 156.3 | H1 | 73.5 | 73.3 | 0.199 | 156.8 | 100.3 |  |  | 730.2 | 40.3
|  |  | H2 | 73.1 |  |  | 160 | 102.4 |  |  | 817.7 | 37.96
| Standard7 | 78.13 | A3 | 87.5 | 86.1 | 1.41 | 66.38 | 84.97 |  |  | 915.7 | 35.69
|  |  | A4 | 84.6 |  |  | 81.26 | 104 |  |  | 1025 | 33.5
| Standard8 | 39.06 | B3 | 96.4 | 93.6 | 2.81 | 27.56 | 70.54 |  |  | 1148 | 31.38
|  |  | B4 | 90.8 |  |  | 50.33 | 128.8 |  |  | 1286 | 29.36
| Standard9 | 19.53 | C3 | 99.7 | 98.4 | 1.38 | 16.33 | 83.62 |  |  | 1440 | 27.42
|  |  | C4 | 97 |  |  | 25.64 | 131.3 |  |  | 1612 | 25.57
[11 empty] | 1806 | 23.82
[11 empty] | 2022 | 22.16
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 20.6
| 1 | 100 | D3 | 0.932 | 89.7 | 5213 | 5530 | 8.1 | 448 | 317 | 2536 | 19.13
|  |  | D4 | 0.918 |  | 5846 |  |  |  |  | 2839 | 17.75
| 2 | 100 | E3 | 0.938 | 91.1 | 4914 | 4896 | 0.524 | 25.7 | 18.1 | 3180 | 16.46
|  |  | E4 | 0.939 |  | 4878 |  |  |  |  | 3561 | 15.25
| 3 | 100 | F3 | 0.86 | 84.9 | 9017 | 8000 | 18 | 1440 | 1020 | 3987 | 14.13
|  |  | F4 | 0.896 |  | 6983 |  |  |  |  | 4465 | 13.09
| 4 | 100 | G3 | 0.867 | 83.8 | 8586 | 8592 | 0.096 | 8.25 | 5.83 | 5000 | 12.12
|  |  | G4 | 0.867 |  | 8597 |  |  |  |  | 5000 | 12.12
| 5 | 100 | H3 | 0.85 | 81.9 | 9594 | 9744 | 2.17 | 211 | 150
|  |  | H4 | 0.845 |  | 9893
| 6 | 100 | A5 | 0.472 | 43.9 | 62990 | 61700 | 2.94 | 1820 | 1280
|  |  | A6 | 0.481 |  | 60420
| 7 | 100 | B5 | 0.941 | 91 | 4806 | 4956 | 4.29 | 213 | 150
|  |  | B6 | 0.934 |  | 5106
| 8 | 100 | C5 | 0.931 | 90 | 5250 | 5408 | 4.13 | 224 | 158
|  |  | C6 | 0.924 |  | 5566
| 9 | 100 | D5 | 0.909 | 89.1 | 6287 | 5860 | 10.3 | 604 | 427
|  |  | D6 | 0.927 |  | 5433
| 10 | 100 | E5 | 0.959 | 92 | 3992 | 4512 | 16.3 | 736 | 521
|  |  | E6 | 0.936 |  | 5033
| 11 | 100 | F5 | 0.951 | 92 | 4346 | 4522 | 5.5 | 249 | 176
|  |  | F6 | 0.943 |  | 4698
| 12 | 100 | G5 | 0.781 | 79.4 | 14400 | 11540 | 35.1 | 4050 | 2860
|  |  | G6 | 0.866 |  | 8673
| 13 | 100 | H5 | 0.908 | 87.6 | 6343 | 6542 | 4.32 | 282 | 200
|  |  | H6 | 0.901 |  | 6742
| 14 | 100 | A7 | 0.631 | 57.3 | 30270 | 33970 | 15.4 | 5230 | 3700
|  |  | A8 | 0.583 |  | 37670
| 15 | 100 | B7 | 0.878 | 84.9 | 7934 | 7990 | 0.995 | 79.5 | 56.2
|  |  | B8 | 0.876 |  | 8047
| 16 | 100 | C7 | 0.785 | 77.3 | 14090 | 12820 | 14 | 1790 | 1270
|  |  | C8 | 0.82 |  | 11550
| 17 | 100 | D7 | 0.899 | 87.2 | 6825 | 6745 | 1.69 | 114 | 80.5
|  |  | D8 | 0.902 |  | 6664
| 18 | 100 | E7 | 0.799 | 72.1 | 13050 | 17180 | 34 | 5840 | 4130
|  |  | E8 | 0.705 |  | 21310
| 19 | 100 | F7 | 0.974 | 95.1 | 3399 | 3257 | 6.13 | 200 | 141
|  |  | F8 | 0.981 |  | 3116
| 20 | 100 | G7 | 0.495 | 48.6 | 56390 | 50200 | 17.4 | 8760 | 6190
|  |  | G8 | 0.549 |  | 44010
| 21 | 100 | H7 | 0.955 | 92.1 | 4174 | 4472 | 9.42 | 421 | 298
|  |  | H8 | 0.941 |  | 4770
| 22 | 100 | A9 | 0.607 | 58 | 33770 | 32740 | 4.44 | 1450 | 1030
|  |  | A10 | 0.621 |  | 31710
| 23 | 100 | B9 | 0.929 | 92.1 | 5353 | 4519 | 26.1 | 1180 | 834
|  |  | B10 | 0.967 |  | 3685
| 24 | 100 | C9 | 0.787 | 75.3 | 13990 | 14220 | 2.25 | 320 | 226
|  |  | C10 | 0.781 |  | 14440
| 25 | 100 | D9 | 0.891 | 87.3 | 7265 | 6713 | 11.6 | 780 | 551
|  |  | D10 | 0.912 |  | 6162
| 26 | 100 | E9 | 0.649 | 62.7 | 27860 | 26390 | 7.86 | 2080 | 1470
|  |  | E10 | 0.673 |  | 24920
| 27 | 100 | F9 | 0.929 | 90.8 | 5339 | 5050 | 8.1 | 409 | 289
|  |  | F10 | 0.942 |  | 4761
| 28 | 100 | G9 | 0.659 | 62 | 26550 | 27300 | 3.87 | 1060 | 746
|  |  | G10 | 0.647 |  | 28040
| 29 | 100 | H9 | 0.846 | 83 | 9868 | 9062 | 12.6 | 1140 | 806
|  |  | H10 | 0.873 |  | 8257
| 30 | 100 | A11 | 0.858 | 81.9 | 9125 | 9735 | 8.86 | 863 | 610
|  |  | A12 | 0.838 |  | 10340
| 31 | 100 | B11 | 0.968 | 92.5 | 3616 | 4338 | 23.6 | 1020 | 722
|  |  | B12 | 0.935 |  | 5060
| 32 | 100 | C11 | 0.686 | 66.2 | 23370 | 22480 | 5.6 | 1260 | 890
|  |  | C12 | 0.702 |  | 21590
| 33 | 100 | D11 | 0.824 | 83.4 | 11310 | 8994 | 36.4 | 3270 | 2310
|  |  | D12 | 0.902 |  | 6680
| 34 | 100 | E11 | 0.589 | 53.9 | 36720 | 39410 | 9.66 | 3810 | 2690
|  |  | E12 | 0.559 |  | 42100
| 35 | 100 | F11 | 0.858 | 84.8 | 9125 | 8093 | 18 | 1460 | 1030
|  |  | F12 | 0.894 |  | 7062
| 36 | 100 | G11 | 0.561 | 55.2 | 41720 | 37350 | 16.6 | 6180 | 4370
|  |  | G12 | 0.612 |  | 32980
| 37 | 100 | H11 | 0.985 | 95.6 | 2947 | 3069 | 5.59 | 171 | 121
|  |  | H12 | 0.979 |  | 3190
| B0 |  | B1 | 1.05 | 100 | 9.125 | 15.88 | 60.2 | 9.55 | 6.75
|  |  | B2 | 1 |  | 22.64
| NSB |  | A1 | 0.0473 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.0462 |  | < Curve