## Sheet1
plate_21 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 91.67 | 5000 | 12.03 | 19.53 | 91
[9 empty] | a | 5.673 | 21.87 | 91.16 | 5000 | 12.72 | 39.06 | 87.27
[9 empty] | b | -0.9735 | 24.49 | 90.61 | 2500 | 19.23 | 78.13 | 83.22
[9 empty] | c | 397.9 | 27.43 | 90 | 2500 | 18.37 | 156.3 | 69.54
[9 empty] | d | 96.24 | 30.71 | 89.33 | 1250 | 27.82 | 312.5 | 54.56
[9 empty] | MSE | 1.227 | 34.39 | 88.59 | 1250 | 28.84 | 625 | 42.2
[9 empty] | R² | 0.9985 | 38.51 | 87.78 | 625 | 42.31 | 1250 | 28.33
[9 empty] | SS | 11.05 | 43.13 | 86.9 | 625 | 42.1 | 2500 | 18.8
[9 empty] | SYX | 1.486 | 48.3 | 85.94 | 312.5 | 54.45 | 5000 | 12.38
[11 empty] | 54.08 | 84.89 | 312.5 | 54.67
[11 empty] | 60.56 | 83.75 | 156.3 | 69.17
[11 empty] | 67.82 | 82.51 | 156.3 | 69.91
[11 empty] | 75.95 | 81.18 | 78.13 | 84.15
[11 empty] | 85.05 | 79.75 | 78.13 | 82.29
[11 empty] | 95.24 | 78.21 | 39.06 | 86.48
[11 empty] | 106.6 | 76.56 | 39.06 | 88.05
[11 empty] | 119.4 | 74.81 | 19.53 | 85.14
[11 empty] | 133.7 | 72.96 | 19.53 | 96.87
[11 empty] | 149.8 | 71
[11 empty] | 167.7 | 68.95
[11 empty] | 187.8 | 66.81
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 64.58
| Standard1 | 5000 | C1 | 12 | 12.4 | 0.346 | 5653 | 113.1 |  |  | 235.5 | 62.27
|  |  | C2 | 12.7 |  |  | 5041 | 100.8 |  |  | 263.7 | 59.9
| Standard2 | 2500 | D1 | 19.2 | 18.8 | 0.43 | 2370 | 94.81 |  |  | 295.3 | 57.48
|  |  | D2 | 18.4 |  |  | 2564 | 102.6 |  |  | 330.7 | 55.02
| Standard3 | 1250 | E1 | 27.8 | 28.3 | 0.513 | 1268 | 101.4 |  |  | 370.3 | 52.54
|  |  | E2 | 28.8 |  |  | 1191 | 95.31 |  |  | 414.7 | 50.05
| Standard4 | 625 | F1 | 42.3 | 42.2 | 0.106 | 591.9 | 94.7 |  |  | 464.4 | 47.56
|  |  | F2 | 42.1 |  |  | 597.8 | 95.65 |  |  | 520 | 45.09
| Standard5 | 312.5 | G1 | 54.4 | 54.6 | 0.112 | 339.5 | 108.6 |  |  | 582.3 | 42.66
|  |  | G2 | 54.7 |  |  | 336 | 107.5 |  |  | 652.1 | 40.27
| Standard6 | 156.3 | H1 | 69.2 | 69.5 | 0.368 | 165.7 | 106 |  |  | 730.2 | 37.95
|  |  | H2 | 69.9 |  |  | 159.2 | 101.9 |  |  | 817.7 | 35.7
| Standard7 | 78.13 | A3 | 84.1 | 83.2 | 0.926 | 58.27 | 74.58 |  |  | 915.7 | 33.53
|  |  | A4 | 82.3 |  |  | 69.13 | 88.49 |  |  | 1025 | 31.45
| Standard8 | 39.06 | B3 | 86.5 | 87.3 | 0.787 | 45.37 | 116.2 |  |  | 1148 | 29.47
|  |  | B4 | 88.1 |  |  | 37.14 | 95.07 |  |  | 1286 | 27.59
| Standard9 | 19.53 | C3 | 85.1 | 91 | 5.86 | 52.68 | 269.7 |  |  | 1440 | 25.81
|  |  | C4 | 96.9 |  |  | > Curve | - |  |  | 1612 | 24.14
[11 empty] | 1806 | 22.57
[11 empty] | 2022 | 21.11
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 19.75
| 1 | 100 | D3 | 0.59 | 59.6 | 25680 | 26720 | 5.5 | 1470 | 1040 | 2536 | 18.49
|  |  | D4 | 0.575 |  | 27760 |  |  |  |  | 2839 | 17.32
| 2 | 100 | E3 | 0.842 | 87.8 | 3464 | 3844 | 14 | 537 | 380 | 3180 | 16.25
|  |  | E4 | 0.829 |  | 4224 |  |  |  |  | 3561 | 15.26
| 3 | 100 | F3 | 0.908 | 95.9 | 109 | 144 | 34.4 | 49.5 | 35 | 3987 | 14.36
|  |  | F4 | 0.907 |  | 179 |  |  |  |  | 4465 | 13.53
| 4 | 100 | G3 | 0.454 | 47.9 | 51500 | 46080 | 16.6 | 7660 | 5420 | 5000 | 12.78
|  |  | G4 | 0.501 |  | 40660 |  |  |  |  | 5000 | 12.78
| 5 | 100 | H3 | 0.811 | 85.2 | 5274 | 5261 | 0.333 | 17.5 | 12.4
|  |  | H4 | 0.812 |  | 5249
| 6 | 100 | A5 | 0.507 | 50.9 | 39330 | 39850 | 1.86 | 742 | 524
|  |  | A6 | 0.502 |  | 40380
| 7 | 100 | B5 | 0.812 | 87.7 | 5243 | 3957 | 46 | 1820 | 1290
|  |  | B6 | 0.856 |  | 2670
| 8 | 100 | C5 | 0.577 | 58.4 | 27590 | 28290 | 3.53 | 999 | 706
|  |  | C6 | 0.567 |  | 29000
| 9 | 100 | D5 | 0.851 | 89.5 | 2975 | 3002 | 1.29 | 38.8 | 27.5
|  |  | D6 | 0.85 |  | 3030
| 10 | 100 | E5 | 0.735 | 77.3 | 10590 | 10150 | 6.06 | 615 | 435
|  |  | E6 | 0.747 |  | 9718
| 11 | 100 | F5 | 0.841 | 89 | 3509 | 3223 | 12.6 | 405 | 286
|  |  | F6 | 0.851 |  | 2936
| 12 | 100 | G5 | 0.679 | 73.7 | 15520 | 12900 | 28.8 | 3710 | 2620
|  |  | G6 | 0.739 |  | 10270
| 13 | 100 | H5 | 0.784 | 79.6 | 7048 | 8692 | 26.8 | 2330 | 1640
|  |  | H6 | 0.739 |  | 10340
| 14 | 100 | A7 | 0.858 | 88.6 | 2558 | 3435 | 36.1 | 1240 | 877
|  |  | A8 | 0.827 |  | 4312
| 15 | 100 | B7 | 0.639 | 65.4 | 19620 | 20200 | 4.06 | 821 | 580
|  |  | B8 | 0.629 |  | 20780
| 16 | 100 | C7 | 0.602 | 62.9 | 24100 | 22870 | 7.65 | 1750 | 1240
|  |  | C8 | 0.622 |  | 21630
| 17 | 100 | D7 | 0.83 | 89.1 | 4159 | 3207 | 42 | 1350 | 952
|  |  | D8 | 0.864 |  | 2255
| 18 | 100 | E7 | 0.785 | 81 | 6940 | 7728 | 14.4 | 1110 | 788
|  |  | E8 | 0.763 |  | 8516
| 19 | 100 | F7 | 0.791 | 83.3 | 6560 | 6290 | 6.08 | 383 | 271
|  |  | F8 | 0.799 |  | 6019
| 20 | 100 | G7 | 0.64 | 69.3 | 19580 | 16610 | 25.3 | 4200 | 2970
|  |  | G8 | 0.699 |  | 13640
| 21 | 100 | H7 | 0.8 | 86 | 5974 | 4830 | 33.5 | 1620 | 1140
|  |  | H8 | 0.838 |  | 3685
| 22 | 100 | A9 | 0.793 | 83.3 | 6455 | 6314 | 3.14 | 198 | 140
|  |  | A10 | 0.797 |  | 6174
| 23 | 100 | B9 | 0.869 | 92.4 | 2000 | 1639 | 31.1 | 511 | 361
|  |  | B10 | 0.883 |  | 1278
| 24 | 100 | C9 | 0.692 | 71.8 | 14290 | 14300 | 0.136 | 19.5 | 13.8
|  |  | C10 | 0.692 |  | 14310
| 25 | 100 | D9 | 0.854 | 89.9 | 2773 | 2806 | 1.64 | 46.1 | 32.6
|  |  | D10 | 0.853 |  | 2838
| 26 | 100 | E9 | 0.488 | 50 | 43450 | 41650 | 6.12 | 2550 | 1800
|  |  | E10 | 0.505 |  | 39850
| 27 | 100 | F9 | 0.852 | 90.8 | 2887 | 2349 | 32.4 | 762 | 539
|  |  | F10 | 0.873 |  | 1810
| 28 | 100 | G9 | 0.672 | 72.7 | 16150 | 13680 | 25.6 | 3500 | 2470
|  |  | G10 | 0.728 |  | 11200
| 29 | 100 | H9 | 0.708 | 74.9 | 12880 | 11890 | 11.8 | 1400 | 993
|  |  | H10 | 0.732 |  | 10900
| 30 | 100 | A11 | 0.754 | 80.2 | 9168 | 8258 | 15.6 | 1290 | 911
|  |  | A12 | 0.779 |  | 7347
| 31 | 100 | B11 | 0.407 | 41.8 | 65890 | 60810 | 11.8 | 7180 | 5080
|  |  | B12 | 0.439 |  | 55740
| 32 | 100 | C11 | 0.81 | 86.6 | 5379 | 4507 | 27.4 | 1230 | 873
|  |  | C12 | 0.839 |  | 3634
| 33 | 100 | D11 | 0.484 | 50.7 | 44300 | 40390 | 13.7 | 5520 | 3910
|  |  | D12 | 0.522 |  | 36490
| 34 | 100 | E11 | 0.837 | 88.9 | 3714 | 3265 | 19.4 | 634 | 449
|  |  | E12 | 0.854 |  | 2816
| 35 | 100 | F11 | 0.533 | 54.2 | 34450 | 34310 | 0.576 | 198 | 140
|  |  | F12 | 0.535 |  | 34170
| 36 | 100 | G11 | 0.787 | 82.9 | 6826 | 6578 | 5.33 | 351 | 248
|  |  | G12 | 0.795 |  | 6330
| 37 | 100 | H11 | 0.626 | 63 | 21180 | 22770 | 9.89 | 2250 | 1590
|  |  | H12 | 0.6 |  | 24360
| B0 |  | B1 | 0.951 | 100 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | B2 | 0.938 |  | > Curve
| NSB |  | A1 | 0.0481 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.0482 |  | < Curve