## Sheet1
plate_A22 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 94.57 | 5000 | 13.18 | 19.53 | 93.66
[9 empty] | a | 7.017 | 21.87 | 94.15 | 5000 | 12.28 | 39.06 | 92.16
[9 empty] | b | -1.05 | 24.49 | 93.68 | 2500 | 20.41 | 78.13 | 85.01
[9 empty] | c | 419.3 | 27.43 | 93.15 | 2500 | 19.37 | 156.3 | 73.9
[9 empty] | d | 98.06 | 30.71 | 92.57 | 1250 | 28.43 | 312.5 | 59.39
[9 empty] | MSE | 0.3378 | 34.39 | 91.93 | 1250 | 29.38 | 625 | 43.05
[9 empty] | R² | 0.9996 | 38.51 | 91.21 | 625 | 43.23 | 1250 | 28.9
[9 empty] | SS | 3.04 | 43.13 | 90.42 | 625 | 42.88 | 2500 | 19.89
[9 empty] | SYX | 0.7797 | 48.3 | 89.54 | 312.5 | 58.9 | 5000 | 12.73
[11 empty] | 54.08 | 88.58 | 312.5 | 59.89
[11 empty] | 60.56 | 87.52 | 156.3 | 72.59
[11 empty] | 67.82 | 86.36 | 156.3 | 75.21
[11 empty] | 75.95 | 85.09 | 78.13 | 83.12
[11 empty] | 85.05 | 83.71 | 78.13 | 86.9
[11 empty] | 95.24 | 82.22 | 39.06 | 90.29
[11 empty] | 106.6 | 80.6 | 39.06 | 94.02
[11 empty] | 119.4 | 78.86 | 19.53 | 93.25
[11 empty] | 133.7 | 77 | 19.53 | 94.07
[11 empty] | 149.8 | 75.01
[11 empty] | 167.7 | 72.9
[11 empty] | 187.8 | 70.68
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 68.36
| Standard1 | 5000 | C1 | 13.2 | 12.7 | 0.453 | 5088 | 101.8 |  |  | 235.5 | 65.93
|  |  | C2 | 12.3 |  |  | 5979 | 119.6 |  |  | 263.7 | 63.42
| Standard2 | 2500 | D1 | 20.4 | 19.9 | 0.517 | 2235 | 89.4 |  |  | 295.3 | 60.83
|  |  | D2 | 19.4 |  |  | 2443 | 97.72 |  |  | 330.7 | 58.19
| Standard3 | 1250 | E1 | 28.4 | 28.9 | 0.474 | 1289 | 103.1 |  |  | 370.3 | 55.51
|  |  | E2 | 29.4 |  |  | 1220 | 97.64 |  |  | 414.7 | 52.81
| Standard4 | 625 | F1 | 43.2 | 43.1 | 0.176 | 622.5 | 99.6 |  |  | 464.4 | 50.1
|  |  | F2 | 42.9 |  |  | 632.1 | 101.1 |  |  | 520 | 47.42
| Standard5 | 312.5 | G1 | 58.9 | 59.4 | 0.495 | 320.9 | 102.7 |  |  | 582.3 | 44.77
|  |  | G2 | 59.9 |  |  | 307.5 | 98.41 |  |  | 652.1 | 42.17
| Standard6 | 156.3 | H1 | 72.6 | 73.9 | 1.31 | 170.5 | 109.1 |  |  | 730.2 | 39.64
|  |  | H2 | 75.2 |  |  | 148.1 | 94.8 |  |  | 817.7 | 37.2
| Standard7 | 78.13 | A3 | 83.1 | 85 | 1.89 | 89.01 | 113.9 |  |  | 915.7 | 34.85
|  |  | A4 | 86.9 |  |  | 64.44 | 82.48 |  |  | 1025 | 32.6
| Standard8 | 39.06 | B3 | 90.3 | 92.2 | 1.86 | 43.84 | 112.2 |  |  | 1148 | 30.48
|  |  | B4 | 94 |  |  | 22.57 | 57.78 |  |  | 1286 | 28.47
| Standard9 | 19.53 | C3 | 93.2 | 93.7 | 0.41 | 26.92 | 137.8 |  |  | 1440 | 26.58
|  |  | C4 | 94.1 |  |  | 22.33 | 114.3 |  |  | 1612 | 24.81
[11 empty] | 1806 | 23.17
[11 empty] | 2022 | 21.65
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 20.25
| 1 | 100 | D3 | 0.883 | 88.7 | 5150 | 5311 | 4.28 | 228 | 161 | 2536 | 18.96
|  |  | D4 | 0.878 |  | 5472 |  |  |  |  | 2839 | 17.78
| 2 | 100 | E3 | 0.749 | 76.6 | 15240 | 13700 | 15.9 | 2180 | 1540 | 3180 | 16.7
|  |  | E4 | 0.785 |  | 12160 |  |  |  |  | 3561 | 15.72
| 3 | 100 | F3 | 0.835 | 83.3 | 8385 | 8777 | 6.32 | 555 | 392 | 3987 | 14.83
|  |  | F4 | 0.824 |  | 9169 |  |  |  |  | 4465 | 14.02
| 4 | 100 | G3 | 0.843 | 85.2 | 7849 | 7525 | 6.1 | 459 | 325 | 5000 | 13.29
|  |  | G4 | 0.852 |  | 7200 |  |  |  |  | 5000 | 13.29
| 5 | 100 | H3 | 0.701 | 69.9 | 19800 | 19570 | 1.69 | 332 | 234
|  |  | H4 | 0.705 |  | 19330
| 6 | 100 | A5 | 0.829 | 82.5 | 8843 | 9338 | 7.5 | 700 | 495
|  |  | A6 | 0.815 |  | 9833
| 7 | 100 | B5 | 0.494 | 47.1 | 51700 | 52680 | 2.62 | 1380 | 976
|  |  | B6 | 0.486 |  | 53660
| 8 | 100 | C5 | 0.874 | 84.4 | 5725 | 8111 | 41.6 | 3370 | 2390
|  |  | C6 | 0.806 |  | 10500
| 9 | 100 | D5 | 0.573 | 55.7 | 36290 | 36800 | 1.96 | 722 | 511
|  |  | D6 | 0.567 |  | 37310
| 10 | 100 | E5 | 0.916 | 89.6 | 3106 | 4839 | 50.6 | 2450 | 1730
|  |  | E6 | 0.861 |  | 6571
| 11 | 100 | F5 | 0.515 | 50.4 | 46950 | 45890 | 3.25 | 1490 | 1060
|  |  | F6 | 0.526 |  | 44840
| 12 | 100 | G5 | 0.821 | 84 | 9382 | 8339 | 17.7 | 1470 | 1040
|  |  | G6 | 0.851 |  | 7296
| 13 | 100 | H5 | 0.878 | 88 | 5446 | 5740 | 7.23 | 415 | 293
|  |  | H6 | 0.869 |  | 6033
| 14 | 100 | A7 | 0.699 | 70.5 | 19970 | 18930 | 7.76 | 1470 | 1040
|  |  | A8 | 0.72 |  | 17890
| 15 | 100 | B7 | 0.88 | 87.8 | 5336 | 5907 | 13.7 | 807 | 570
|  |  | B8 | 0.863 |  | 6477
| 16 | 100 | C7 | 0.581 | 58.7 | 35030 | 32490 | 11 | 3580 | 2530
|  |  | C8 | 0.615 |  | 29960
| 17 | 100 | D7 | 0.902 | 91.4 | 3962 | 3722 | 9.1 | 339 | 239
|  |  | D8 | 0.91 |  | 3483
| 18 | 100 | E7 | 0.642 | 60.2 | 26470 | 30580 | 19 | 5800 | 4100
|  |  | E8 | 0.583 |  | 34680
| 19 | 100 | F7 | 0.785 | 78.2 | 12180 | 12470 | 3.23 | 402 | 285
|  |  | F8 | 0.778 |  | 12750
| 20 | 100 | G7 | 0.792 | 82 | 11610 | 9756 | 26.9 | 2630 | 1860
|  |  | G8 | 0.842 |  | 7898
| 21 | 100 | H7 | 0.56 | 54.6 | 38480 | 38400 | 0.284 | 109 | 77.2
|  |  | H8 | 0.561 |  | 38320
| 22 | 100 | A9 | 0.877 | 88.6 | 5530 | 5392 | 3.64 | 196 | 139
|  |  | A10 | 0.881 |  | 5253
| 23 | 100 | B9 | 0.876 | 87.6 | 5582 | 6013 | 10.1 | 609 | 431
|  |  | B10 | 0.863 |  | 6444
| 24 | 100 | C9 | 0.884 | 88.9 | 5105 | 5189 | 2.27 | 118 | 83.3
|  |  | C10 | 0.881 |  | 5272
| 25 | 100 | D9 | 0.781 | 78.6 | 12450 | 12130 | 3.7 | 449 | 318
|  |  | D10 | 0.789 |  | 11810
| 26 | 100 | E9 | 0.929 | 95.2 | 2328 | 1587 | 66 | 1050 | 741
|  |  | E10 | 0.954 |  | 846.1
| 27 | 100 | F9 | 0.907 | 90.4 | 3623 | 4310 | 22.5 | 971 | 687
|  |  | F10 | 0.885 |  | 4997
| 28 | 100 | G9 | 0.518 | 50 | 46360 | 46630 | 0.822 | 383 | 271
|  |  | G10 | 0.516 |  | 46910
| 29 | 100 | H9 | 0.84 | 83.7 | 7996 | 8517 | 8.65 | 737 | 521
|  |  | H10 | 0.826 |  | 9038
| 30 | 100 | A11 | 0.408 | 38.4 | 77100 | 77370 | 0.488 | 378 | 267
|  |  | A12 | 0.407 |  | 77640
| 31 | 100 | B11 | 0.87 | 87.8 | 5961 | 5889 | 1.73 | 102 | 72.1
|  |  | B12 | 0.873 |  | 5817
| 32 | 100 | C11 | 0.448 | 43.3 | 63750 | 62030 | 3.91 | 2420 | 1710
|  |  | C12 | 0.46 |  | 60320
| 33 | 100 | D11 | 0.858 | 87.2 | 6799 | 6266 | 12 | 755 | 534
|  |  | D12 | 0.874 |  | 5732
| 34 | 100 | E11 | 0.586 | 58 | 34260 | 33350 | 3.87 | 1290 | 912
|  |  | E12 | 0.598 |  | 32440
| 35 | 100 | F11 | 0.688 | 71.7 | 21200 | 17970 | 25.4 | 4560 | 3220
|  |  | F12 | 0.754 |  | 14750
| 36 | 100 | G11 | 0.892 | 90.9 | 4579 | 4009 | 20.1 | 805 | 569
|  |  | G12 | 0.91 |  | 3440
| 37 | 100 | H11 | 0.52 | 51.7 | 45910 | 43520 | 7.78 | 3390 | 2390
|  |  | H12 | 0.545 |  | 41120
| B0 |  | B1 | 0.997 | 100 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | B2 | 0.976 |  | > Curve
| NSB |  | A1 | 0.0493 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.0456 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the standard measurements.