## Sheet1
[9 empty] | a | 2.166 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[9 empty] | b | -0.8738 | 19.53 | 94.92 | 5000 | 11.31 | 19.53 | 94.21
[9 empty] | c | 398 | 21.87 | 94.28 | 5000 | 11.77 | 39.06 | 90.83
[9 empty] | d | 101.6 | 24.49 | 93.58 | 2500 | 19.12 | 78.13 | 82.44
[9 empty] | MSE | 0.2722 | 27.43 | 92.82 | 2500 | 19.09 | 156.3 | 71.15
[9 empty] | R² | 0.9997 | 30.71 | 92 | 1250 | 29.56 | 312.5 | 56.71
[9 empty] | SS | 2.45 | 34.39 | 91.11 | 1250 | 29.71 | 625 | 41.68
[9 empty] | SYX | 0.7 | 38.51 | 90.15 | 625 | 41.59 | 1250 | 29.63
[11 empty] | 43.13 | 89.11 | 625 | 41.77 | 2500 | 19.1
[11 empty] | 48.3 | 87.99 | 312.5 | 56.94 | 5000 | 11.54
[11 empty] | 54.08 | 86.79 | 312.5 | 56.48
[11 empty] | 60.56 | 85.5 | 156.3 | 73.35
[11 empty] | 67.82 | 84.12 | 156.3 | 68.96
[11 empty] | 75.95 | 82.65 | 78.13 | 82.36
[11 empty] | 85.05 | 81.09 | 78.13 | 82.52
[11 empty] | 95.24 | 79.43 | 39.06 | 89.62
[11 empty] | 106.6 | 77.68 | 39.06 | 92.05
[11 empty] | 119.4 | 75.84 | 19.53 | 94.14
[11 empty] | 133.7 | 73.91 | 19.53 | 94.28
[11 empty] | 149.8 | 71.9
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 167.7 | 69.8
| Standard1 | 5000 | C1 | 11.3 | 11.5 | 0.23 | 5473 | 109.5 |  |  | 187.8 | 67.62
|  |  | C2 | 11.8 |  |  | 5144 | 102.9 |  |  | 210.3 | 65.38
| Standard2 | 2500 | D1 | 19.1 | 19.1 | 0.0115 | 2434 | 97.35 |  |  | 235.5 | 63.07
|  |  | D2 | 19.1 |  |  | 2438 | 97.54 |  |  | 263.7 | 60.72
| Standard3 | 1250 | E1 | 29.6 | 29.6 | 0.0748 | 1203 | 96.27 |  |  | 295.3 | 58.32
|  |  | E2 | 29.7 |  |  | 1193 | 95.44 |  |  | 330.7 | 55.89
| Standard4 | 625 | F1 | 41.6 | 41.7 | 0.092 | 643.5 | 103 |  |  | 370.3 | 53.44
|  |  | F2 | 41.8 |  |  | 637.9 | 102.1 |  |  | 414.7 | 50.98
| Standard5 | 312.5 | G1 | 56.9 | 56.7 | 0.23 | 314.9 | 100.8 |  |  | 464.4 | 48.53
|  |  | G2 | 56.5 |  |  | 321.7 | 102.9 |  |  | 520 | 46.09
| Standard6 | 156.3 | H1 | 73.3 | 71.2 | 2.19 | 138.1 | 88.41 |  |  | 582.3 | 43.69
|  |  | H2 | 69 |  |  | 175.2 | 112.1 |  |  | 652.1 | 41.32
| Standard7 | 78.13 | A3 | 82.4 | 82.4 | 0.0805 | 77.59 | 99.31 |  |  | 730.2 | 39
|  |  | A4 | 82.5 |  |  | 76.67 | 98.13 |  |  | 817.7 | 36.73
| Standard8 | 39.06 | B3 | 89.6 | 90.8 | 1.21 | 40.83 | 104.5 |  |  | 915.7 | 34.54
|  |  | B4 | 92 |  |  | 30.52 | 78.14 |  |  | 1025 | 32.42
| Standard9 | 19.53 | C3 | 94.1 | 94.2 | 0.069 | 22.38 | 114.6 |  |  | 1148 | 30.38
|  |  | C4 | 94.3 |  |  | 21.87 | 112 |  |  | 1286 | 28.42
[11 empty] | 1440 | 26.56
[11 empty] | 1612 | 24.78
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 1806 | 23.1
| 1 | 100 | D3 | 0.47 | 48.4 | 45960 | 46630 | 2.03 | 947 | 670 | 2022 | 21.52
|  |  | D4 | 0.465 |  | 47300 |  |  |  |  | 2264 | 20.02
| 2 | 100 | E3 | 0.834 | 91.7 | 3637 | 3202 | 19.2 | 615 | 435 | 2536 | 18.62
|  |  | E4 | 0.853 |  | 2767 |  |  |  |  | 2839 | 17.31
| 3 | 100 | F3 | 0.837 | 93.8 | 3510 | 2425 | 63.2 | 1530 | 1080 | 3180 | 16.08
|  |  | F4 | 0.887 |  | 1341 |  |  |  |  | 3561 | 14.94
| 4 | 100 | G3 | 0.815 | 88.2 | 4615 | 4728 | 3.38 | 160 | 113 | 3987 | 13.88
|  |  | G4 | 0.811 |  | 4841 |  |  |  |  | 4465 | 12.89
| 5 | 100 | H3 | 0.691 | 73 | 13140 | 14120 | 9.81 | 1390 | 980 | 5000 | 11.98
|  |  | H4 | 0.67 |  | 15100 |  |  |  |  | 5000 | 11.98
| 6 | 100 | A5 | 0.814 | 86.5 | 4696 | 5569 | 22.2 | 1240 | 874
|  |  | A6 | 0.783 |  | 6443
| 7 | 100 | B5 | 0.566 | 57.8 | 27520 | 30400 | 13.4 | 4080 | 2880
|  |  | B6 | 0.531 |  | 33290
| 8 | 100 | C5 | 0.796 | 86.2 | 5692 | 5692 | 0 | 0 | 0
|  |  | C6 | 0.796 |  | 5692
| 9 | 100 | D5 | 0.818 | 88.2 | 4456 | 4747 | 8.66 | 411 | 291
|  |  | D6 | 0.807 |  | 5038
| 10 | 100 | E5 | 0.629 | 66.5 | 19330 | 19940 | 4.3 | 858 | 606
|  |  | E6 | 0.619 |  | 20550
| 11 | 100 | F5 | 0.82 | 90 | 4372 | 3939 | 15.6 | 614 | 434
|  |  | F6 | 0.837 |  | 3505
| 12 | 100 | G5 | 0.49 | 52.7 | 41260 | 38490 | 10.2 | 3920 | 2770
|  |  | G6 | 0.517 |  | 35720
| 13 | 100 | H5 | 0.833 | 90.6 | 3691 | 3652 | 1.53 | 55.7 | 39.4
|  |  | H6 | 0.835 |  | 3612
| 14 | 100 | A7 | 0.494 | 52.4 | 40530 | 38850 | 6.1 | 2370 | 1680
|  |  | A8 | 0.51 |  | 37170
| 15 | 100 | B7 | 0.932 | 104 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | B8 | 0.973 |  | > Curve
| 16 | 150 | C7 | 0.746 | 77.3 | 13250 | 16600 | 28.6 | 4750 | 3360
|  |  | C8 | 0.689 |  | 19960
| 17 | 100 | D7 | 0.833 | 91 | 3671 | 3503 | 6.77 | 237 | 168
|  |  | D8 | 0.84 |  | 3336
| 18 | 100 | E7 | 0.581 | 62.1 | 25310 | 24670 | 3.68 | 907 | 641
|  |  | E8 | 0.591 |  | 24030
| 19 | 100 | F7 | 0.786 | 85.7 | 6268 | 5980 | 6.82 | 408 | 288
|  |  | F8 | 0.796 |  | 5692
| 20 | 100 | G7 | 0.509 | 54.3 | 37330 | 35610 | 6.83 | 2430 | 1720
|  |  | G8 | 0.527 |  | 33890
| 21 | 100 | H7 | 0.748 | 83 | 8714 | 7425 | 24.5 | 1820 | 1290
|  |  | H8 | 0.788 |  | 6137
| 22 | 100 | A9 | 0.797 | 86.1 | 5634 | 5773 | 3.41 | 197 | 139
|  |  | A10 | 0.792 |  | 5912
| 23 | 100 | B9 | 0.811 | 86.7 | 4852 | 5485 | 16.3 | 896 | 633
|  |  | B10 | 0.788 |  | 6119
| 24 | 100 | C9 | 0.544 | 58 | 31070 | 30030 | 4.9 | 1470 | 1040
|  |  | C10 | 0.557 |  | 28990
| 25 | 100 | D9 | 0.808 | 87.7 | 5005 | 4975 | 0.857 | 42.6 | 30.1
|  |  | D10 | 0.809 |  | 4945
| 26 | 100 | E9 | 0.531 | 56.2 | 33180 | 32600 | 2.53 | 824 | 583
|  |  | E10 | 0.538 |  | 32010
| 27 | 100 | F9 | 0.841 | 90.9 | 3321 | 3541 | 8.76 | 310 | 219
|  |  | F10 | 0.832 |  | 3760
| 28 | 100 | G9 | 0.788 | 85.2 | 6137 | 6193 | 1.29 | 80.2 | 56.7
|  |  | G10 | 0.786 |  | 6250
| 29 | 100 | H9 | 0.884 | 93.8 | 1436 | 2412 | 57.2 | 1380 | 976
|  |  | H10 | 0.839 |  | 3389
| 30 | 100 | A11 | 0.807 | 87.6 | 5054 | 5005 | 1.4 | 69.9 | 49.4
|  |  | A12 | 0.809 |  | 4956
| 31 | 100 | B11 | 0.853 | 90.8 | 2731 | 3625 | 34.9 | 1260 | 894
|  |  | B12 | 0.817 |  | 4520
| 32 | 100 | C11 | 0.832 | 90 | 3721 | 3909 | 6.83 | 267 | 189
|  |  | C12 | 0.825 |  | 4098
| 33 | 100 | D11 | 0.786 | 86.8 | 6280 | 5434 | 22 | 1200 | 846
|  |  | D12 | 0.816 |  | 4589
| 34 | 100 | E11 | 0.757 | 80.2 | 8118 | 9051 | 14.6 | 1320 | 932
|  |  | E12 | 0.73 |  | 9983
| 35 | 100 | F11 | 0.774 | 81.8 | 7012 | 8135 | 19.5 | 1590 | 1120
|  |  | F12 | 0.74 |  | 9258
| 36 | 100 | G11 | 0.733 | 80.8 | 9783 | 8711 | 17.4 | 1510 | 1070
|  |  | G12 | 0.764 |  | 7640
| 37 | 100 | H11 | 0.858 | 93.9 | 2534 | 2342 | 11.6 | 273 | 193
|  |  | H12 | 0.867 |  | 2149
| B0 |  | B1 | 0.92 | 100 | 2.189 | 3.58 | 55 | 1.97 | 1.39
|  |  | B2 | 0.911 |  | 4.97
| NSB |  | A1 | 0.0466 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.0454 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the curve fit and/or the range of the standards.