## Sheet1
plate_A30 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 92.73 | 5000 | 12.56 | 19.53 | 92.84
[9 empty] | a | 4.063 | 21.87 | 92.22 | 5000 | 13.57 | 39.06 | 88.87
[9 empty] | b | -0.9258 | 24.49 | 91.66 | 2500 | 19.32 | 78.13 | 81.06
[9 empty] | c | 449.6 | 27.43 | 91.06 | 2500 | 20.27 | 156.3 | 73.62
[9 empty] | d | 97.58 | 30.71 | 90.39 | 1250 | 30.6 | 312.5 | 57.92
[9 empty] | MSE | 0.5437 | 34.39 | 89.66 | 1250 | 31.16 | 625 | 43.26
[9 empty] | R² | 0.9993 | 38.51 | 88.87 | 625 | 43.37 | 1250 | 30.88
[9 empty] | SS | 4.894 | 43.13 | 88 | 625 | 43.15 | 2500 | 19.79
[9 empty] | SYX | 0.9893 | 48.3 | 87.07 | 312.5 | 58.34 | 5000 | 13.07
[11 empty] | 54.08 | 86.05 | 312.5 | 57.51
[11 empty] | 60.56 | 84.94 | 156.3 | 75.42
[11 empty] | 67.82 | 83.75 | 156.3 | 71.82
[11 empty] | 75.95 | 82.47 | 78.13 | 85.19
[11 empty] | 85.05 | 81.1 | 78.13 | 76.93
[11 empty] | 95.24 | 79.63 | 39.06 | 91.13
[11 empty] | 106.6 | 78.06 | 39.06 | 86.61
[11 empty] | 119.4 | 76.39 | 19.53 | 94.63
[11 empty] | 133.7 | 74.62 | 19.53 | 91.06
[11 empty] | 149.8 | 72.76
[11 empty] | 167.7 | 70.8
[11 empty] | 187.8 | 68.76
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 66.63
| Standard1 | 5000 | C1 | 12.6 | 13.1 | 0.501 | 5408 | 108.2 |  |  | 235.5 | 64.42
|  |  | C2 | 13.6 |  |  | 4734 | 94.68 |  |  | 263.7 | 62.15
| Standard2 | 2500 | D1 | 19.3 | 19.8 | 0.475 | 2630 | 105.2 |  |  | 295.3 | 59.81
|  |  | D2 | 20.3 |  |  | 2431 | 97.25 |  |  | 330.7 | 57.43
| Standard3 | 1250 | E1 | 30.6 | 30.9 | 0.277 | 1222 | 97.77 |  |  | 370.3 | 55.01
|  |  | E2 | 31.2 |  |  | 1185 | 94.76 |  |  | 414.7 | 52.58
| Standard4 | 625 | F1 | 43.4 | 43.3 | 0.11 | 636.3 | 101.8 |  |  | 464.4 | 50.13
|  |  | F2 | 43.2 |  |  | 643 | 102.9 |  |  | 520 | 47.68
| Standard5 | 312.5 | G1 | 58.3 | 57.9 | 0.418 | 316.8 | 101.4 |  |  | 582.3 | 45.25
|  |  | G2 | 57.5 |  |  | 329.5 | 105.4 |  |  | 652.1 | 42.86
| Standard6 | 156.3 | H1 | 75.4 | 73.6 | 1.8 | 127.2 | 81.4 |  |  | 730.2 | 40.5
|  |  | H2 | 71.8 |  |  | 158.3 | 101.3 |  |  | 817.7 | 38.2
| Standard7 | 78.13 | A3 | 85.2 | 81.1 | 4.13 | 59.09 | 75.64 |  |  | 915.7 | 35.96
|  |  | A4 | 76.9 |  |  | 115.2 | 147.4 |  |  | 1025 | 33.8
| Standard8 | 39.06 | B3 | 91.1 | 88.9 | 2.26 | 27.06 | 69.26 |  |  | 1148 | 31.71
|  |  | B4 | 86.6 |  |  | 50.85 | 130.2 |  |  | 1286 | 29.72
| Standard9 | 19.53 | C3 | 94.6 | 92.8 | 1.79 | 11.16 | 57.12 |  |  | 1440 | 27.81
|  |  | C4 | 91.1 |  |  | 27.41 | 140.3 |  |  | 1612 | 26.01
[11 empty] | 1806 | 24.3
[11 empty] | 2022 | 22.68
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 21.17
| 1 | 100 | D3 | 0.548 | 53.8 | 42170 | 39200 | 10.7 | 4200 | 2970 | 2536 | 19.75
|  |  | D4 | 0.579 |  | 36240 |  |  |  |  | 2839 | 18.43
| 2 | 100 | E3 | 0.855 | 82.2 | 6482 | 7845 | 24.6 | 1930 | 1360 | 3180 | 17.2
|  |  | E4 | 0.815 |  | 9208 |  |  |  |  | 3561 | 16.07
| 3 | 100 | F3 | 0.847 | 77.8 | 6954 | 11280 | 54.2 | 6120 | 4330 | 3987 | 15.01
|  |  | F4 | 0.738 |  | 15610 |  |  |  |  | 4465 | 14.04
| 4 | 100 | G3 | 0.846 | 82.8 | 7046 | 7418 | 7.09 | 526 | 372 | 5000 | 13.14
|  |  | G4 | 0.835 |  | 7789 |  |  |  |  | 5000 | 13.14
| 5 | 100 | H3 | 0.876 | 86.1 | 5150 | 5361 | 5.55 | 298 | 210
|  |  | H4 | 0.869 |  | 5571
| 6 | 100 | A5 | 0.935 | 90.5 | 1999 | 3034 | 48.2 | 1460 | 1030
|  |  | A6 | 0.895 |  | 4068
| 7 | 100 | B5 | 0.902 | 89.3 | 3672 | 3648 | 0.946 | 34.5 | 24.4
|  |  | B6 | 0.903 |  | 3624
| 8 | 100 | C5 | 0.448 | 42.4 | 68700 | 66630 | 4.4 | 2930 | 2070
|  |  | C6 | 0.46 |  | 64550
| 9 | 100 | D5 | 0.894 | 87.3 | 4135 | 4688 | 16.7 | 781 | 552
|  |  | D6 | 0.875 |  | 5240
| 10 | 100 | E5 | 0.567 | 55.1 | 38500 | 36920 | 6.08 | 2250 | 1590
|  |  | E6 | 0.584 |  | 35330
| 11 | 100 | F5 | 0.826 | 81.2 | 8378 | 8430 | 0.885 | 74.6 | 52.8
|  |  | F6 | 0.825 |  | 8483
| 12 | 100 | G5 | 0.677 | 66.9 | 22090 | 20740 | 9.2 | 1910 | 1350
|  |  | G6 | 0.701 |  | 19390
| B0 |  | B1 | 1.01 | 100 | > Curve | - | - | - | -
|  |  | B2 | 1 |  | > Curve
| NSB |  | A1 | 0.0474 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.0481 |  | < Curve