## Sheet1
[9 empty] | a | 5.266 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[9 empty] | b | -1.008 | 19.53 | 93.32 | 5000 | 11.66 | 19.53 | 93.98
[9 empty] | c | 329.9 | 21.87 | 92.75 | 5000 | 10.45 | 39.06 | 88.18
[9 empty] | d | 98.42 | 24.49 | 92.11 | 2500 | 15.6 | 78.13 | 79.04
[9 empty] | MSE | 2.445 | 27.43 | 91.4 | 2500 | 15.49 | 156.3 | 71.92
[9 empty] | R² | 0.9973 | 30.71 | 90.62 | 1250 | 26.22 | 312.5 | 50.57
[9 empty] | SS | 22.01 | 34.39 | 89.77 | 1250 | 23.59 | 625 | 38.1
[9 empty] | SYX | 2.098 | 38.51 | 88.83 | 625 | 40.78 | 1250 | 24.9
[11 empty] | 43.13 | 87.8 | 625 | 35.41 | 2500 | 15.54
[11 empty] | 48.3 | 86.68 | 312.5 | 56.76 | 5000 | 11.06
[11 empty] | 54.08 | 85.46 | 312.5 | 44.39
[11 empty] | 60.56 | 84.14 | 156.3 | 75.7
[11 empty] | 67.82 | 82.7 | 156.3 | 68.14
[11 empty] | 75.95 | 81.15 | 78.13 | 70.88
[11 empty] | 85.05 | 79.49 | 78.13 | 87.19
[11 empty] | 95.24 | 77.71 | 39.06 | 89.71
[11 empty] | 106.6 | 75.82 | 39.06 | 86.64
[11 empty] | 119.4 | 73.81 | 19.53 | 91.13
[11 empty] | 133.7 | 71.69 | 19.53 | 96.83
[11 empty] | 149.8 | 69.46
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 167.7 | 67.14
| Standard1 | 5000 | C1 | 11.7 | 11.1 | 0.602 | 4388 | 87.76 |  |  | 187.8 | 64.72
|  |  | C2 | 10.5 |  |  | 5472 | 109.4 |  |  | 210.3 | 62.23
| Standard2 | 2500 | D1 | 15.6 | 15.5 | 0.0547 | 2602 | 104.1 |  |  | 235.5 | 59.68
|  |  | D2 | 15.5 |  |  | 2633 | 105.3 |  |  | 263.7 | 57.08
| Standard3 | 1250 | E1 | 26.2 | 24.9 | 1.31 | 1126 | 90.08 |  |  | 295.3 | 54.44
|  |  | E2 | 23.6 |  |  | 1333 | 106.6 |  |  | 330.7 | 51.79
| Standard4 | 625 | F1 | 40.8 | 38.1 | 2.68 | 533.5 | 85.36 |  |  | 370.3 | 49.13
|  |  | F2 | 35.4 |  |  | 685.6 | 109.7 |  |  | 414.7 | 46.5
| Standard5 | 312.5 | G1 | 56.8 | 50.6 | 6.19 | 267.4 | 85.55 |  |  | 464.4 | 43.9
|  |  | G2 | 44.4 |  |  | 454.5 | 145.4 |  |  | 520 | 41.35
| Standard6 | 156.3 | H1 | 75.7 | 71.9 | 3.78 | 107.4 | 68.72 |  |  | 582.3 | 38.86
|  |  | H2 | 68.1 |  |  | 159.8 | 102.2 |  |  | 652.1 | 36.45
| Standard7 | 78.13 | A3 | 70.9 | 79 | 8.16 | 139.4 | 178.4 |  |  | 730.2 | 34.13
|  |  | A4 | 87.2 |  |  | 45.93 | 58.79 |  |  | 817.7 | 31.91
| Standard8 | 39.06 | B3 | 89.7 | 88.2 | 1.53 | 34.65 | 88.7 |  |  | 915.7 | 29.79
|  |  | B4 | 86.6 |  |  | 48.47 | 124.1 |  |  | 1025 | 27.79
| Standard9 | 19.53 | C3 | 91.1 | 94 | 2.85 | 28.55 | 146.2 |  |  | 1148 | 25.9
|  |  | C4 | 96.8 |  |  | 5.945 | 30.44 |  |  | 1286 | 24.13
[11 empty] | 1440 | 22.47
[11 empty] | 1612 | 20.93
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 1806 | 19.5
| del25 | 25 | D3 | 0.229 | 17.6 | 50320 | 53280 | 7.88 | 4200 | 2970 | 2022 | 18.17
|  |  | D4 | 0.218 |  | 56250 |  |  |  |  | 2264 | 16.96
| del50 | 50 | E3 | 0.38 | 35.9 | 35400 | 33540 | 7.84 | 2630 | 1860 | 2536 | 15.84
|  |  | E4 | 0.401 |  | 31680 |  |  |  |  | 2839 | 14.82
| del100 | 100 | F3 | 0.511 | 51.7 | 37090 | 33370 | 15.8 | 5270 | 3720 | 3180 | 13.88
|  |  | F4 | 0.559 |  | 29640 |  |  |  |  | 3561 | 13.03
| del200 | 200 | G3 | 0.728 | 73.1 | 25150 | 24860 | 1.66 | 414 | 293 | 3987 | 12.26
|  |  | G4 | 0.732 |  | 24570 |  |  |  |  | 4465 | 11.55
| del400 | 400 | H3 | 0.927 | 98.1 | 5732 | 5732 | - | - | 0 | 5000 | 10.92
|  |  | H4 | 0.991 |  | > Curve |  |  |  |  | 5000 | 10.92
| B0 |  | B1 | 0.94 | 100 | 8.84 | 8.84 | - | - | 0
|  |  | B2 | 1.01 |  | > Curve
| NSB |  | A1 | 0.055 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.07 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the curve fit and/or the range of the standards.
| dose | log(dose) | % bound standard | % bound dilution |  | ftest
| 5000 | 3.699 | 11.1 |  |  | 0.67191
| 2500 | 3.3979 | 15.5
| 1250 | 3.0969 | 24.9
| 625 | 2.7959 | 38.1
| 312.5 | 2.4949 | 50.6
| 156.3 | 2.194 | 71.9
| 78.13 | 1.8928 | 79
| 39.06 | 1.5917 | 88.2
| 19.53 | 1.2907 | 94
| 4000 | 3.6021 |  | 17.6
| 2000 | 3.301 |  | 35.9
| 1000 | 3 |  | 51.7
| 500 | 2.699 |  | 73.1