## Sheet1
[8 empty] | a | -1.804 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[8 empty] | b | -0.6557 | 39.06 | 100.7 | 10000 | 9.749 | 39.06 | 99.13
[8 empty] | c | 254.4 | 43.74 | 98.93 | 10000 | 8.929 | 78.13 | 92.67
[8 empty] | d | 130.7 | 48.98 | 97.11 | 5000 | 14.67 | 156.3 | 72.35
[8 empty] | MSE | 4.16 | 54.85 | 95.21 | 5000 | 13.03 | 312.5 | 60.5
[8 empty] | R² | 0.9958 | 61.43 | 93.25 | 2500 | 24.69 | 625 | 43.42
[8 empty] | SS | 37.44 | 68.79 | 91.23 | 2500 | 19.23 | 1250 | 35.63
[8 empty] | SYX | 2.736 | 77.03 | 89.14 | 1250 | 41.18 | 2500 | 21.96
[10 empty] | 86.26 | 87 | 1250 | 30.07 | 5000 | 13.85
[10 empty] | 96.59 | 84.8 | 625 | 48.29 | 10000 | 9.339
[10 empty] | 108.2 | 82.55 | 625 | 38.54
[10 empty] | 121.1 | 80.25 | 312.5 | 64.51
[10 empty] | 135.6 | 77.91 | 312.5 | 56.49
[10 empty] | 151.9 | 75.54 | 156.3 | 71.53
[10 empty] | 170.1 | 73.13 | 156.3 | 73.17
[10 empty] | 190.5 | 70.71 | 78.13 | 91.57
[10 empty] | 213.3 | 68.27 | 78.13 | 93.76
[10 empty] | 238.8 | 65.81 | 39.06 | 99.86
[10 empty] | 267.5 | 63.35 | 39.06 | 98.41
[10 empty] | 299.5 | 60.9
Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 335.4 | 58.45
Standard1 | 10000 | C1 | 9.75 | 9.34 | 0.41 | 9137 | 91.37 |  |  | 375.6 | 56.03
|  | C2 | 8.93 |  |  | 10330 | 103.3 |  |  | 420.6 | 53.62
Standard2 | 5000 | D1 | 14.7 | 13.8 | 0.82 | 4992 | 99.85 |  |  | 471 | 51.24
|  | D2 | 13 |  |  | 5985 | 119.7 |  |  | 527.4 | 48.9
Standard3 | 2500 | E1 | 24.7 | 22 | 2.73 | 2107 | 84.29 |  |  | 590.6 | 46.6
|  | E2 | 19.2 |  |  | 3236 | 129.5 |  |  | 661.4 | 44.34
Standard4 | 1250 | F1 | 41.2 | 35.6 | 5.56 | 778.4 | 62.27 |  |  | 740.6 | 42.14
|  | F2 | 30.1 |  |  | 1469 | 117.5 |  |  | 829.4 | 39.99
Standard5 | 625 | G1 | 48.3 | 43.4 | 4.87 | 543.3 | 86.94 |  |  | 928.7 | 37.89
|  | G2 | 38.5 |  |  | 896.4 | 143.4 |  |  | 1040 | 35.86
Standard6 | 312.5 | H1 | 64.5 | 60.5 | 4.01 | 253.6 | 81.15 |  |  | 1165 | 33.89
|  | H2 | 56.5 |  |  | 367.5 | 117.6 |  |  | 1304 | 31.99
Standard7 | 156.3 | A3 | 71.5 | 72.3 | 0.82 | 183.4 | 117.4 |  |  | 1460 | 30.16
|  | A4 | 73.2 |  |  | 169.8 | 108.7 |  |  | 1635 | 28.39
Standard8 | 78.13 | B3 | 91.6 | 92.7 | 1.09 | 67.49 | 86.39 |  |  | 1831 | 26.7
|  | B4 | 93.8 |  |  | 59.68 | 76.39 |  |  | 2051 | 25.07
Standard9 | 39.06 | C3 | 99.9 | 99.1 | 0.729 | 41.22 | 105.5 |  |  | 2297 | 23.52
|  | C4 | 98.4 |  |  | 45.21 | 115.8 |  |  | 2572 | 22.03
[10 empty] | 2880 | 20.62
[10 empty] | 3225 | 19.27
Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 3611 | 17.99
high100 | 50 | D3 | 0.467 | 37.3 | 48550 | 47950 | 1.78 | 854 | 604 | 4044 | 16.77
|  | D4 | 0.472 |  | 47350 |  |  |  |  | 4529 | 15.61
high80 | 50 | E3 | 0.56 | 44.9 | 31100 | 32210 | 4.87 | 1570 | 1110 | 5071 | 14.52
|  | E4 | 0.545 |  | 33320 |  |  |  |  | 5679 | 13.49
high60 | 50 | F3 | 0.587 | 48.7 | 27530 | 26590 | 5.03 | 1340 | 945 | 6359 | 12.51
|  | F4 | 0.603 |  | 25640 |  |  |  |  | 7121 | 11.59
high40 | 50 | G3 | 0.627 | 57.7 | 23080 | 18120 | 38.7 | 7010 | 4960 | 7975 | 10.73
|  | G4 | 0.759 |  | 13170 |  |  |  |  | 8930 | 9.909
high20 | 50 | H3 | 0.739 | 66.6 | 14320 | 11800 | 30.2 | 3560 | 2520 | 10000 | 9.14
|  | H4 | 0.842 |  | 9286 |  |  |  |  | 10000 | 9.14
high0 | 50 | A5 | 0.969 | 90 | 5334 | 3890 | 52.5 | 2040 | 1440
|  | A6 | 1.13 |  | 2446
B0 |  | B1 | 1.18 | 100 | 34.79 | 41.18 | 21.9 | 9.04 | 6.39
|  | B2 | 1.13 |  | 47.57
NSB |  | A1 | 0.064 | 0 | 131300 | 189300 | 43.3 | 82100 | 58000
|  | A2 | 0.056 |  | 247400