## Sheet1
[9 empty] | a | 0.275 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[9 empty] | b | -0.7944 | 39.06 | 98.97 | 10000 | 10.36 | 39.06 | 99.86
[9 empty] | c | 480.1 | 43.74 | 97.87 | 10000 | 8.38 | 78.13 | 89.78
[9 empty] | d | 112.4 | 48.98 | 96.7 | 5000 | 17.14 | 156.3 | 79.19
[9 empty] | MSE | 1.409 | 54.85 | 95.44 | 5000 | 16.29 | 312.5 | 67.23
[9 empty] | R² | 0.9986 | 61.43 | 94.1 | 2500 | 23.73 | 625 | 50.05
[9 empty] | SS | 12.68 | 68.79 | 92.68 | 2500 | 19.96 | 1250 | 37.01
[9 empty] | SYX | 1.593 | 77.03 | 91.18 | 1250 | 39.27 | 2500 | 21.85
[11 empty] | 86.26 | 89.59 | 1250 | 34.75 | 5000 | 16.71
[11 empty] | 96.59 | 87.91 | 625 | 41.71 | 10000 | 9.369
[11 empty] | 108.2 | 86.14 | 625 | 58.38
[11 empty] | 121.1 | 84.29 | 312.5 | 68.46
[11 empty] | 135.6 | 82.35 | 312.5 | 66.01
[11 empty] | 151.9 | 80.33 | 156.3 | 82.3
[11 empty] | 170.1 | 78.24 | 156.3 | 76.08
[11 empty] | 190.5 | 76.06 | 78.13 | 87.66
[11 empty] | 213.3 | 73.82 | 78.13 | 91.9
[11 empty] | 238.8 | 71.51 | 39.06 | 95.29
[11 empty] | 267.5 | 69.15 | 39.06 | 104.4
[11 empty] | 299.5 | 66.74
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 335.4 | 64.28
| Standard1 | 10000 | C1 | 10.4 | 9.37 | 0.989 | 8846 | 88.46 |  |  | 375.6 | 61.8
|  |  | C2 | 8.38 |  |  | 11930 | 119.3 |  |  | 420.6 | 59.29
| Standard2 | 5000 | D1 | 17.1 | 16.7 | 0.424 | 4246 | 84.93 |  |  | 471 | 56.78
|  |  | D2 | 16.3 |  |  | 4582 | 91.64 |  |  | 527.4 | 54.26
| Standard3 | 2500 | E1 | 23.7 | 21.8 | 1.88 | 2561 | 102.5 |  |  | 590.6 | 51.74
|  |  | E2 | 20 |  |  | 3364 | 134.6 |  |  | 661.4 | 49.25
| Standard4 | 1250 | F1 | 39.3 | 37 | 2.26 | 1060 | 84.81 |  |  | 740.6 | 46.79
|  |  | F2 | 34.7 |  |  | 1335 | 106.8 |  |  | 829.4 | 44.36
| Standard5 | 625 | G1 | 41.7 | 50 | 8.33 | 940.7 | 150.5 |  |  | 928.7 | 41.98
|  |  | G2 | 58.4 |  |  | 438.2 | 70.12 |  |  | 1040 | 39.65
| Standard6 | 312.5 | H1 | 68.5 | 67.2 | 1.22 | 276.4 | 88.44 |  |  | 1165 | 37.39
|  |  | H2 | 66 |  |  | 309.8 | 99.14 |  |  | 1304 | 35.19
| Standard7 | 156.3 | A3 | 82.3 | 79.2 | 3.11 | 136.1 | 87.09 |  |  | 1460 | 33.07
|  |  | A4 | 76.1 |  |  | 190.3 | 121.8 |  |  | 1635 | 31.02
| Standard8 | 78.13 | B3 | 87.7 | 89.8 | 2.12 | 98.15 | 125.6 |  |  | 1831 | 29.05
|  |  | B4 | 91.9 |  |  | 73.01 | 93.45 |  |  | 2051 | 27.17
| Standard9 | 39.06 | C3 | 95.3 | 99.9 | 4.57 | 55.57 | 142.3 |  |  | 2297 | 25.38
|  |  | C4 | 104 |  |  | 18.98 | 48.58 |  |  | 2572 | 23.67
[11 empty] | 2880 | 22.05
[11 empty] | 3225 | 20.51
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 3611 | 19.07
| high100 | 50 | D3 | 0.698 | 58.6 | 20130 | 21790 | 10.8 | 2340 | 1660 | 4044 | 17.7
|  |  | D4 | 0.662 |  | 23450 |  |  |  |  | 4529 | 16.42
| high80 | 50 | E3 | 0.709 | 61 | 19210 | 19500 | 2.11 | 411 | 290 | 5071 | 15.22
|  |  | E4 | 0.702 |  | 19790 |  |  |  |  | 5679 | 14.09
| high60 | 50 | F3 | 0.81 | 68.6 | 12350 | 13760 | 14.4 | 1980 | 1400 | 6359 | 13.04
|  |  | F4 | 0.764 |  | 15160 |  |  |  |  | 7121 | 12.05
| high40 | 50 | G3 | 0.868 | 78.2 | 9422 | 8531 | 14.8 | 1260 | 891 | 7975 | 11.14
|  |  | G4 | 0.91 |  | 7640 |  |  |  |  | 8930 | 10.29
| high20 | 50 | H3 | 0.927 | 80 | 6988 | 7765 | 14.1 | 1100 | 776 | 10000 | 9.499
|  |  | H4 | 0.888 |  | 8541 |  |  |  |  | 10000 | 9.499
| high0 | 50 | A5 | 1.27 | 106 | > Curve | 2447 | - | - | 0
|  |  | A6 | 1.09 |  | 2447
| B0 |  | B1 | 1.09 | 100 | 45.56 | 35.45 | 40.3 | 14.3 | 10.1
|  |  | B2 | 1.15 |  | 25.34
| NSB |  | A1 | 0.063 | 0 | 1418000 | 1418000 | - | - | 0
|  |  | A2 | 0.053 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the curve fit and/or the range of the standards.