## Sheet1
plate_A01 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 124.7 | 5000 | 15.41 | 19.53 | 122.5
[9 empty] | a | 5.08 | 21.87 | 123.7 | 5000 | 13.34 | 39.06 | 121.5
[9 empty] | b | -0.9023 | 24.49 | 122.6 | 2500 | 20.77 | 78.13 | 102.1
[9 empty] | c | 293.2 | 27.43 | 121.4 | 2500 | 21.5 | 156.3 | 88.86
[9 empty] | d | 135.1 | 30.71 | 120.1 | 1250 | 30.63 | 312.5 | 67.3
[9 empty] | MSE | 3.94 | 34.39 | 118.7 | 1250 | 35.63 | 625 | 49.45
[9 empty] | R² | 0.9975 | 38.51 | 117.2 | 625 | 49.03 | 1250 | 33.13
[9 empty] | SS | 35.46 | 43.13 | 115.5 | 625 | 49.88 | 2500 | 21.13
[9 empty] | SYX | 2.663 | 48.3 | 113.8 | 312.5 | 67.42 | 5000 | 14.37
[11 empty] | 54.08 | 111.9 | 312.5 | 67.17
[11 empty] | 60.56 | 109.9 | 156.3 | 87.27
[11 empty] | 67.82 | 107.7 | 156.3 | 90.44
[11 empty] | 75.95 | 105.5 | 78.13 | 100.1
[11 empty] | 85.05 | 103.1 | 78.13 | 104.1
[11 empty] | 95.24 | 100.5 | 39.06 | 110.4
[11 empty] | 106.6 | 97.88 | 39.06 | 132.6
[11 empty] | 119.4 | 95.1 | 19.53 | 121.1
[11 empty] | 133.7 | 92.22 | 19.53 | 123.9
[11 empty] | 149.8 | 89.24
[11 empty] | 167.7 | 86.16
[11 empty] | 187.8 | 83.01
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 79.79
| Standard1 | 5000 | C1 | 15.4 | 14.4 | 1.04 | 4431 | 88.63 |  |  | 235.5 | 76.52
|  |  | C2 | 13.3 |  |  | 5788 | 115.8 |  |  | 263.7 | 73.22
| Standard2 | 2500 | D1 | 20.8 | 21.1 | 0.365 | 2650 | 106 |  |  | 295.3 | 69.9
|  |  | D2 | 21.5 |  |  | 2502 | 100.1 |  |  | 330.7 | 66.58
| Standard3 | 1250 | E1 | 30.6 | 33.1 | 2.5 | 1397 | 111.7 |  |  | 370.3 | 63.28
|  |  | E2 | 35.6 |  |  | 1085 | 86.83 |  |  | 414.7 | 60.02
| Standard4 | 625 | F1 | 49 | 49.5 | 0.426 | 617.9 | 98.87 |  |  | 464.4 | 56.81
|  |  | F2 | 49.9 |  |  | 598.3 | 95.73 |  |  | 520 | 53.66
| Standard5 | 312.5 | G1 | 67.4 | 67.3 | 0.122 | 321.4 | 102.8 |  |  | 582.3 | 50.6
|  |  | G2 | 67.2 |  |  | 324.1 | 103.7 |  |  | 652.1 | 47.62
| Standard6 | 156.3 | H1 | 87.3 | 88.9 | 1.58 | 161 | 103.1 |  |  | 730.2 | 44.75
|  |  | H2 | 90.4 |  |  | 143.1 | 91.61 |  |  | 817.7 | 42
| Standard7 | 78.13 | A3 | 100 | 102 | 2.01 | 97.2 | 124.4 |  |  | 915.7 | 39.36
|  |  | A4 | 104 |  |  | 81.12 | 103.8 |  |  | 1025 | 36.84
| Standard8 | 39.06 | B3 | 110 | 121 | 11.1 | 58.82 | 150.6 |  |  | 1148 | 34.46
|  |  | B4 | 133 |  |  | 3.837 | 9.823 |  |  | 1286 | 32.2
| Standard9 | 19.53 | C3 | 121 | 123 | 1.4 | 28.13 | 144 |  |  | 1440 | 30.07
|  |  | C4 | 124 |  |  | 21.39 | 109.5 |  |  | 1612 | 28.07
[11 empty] | 1806 | 26.21
[11 empty] | 2022 | 24.46
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 22.84
| 1 | 100 | D3 | 0.914 | 94.9 | 7974 | 12630 | 52.1 | 6580 | 4660 | 2536 | 21.33
|  |  | D4 | 0.757 |  | 17290 |  |  |  |  | 2839 | 19.93
| 2 | 100 | E3 | 0.341 | 34 | 113700 | 117600 | 4.67 | 5490 | 3880 | 3180 | 18.64
|  |  | E4 | 0.33 |  | 121500 |  |  |  |  | 3561 | 17.45
| 3 | 100 | F3 | 0.943 | 107 | 6699 | 7110 | 8.18 | 582 | 411 | 3987 | 16.35
|  |  | F4 | 0.924 |  | 7522 |  |  |  |  | 4465 | 15.34
| 4 | 100 | G3 | 0.934 | 110 | 7083 | 5913 | 28 | 1650 | 1170 | 5000 | 14.42
|  |  | G4 | 0.993 |  | 4743 |  |  |  |  | 5000 | 14.42
| 5 | 100 | H3 | 0.504 | 55.3 | 50430 | 49040 | 4.02 | 1970 | 1400
|  |  | H4 | 0.517 |  | 47640
| 6 | 100 | A5 | 0.932 | 109 | 7169 | 6292 | 19.7 | 1240 | 878
|  |  | A6 | 0.975 |  | 5414
| 7 | 100 | B5 | 0.405 | 42 | 80240 | 81920 | 2.89 | 2370 | 1670
|  |  | B6 | 0.397 |  | 83590
| 8 | 100 | C5 | 0.966 | 111 | 5763 | 5569 | 4.92 | 274 | 194
|  |  | C6 | 0.976 |  | 5376
| 9 | 100 | D5 | 0.528 | 58.2 | 45420 | 44190 | 3.95 | 1740 | 1230
|  |  | D6 | 0.541 |  | 42960
| 10 | 100 | E5 | 0.969 | 113 | 5646 | 5122 | 14.4 | 740 | 523
|  |  | E6 | 0.997 |  | 4599
| 11 | 100 | F5 | 0.71 | 82 | 21170 | 19500 | 12.1 | 2360 | 1670
|  |  | F6 | 0.75 |  | 17820
| 12 | 100 | G5 | 0.89 | 101 | 9117 | 9496 | 5.64 | 536 | 379
|  |  | G6 | 0.875 |  | 9875
| 13 | 100 | H5 | 0.889 | 102 | 9166 | 8756 | 6.63 | 580 | 410
|  |  | H6 | 0.906 |  | 8346
| 14 | 100 | A7 | 0.574 | 62.4 | 37350 | 38240 | 3.28 | 1250 | 886
|  |  | A8 | 0.563 |  | 39120
| 15 | 100 | B7 | 0.818 | 109 | 13100 | 7523 | 105 | 7890 | 5580
|  |  | B8 | 1.08 |  | 1944
| 16 | 100 | C7 | 0.637 | 70.2 | 28730 | 29210 | 2.35 | 686 | 485
|  |  | C8 | 0.629 |  | 29700
| 17 | 100 | D7 | 0.981 | 114 | 5186 | 4630 | 17 | 787 | 557
|  |  | D8 | 1.01 |  | 4073
| 18 | 100 | E7 | 0.553 | 60.9 | 40820 | 40220 | 2.1 | 843 | 596
|  |  | E8 | 0.56 |  | 39620
| 19 | 100 | F7 | 0.946 | 109 | 6573 | 6267 | 6.9 | 433 | 306
|  |  | F8 | 0.961 |  | 5961
| 20 | 100 | G7 | 0.721 | 79.2 | 20200 | 21470 | 8.38 | 1800 | 1270
|  |  | G8 | 0.693 |  | 22740
| 21 | 100 | H7 | 0.873 | 101 | 9978 | 9449 | 7.92 | 748 | 529
|  |  | H8 | 0.894 |  | 8920
| 22 | 100 | A9 | 0.788 | 87 | 15050 | 16280 | 10.7 | 1740 | 1230
|  |  | A10 | 0.754 |  | 17510
| 23 | 100 | B9 | 0.902 | 102 | 8535 | 9000 | 7.32 | 658 | 466
|  |  | B10 | 0.883 |  | 9466
| 24 | 100 | C9 | 0.774 | 90.4 | 16030 | 14380 | 16.2 | 2330 | 1650
|  |  | C10 | 0.824 |  | 12730
| 25 | 100 | D9 | 0.864 | 97.2 | 10450 | 10980 | 6.75 | 741 | 524
|  |  | D10 | 0.845 |  | 11500
| 26 | 100 | E9 | 0.642 | 71.7 | 28140 | 27740 | 2.06 | 570 | 403
|  |  | E10 | 0.649 |  | 27330
| 27 | 100 | F9 | 0.879 | 99.5 | 9669 | 9981 | 4.42 | 441 | 312
|  |  | F10 | 0.867 |  | 10290
| 28 | 100 | G9 | 0.689 | 75.2 | 23130 | 24730 | 9.15 | 2260 | 1600
|  |  | G10 | 0.658 |  | 26330
| 29 | 100 | H9 | 0.935 | 107 | 7040 | 6975 | 1.31 | 91 | 64.4
|  |  | H10 | 0.938 |  | 6911
| 30 | 100 | A11 | 0.534 | 58.5 | 44270 | 43700 | 1.82 | 795 | 562
|  |  | A12 | 0.54 |  | 43140
| 31 | 100 | B11 | 0.9 | 102 | 8630 | 8800 | 2.72 | 240 | 169
|  |  | B12 | 0.893 |  | 8969
| 32 | 100 | C11 | 0.469 | 51.2 | 59010 | 56950 | 5.13 | 2920 | 2070
|  |  | C12 | 0.485 |  | 54880
| 33 | 100 | D11 | 0.811 | 91.2 | 13540 | 13930 | 3.94 | 548 | 388
|  |  | D12 | 0.799 |  | 14310
| 34 | 100 | E11 | 0.494 | 53.8 | 52720 | 51800 | 2.51 | 1300 | 918
|  |  | E12 | 0.502 |  | 50880
| 35 | 100 | F11 | 0.81 | 90.6 | 13600 | 14260 | 6.51 | 929 | 657
|  |  | F12 | 0.79 |  | 14920
| 36 | 100 | G11 | 0.359 | 35 | 102500 | 112400 | 12.4 | 13900 | 9860
|  |  | G12 | 0.329 |  | 122200
| 37 | 100 | H11 | 0.836 | 96 | 12020 | 11510 | 6.28 | 723 | 511
|  |  | H12 | 0.854 |  | 11000
| B0 |  | B1 | 0.794 | 100 | 146.5 | 103 | 59.6 | 61.4 | 43.4
|  |  | B2 | 0.961 |  | 59.61
| NSB |  | A1 | 0.061 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.052 |  | < Curve