## Sheet1
[9 empty] | a | -0.677 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[9 empty] | b | -0.8206 | 19.53 | 99.02 | 5000 | 11.94 | 19.53 | 98.81
[9 empty] | c | 391.2 | 21.87 | 98.27 | 5000 | 10.41 | 39.06 | 94.1
[9 empty] | d | 107.5 | 24.49 | 97.45 | 2500 | 18.5 | 78.13 | 83.55
[9 empty] | MSE | 0.444 | 27.43 | 96.56 | 2500 | 19.07 | 156.3 | 74.08
[9 empty] | R² | 0.9995 | 30.71 | 95.61 | 1250 | 29.91 | 312.5 | 57.73
[9 empty] | SS | 3.996 | 34.39 | 94.59 | 1250 | 28.96 | 625 | 43.32
[9 empty] | SYX | 0.894 | 38.51 | 93.49 | 625 | 43.51 | 1250 | 29.43
[11 empty] | 43.13 | 92.32 | 625 | 43.13 | 2500 | 18.78
[11 empty] | 48.3 | 91.06 | 312.5 | 56.73 | 5000 | 11.17
[11 empty] | 54.08 | 89.72 | 312.5 | 58.73
[11 empty] | 60.56 | 88.3 | 156.3 | 73.75
[11 empty] | 67.82 | 86.78 | 156.3 | 74.42
[11 empty] | 75.95 | 85.18 | 78.13 | 83.17
[11 empty] | 85.05 | 83.49 | 78.13 | 83.93
[11 empty] | 95.24 | 81.71 | 39.06 | 95.53
[11 empty] | 106.6 | 79.83 | 39.06 | 92.68
[11 empty] | 119.4 | 77.88 | 19.53 | 98.76
[11 empty] | 133.7 | 75.84 | 19.53 | 98.86
[11 empty] | 149.8 | 73.72
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 167.7 | 71.52
| Standard1 | 5000 | C1 | 11.9 | 11.2 | 0.761 | 4618 | 92.36 |  |  | 187.8 | 69.25
|  |  | C2 | 10.4 |  |  | 5506 | 110.1 |  |  | 210.3 | 66.93
| Standard2 | 2500 | D1 | 18.5 | 18.8 | 0.285 | 2542 | 101.7 |  |  | 235.5 | 64.54
|  |  | D2 | 19.1 |  |  | 2433 | 97.34 |  |  | 263.7 | 62.12
| Standard3 | 1250 | E1 | 29.9 | 29.4 | 0.476 | 1217 | 97.39 |  |  | 295.3 | 59.65
|  |  | E2 | 29 |  |  | 1284 | 102.7 |  |  | 330.7 | 57.16
| Standard4 | 625 | F1 | 43.5 | 43.3 | 0.19 | 614.9 | 98.38 |  |  | 370.3 | 54.65
|  |  | F2 | 43.1 |  |  | 625.9 | 100.1 |  |  | 414.7 | 52.14
| Standard5 | 312.5 | G1 | 56.7 | 57.7 | 0.999 | 337.2 | 107.9 |  |  | 464.4 | 49.64
|  |  | G2 | 58.7 |  |  | 308 | 98.57 |  |  | 520 | 47.15
| Standard6 | 156.3 | H1 | 73.8 | 74.1 | 0.333 | 149.5 | 95.66 |  |  | 582.3 | 44.68
|  |  | H2 | 74.4 |  |  | 144.3 | 92.36 |  |  | 652.1 | 42.25
| Standard7 | 78.13 | A3 | 83.2 | 83.5 | 0.38 | 86.83 | 111.1 |  |  | 730.2 | 39.87
|  |  | A4 | 83.9 |  |  | 82.63 | 105.8 |  |  | 817.7 | 37.55
| Standard8 | 39.06 | B3 | 95.5 | 94.1 | 1.43 | 31.01 | 79.37 |  |  | 915.7 | 35.28
|  |  | B4 | 92.7 |  |  | 41.7 | 106.7 |  |  | 1025 | 33.09
| Standard9 | 19.53 | C3 | 98.8 | 98.8 | 0.0476 | 20.32 | 104.1 |  |  | 1148 | 30.97
|  |  | C4 | 98.9 |  |  | 20.03 | 102.6 |  |  | 1286 | 28.93
[11 empty] | 1440 | 26.98
[11 empty] | 1612 | 25.11
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 1806 | 23.33
| 1 | 250 | D3 | 1.16 | 105 | 1425 | 1298 | 13.9 | 180 | 128 | 2022 | 21.64
|  |  | D4 | 1.17 |  | 1170 |  |  |  |  | 2264 | 20.04
| 2 | 100 | E3 | 1.05 | 94.9 | 3764 | 3332 | 18.3 | 610 | 431 | 2536 | 18.53
|  |  | E4 | 1.07 |  | 2901 |  |  |  |  | 2839 | 17.11
| 3 | 100 | F3 | 1.01 | 89.1 | 5238 | 5713 | 11.7 | 671 | 475 | 3180 | 15.77
|  |  | F4 | 0.989 |  | 6188 |  |  |  |  | 3561 | 14.51
| 4 | 100 | G3 | 1.09 | 95.7 | 2516 | 3050 | 24.8 | 755 | 534 | 3987 | 13.34
|  |  | G4 | 1.05 |  | 3585 |  |  |  |  | 4465 | 12.25
| 5 | 100 | H3 | 1.03 | 91.6 | 4398 | 4615 | 6.62 | 306 | 216 | 5000 | 11.23
|  |  | H4 | 1.02 |  | 4831 |  |  |  |  | 5000 | 11.23
| 6 | 100 | A5 | 1.01 | 89.1 | 5406 | 5708 | 7.48 | 427 | 302
|  |  | A6 | 0.993 |  | 6010
| 7 | 100 | B5 | 1.09 | 97.5 | 2485 | 2423 | 3.61 | 87.4 | 61.8
|  |  | B6 | 1.09 |  | 2361
| 8 | 100 | C5 | 1.05 | 94.1 | 3692 | 3638 | 2.08 | 75.7 | 53.6
|  |  | C6 | 1.05 |  | 3585
| 9 | 100 | D5 | 1.05 | 92.9 | 3836 | 4079 | 8.41 | 343 | 243
|  |  | D6 | 1.03 |  | 4322
| 10 | 100 | E5 | 1.04 | 92.7 | 4057 | 4171 | 3.83 | 160 | 113
|  |  | E6 | 1.03 |  | 4284
| 11 | 100 | F5 | 1.05 | 91.8 | 3692 | 4549 | 26.6 | 1210 | 857
|  |  | F6 | 1.01 |  | 5406
| 12 | 100 | G5 | 1.1 | 94.4 | 1974 | 3669 | 65.3 | 2400 | 1690
|  |  | G6 | 1.01 |  | 5364
| 13 | 100 | H5 | 1.02 | 91 | 4711 | 4872 | 4.67 | 227 | 161
|  |  | H6 | 1.02 |  | 5033
| 14 | 100 | A7 | 0.967 | 84.5 | 7211 | 7947 | 13.1 | 1040 | 736
|  |  | A8 | 0.938 |  | 8683
| 15 | 100 | B7 | 0.915 | 80.9 | 9957 | 9986 | 0.408 | 40.8 | 28.8
|  |  | B8 | 0.914 |  | 10020
| 16 | 100 | C7 | 1.04 | 93.9 | 4132 | 3701 | 16.5 | 609 | 431
|  |  | C8 | 1.06 |  | 3270
| 17 | 100 | D7 | 0.957 | 85.6 | 7703 | 7385 | 6.09 | 449 | 318
|  |  | D8 | 0.97 |  | 7067
| 18 | 100 | E7 | 0.973 | 87.1 | 6924 | 6646 | 5.92 | 393 | 278
|  |  | E8 | 0.985 |  | 6368
| 19 | 100 | F7 | 0.986 | 84.6 | 6323 | 7969 | 29.2 | 2330 | 1650
|  |  | F8 | 0.921 |  | 9616
| 20 | 100 | G7 | 1.02 | 90.6 | 4831 | 5035 | 5.73 | 288 | 204
|  |  | G8 | 1.01 |  | 5238
| 21 | 100 | H7 | 1.01 | 91.1 | 5238 | 4818 | 12.3 | 594 | 420
|  |  | H8 | 1.03 |  | 4398
| 22 | 100 | A9 | 0.935 | 75 | 8844 | 14800 | 56.9 | 8430 | 5960
|  |  | A10 | 0.77 |  | 20760
| 23 | 100 | B9 | 1 | 88.5 | 5490 | 5952 | 11 | 653 | 462
|  |  | B10 | 0.984 |  | 6413
| 24 | 100 | C9 | 0.821 | 74.9 | 16330 | 14150 | 21.8 | 3090 | 2180
|  |  | C10 | 0.882 |  | 11970
| 25 | 100 | D9 | 1.02 | 90.6 | 4831 | 5014 | 5.17 | 259 | 183
|  |  | D10 | 1.01 |  | 5197
| 26 | 100 | E9 | 0.892 | 78.8 | 11330 | 11300 | 0.389 | 43.9 | 31.1
|  |  | E10 | 0.893 |  | 11270
| 27 | 100 | F9 | 0.978 | 87.7 | 6690 | 6328 | 8.1 | 512 | 362
|  |  | F10 | 0.994 |  | 5965
| 28 | 100 | G9 | 1.05 | 93.5 | 3836 | 3836 | 0 | 0 | 0
|  |  | G10 | 1.05 |  | 3836
| 29 | 100 | H9 | 1.02 | 92.3 | 4831 | 4315 | 16.9 | 729 | 515
|  |  | H10 | 1.05 |  | 3800
| 30 | 100 | A11 | 0.995 | 87.8 | 5921 | 6306 | 8.62 | 543 | 384
|  |  | A12 | 0.978 |  | 6690
| 31 | 100 | B11 | 0.973 | 88.2 | 6924 | 6123 | 18.5 | 1130 | 801
|  |  | B12 | 1.01 |  | 5322
| 32 | 100 | C11 | 0.928 | 82.7 | 9225 | 8954 | 4.28 | 383 | 271
|  |  | C12 | 0.938 |  | 8683
| 33 | 100 | D11 | 1.02 | 93.2 | 4911 | 4006 | 32 | 1280 | 905
|  |  | D12 | 1.07 |  | 3101
| 34 | 100 | E11 | 0.597 | 50.8 | 44180 | 43990 | 0.607 | 267 | 189
|  |  | E12 | 0.599 |  | 43800
| 35 | 100 | F11 | 0.984 | 89.9 | 6413 | 5387 | 27 | 1450 | 1030
|  |  | F12 | 1.03 |  | 4360
| 36 | 100 | G11 | 0.499 | 44.4 | 67840 | 59610 | 19.5 | 11600 | 8230
|  |  | G12 | 0.562 |  | 51380
| 37 | 100 | H11 | 0.983 | 81.5 | 6459 | 10020 | 50.2 | 5030 | 3560
|  |  | H12 | 0.858 |  | 13580
| B0 |  | B1 | 1.12 | 100 | 14.49 | 16.68 | 18.6 | 3.11 | 2.2
|  |  | B2 | 1.11 |  | 18.88
| NSB |  | A1 | 0.062 | 0 | 251500 | 200200 | 36.3 | 72600 | 51300
|  |  | A2 | 0.065 |  | 148800
The highlighted samples are outside the range of the standard measurements.