## Sheet1
plate_A12 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 98.45 | 5000 | 11.74 | 19.53 | 97.88
[9 empty] | a | 2.968 | 21.87 | 97.73 | 5000 | 11.18 | 39.06 | 93.77
[9 empty] | b | -0.8955 | 24.49 | 96.96 | 2500 | 18.04 | 78.13 | 84.39
[9 empty] | c | 346.4 | 27.43 | 96.11 | 2500 | 17.65 | 156.3 | 71.5
[9 empty] | d | 105.7 | 30.71 | 95.19 | 1250 | 28.71 | 312.5 | 56.82
[9 empty] | MSE | 0.1719 | 34.39 | 94.19 | 1250 | 27.7 | 625 | 40.77
[9 empty] | R² | 0.9998 | 38.51 | 93.11 | 625 | 41.36 | 1250 | 28.21
[9 empty] | SS | 1.548 | 43.13 | 91.95 | 625 | 40.18 | 2500 | 17.85
[9 empty] | SYX | 0.5563 | 48.3 | 90.69 | 312.5 | 57.13 | 5000 | 11.46
[11 empty] | 54.08 | 89.35 | 312.5 | 56.51
[11 empty] | 60.56 | 87.9 | 156.3 | 72.67
[11 empty] | 67.82 | 86.36 | 156.3 | 70.32
[11 empty] | 75.95 | 84.72 | 78.13 | 83.41
[11 empty] | 85.05 | 82.97 | 78.13 | 85.36
[11 empty] | 95.24 | 81.13 | 39.06 | 93.66
[11 empty] | 106.6 | 79.18 | 39.06 | 93.88
[11 empty] | 119.4 | 77.14 | 19.53 | 97.54
[11 empty] | 133.7 | 75 | 19.53 | 98.21
[11 empty] | 149.8 | 72.78
[11 empty] | 167.7 | 70.47
[11 empty] | 187.8 | 68.09
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 65.64
| Standard1 | 5000 | C1 | 11.7 | 11.5 | 0.278 | 4897 | 97.94 |  |  | 235.5 | 63.14
|  |  | C2 | 11.2 |  |  | 5304 | 106.1 |  |  | 263.7 | 60.59
| Standard2 | 2500 | D1 | 18 | 17.8 | 0.193 | 2475 | 99.01 |  |  | 295.3 | 58.01
|  |  | D2 | 17.7 |  |  | 2561 | 102.4 |  |  | 330.7 | 55.41
| Standard3 | 1250 | E1 | 28.7 | 28.2 | 0.505 | 1178 | 94.2 |  |  | 370.3 | 52.81
|  |  | E2 | 27.7 |  |  | 1249 | 99.95 |  |  | 414.7 | 50.22
| Standard4 | 625 | F1 | 41.4 | 40.8 | 0.591 | 616.7 | 98.68 |  |  | 464.4 | 47.64
|  |  | F2 | 40.2 |  |  | 651.7 | 104.3 |  |  | 520 | 45.1
| Standard5 | 312.5 | G1 | 57.1 | 56.8 | 0.307 | 306.9 | 98.22 |  |  | 582.3 | 42.61
|  |  | G2 | 56.5 |  |  | 315.3 | 100.9 |  |  | 652.1 | 40.17
| Standard6 | 156.3 | H1 | 72.7 | 71.5 | 1.18 | 150.6 | 96.35 |  |  | 730.2 | 37.8
|  |  | H2 | 70.3 |  |  | 168.9 | 108.1 |  |  | 817.7 | 35.51
| Standard7 | 78.13 | A3 | 83.4 | 84.4 | 0.971 | 82.7 | 105.9 |  |  | 915.7 | 33.3
|  |  | A4 | 85.4 |  |  | 72.74 | 93.11 |  |  | 1025 | 31.18
| Standard8 | 39.06 | B3 | 93.7 | 93.8 | 0.114 | 36.41 | 93.21 |  |  | 1148 | 29.15
|  |  | B4 | 93.9 |  |  | 35.55 | 91 |  |  | 1286 | 27.22
| Standard9 | 19.53 | C3 | 97.5 | 97.9 | 0.335 | 22.51 | 115.3 |  |  | 1440 | 25.4
|  |  | C4 | 98.2 |  |  | 20.3 | 104 |  |  | 1612 | 23.67
[11 empty] | 1806 | 22.04
[11 empty] | 2022 | 20.52
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 19.09
| 1 | 100 | D3 | 0.798 | 85 | 7605 | 7456 | 2.82 | 210 | 149 | 2536 | 17.76
|  |  | D4 | 0.803 |  | 7308 |  |  |  |  | 2839 | 16.53
| 2 | 100 | E3 | 0.808 | 84.3 | 7055 | 7839 | 14.1 | 1110 | 783 | 3180 | 15.38
|  |  | E4 | 0.781 |  | 8622 |  |  |  |  | 3561 | 14.31
| 3 | 100 | F3 | 0.822 | 86.7 | 6257 | 6617 | 7.69 | 509 | 360 | 3987 | 13.33
|  |  | F4 | 0.809 |  | 6977 |  |  |  |  | 4465 | 12.42
| 4 | 100 | G3 | 0.91 | 97.1 | 2274 | 2390 | 6.84 | 163 | 115 | 5000 | 11.59
|  |  | G4 | 0.904 |  | 2505 |  |  |  |  | 5000 | 11.59
| 5 | 100 | H3 | 0.817 | 86 | 6556 | 6958 | 8.16 | 568 | 401
|  |  | H4 | 0.802 |  | 7359
| 6 | 100 | A5 | 0.386 | 37 | 72390 | 75970 | 6.65 | 5050 | 3570
|  |  | A6 | 0.37 |  | 79540
| 7 | 100 | B5 | 0.394 | 38.6 | 69340 | 70200 | 1.73 | 1220 | 860
|  |  | B6 | 0.39 |  | 71060
| 8 | 100 | C5 | 0.804 | 85.4 | 7246 | 7268 | 0.44 | 31.9 | 22.6
|  |  | C6 | 0.803 |  | 7291
| 9 | 100 | D5 | 0.806 | 85.4 | 7117 | 7275 | 3.08 | 224 | 158
|  |  | D6 | 0.801 |  | 7433
| 10 | 100 | E5 | 0.82 | 87.9 | 6401 | 6077 | 7.53 | 458 | 324
|  |  | E6 | 0.832 |  | 5753
| 11 | 100 | F5 | 0.5 | 50.4 | 40240 | 41130 | 3.05 | 1260 | 888
|  |  | F6 | 0.492 |  | 42020
| 12 | 100 | G5 | 0.919 | 94.3 | 1938 | 3514 | 63.4 | 2230 | 1580
|  |  | G6 | 0.845 |  | 5090
| 13 | 100 | H5 | 0.534 | 54 | 33980 | 35110 | 4.54 | 1590 | 1130
|  |  | H6 | 0.521 |  | 36240
| 14 | 100 | A7 | 0.809 | 86.1 | 6966 | 6906 | 1.24 | 85.8 | 60.7
|  |  | A8 | 0.811 |  | 6845
| 15 | 100 | B7 | 0.45 | 45.8 | 51800 | 50350 | 4.05 | 2040 | 1440
|  |  | B8 | 0.461 |  | 48910
| 16 | 100 | C7 | 0.815 | 86.2 | 6659 | 6871 | 4.36 | 300 | 212
|  |  | C8 | 0.807 |  | 7083
| 17 | 100 | D7 | 0.555 | 57.6 | 30740 | 30110 | 2.94 | 886 | 627
|  |  | D8 | 0.563 |  | 29490
| 18 | 100 | E7 | 0.714 | 77.9 | 13290 | 11560 | 21.2 | 2450 | 1730
|  |  | E8 | 0.762 |  | 9821
| 19 | 100 | F7 | 0.697 | 73.4 | 14670 | 14530 | 1.29 | 188 | 133
|  |  | F8 | 0.7 |  | 14400
| 20 | 100 | G7 | 0.804 | 85.5 | 7251 | 7215 | 0.717 | 51.7 | 36.6
|  |  | G8 | 0.805 |  | 7178
| 21 | 100 | H7 | 0.84 | 89.8 | 5346 | 5196 | 4.07 | 212 | 150
|  |  | H8 | 0.846 |  | 5046
| 22 | 100 | A9 | 0.541 | 55.8 | 32960 | 32580 | 1.64 | 535 | 378
|  |  | A10 | 0.545 |  | 32200
| 23 | 100 | B9 | 0.889 | 94.7 | 3120 | 3250 | 5.65 | 184 | 130
|  |  | B10 | 0.883 |  | 3380
| 24 | 100 | C9 | 0.517 | 52.8 | 37070 | 36980 | 0.349 | 129 | 91.3
|  |  | C10 | 0.518 |  | 36890
| 25 | 100 | D9 | 0.859 | 91.6 | 4416 | 4463 | 1.47 | 65.6 | 46.4
|  |  | D10 | 0.857 |  | 4509
| 26 | 100 | E9 | 0.496 | 50.7 | 41050 | 40530 | 1.82 | 739 | 523
|  |  | E10 | 0.501 |  | 40000
| 27 | 150 | F9 | 0.996 | 105 | > Curve | 824.7 | - | - | 0
|  |  | F10 | 0.961 |  | 824.7
| 28 | 100 | G9 | 0.881 | 96.1 | 3469 | 2781 | 35 | 973 | 688
|  |  | G10 | 0.915 |  | 2093
| 29 | 100 | H9 | 0.662 | 69.1 | 17760 | 17910 | 1.26 | 225 | 159
|  |  | H10 | 0.659 |  | 18070
| 30 | 100 | A11 | 0.638 | 66.9 | 20160 | 19880 | 1.97 | 391 | 276
|  |  | A12 | 0.643 |  | 19600
| 31 | 100 | B11 | 0.894 | 95.3 | 2907 | 3040 | 6.21 | 189 | 134
|  |  | B12 | 0.888 |  | 3174
| 32 | 100 | C11 | 0.529 | 54 | 34870 | 35100 | 0.942 | 331 | 234
|  |  | C12 | 0.527 |  | 35340
| 33 | 100 | D11 | 0.868 | 92.9 | 4047 | 3943 | 3.75 | 148 | 105
|  |  | D12 | 0.872 |  | 3838
| 34 | 100 | E11 | 0.674 | 72 | 16650 | 15630 | 9.28 | 1450 | 1030
|  |  | E12 | 0.697 |  | 14600
| 35 | 100 | F11 | 0.939 | 99.6 | 1262 | 1597 | 29.6 | 473 | 334
|  |  | F12 | 0.92 |  | 1931
| 36 | 100 | G11 | 0.641 | 67.3 | 19910 | 19510 | 2.91 | 567 | 401
|  |  | G12 | 0.648 |  | 19100
| 37 | 100 | H11 | 0.92 | 99.3 | 1905 | 1677 | 19.3 | 323 | 228
|  |  | H12 | 0.933 |  | 1449
| B0 |  | B1 | 0.954 | 100 | 7.558 | 15.07 | 70.5 | 10.6 | 7.52
|  |  | B2 | 0.911 |  | 22.59
| NSB |  | A1 | 0.0512 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.0527 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the curve fit and/or the range of the standards.