## Sheet1
plate_A14 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 98.37 | 5000 | 10.66 | 19.53 | 98.27
[9 empty] | a | -1.946 | 21.87 | 97.59 | 5000 | 10.85 | 39.06 | 93.73
[9 empty] | b | -0.7973 | 24.49 | 96.76 | 2500 | 18.79 | 78.13 | 82.16
[9 empty] | c | 401.9 | 27.43 | 95.86 | 2500 | 20.43 | 156.3 | 72.68
[9 empty] | d | 107.4 | 30.71 | 94.9 | 1250 | 29.11 | 312.5 | 59.67
[9 empty] | MSE | 1.043 | 34.39 | 93.87 | 1250 | 28.2 | 625 | 42.45
[9 empty] | R² | 0.9989 | 38.51 | 92.76 | 625 | 43.62 | 1250 | 28.66
[9 empty] | SS | 9.389 | 43.13 | 91.58 | 625 | 41.28 | 2500 | 19.61
[9 empty] | SYX | 1.37 | 48.3 | 90.33 | 312.5 | 62.69 | 5000 | 10.75
[11 empty] | 54.08 | 88.99 | 312.5 | 56.65
[11 empty] | 60.56 | 87.57 | 156.3 | 73.62
[11 empty] | 67.82 | 86.06 | 156.3 | 71.73
[11 empty] | 75.95 | 84.47 | 78.13 | 81.32
[11 empty] | 85.05 | 82.8 | 78.13 | 83.01
[11 empty] | 95.24 | 81.03 | 39.06 | 93.12
[11 empty] | 106.6 | 79.19 | 39.06 | 94.34
[11 empty] | 119.4 | 77.26 | 19.53 | 97.72
[11 empty] | 133.7 | 75.25 | 19.53 | 98.82
[11 empty] | 149.8 | 73.17
[11 empty] | 167.7 | 71.02
[11 empty] | 187.8 | 68.79
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 66.51
| Standard1 | 5000 | C1 | 10.7 | 10.8 | 0.0975 | 5178 | 103.6 |  |  | 235.5 | 64.18
|  |  | C2 | 10.9 |  |  | 5066 | 101.3 |  |  | 263.7 | 61.8
| Standard2 | 2500 | D1 | 18.8 | 19.6 | 0.821 | 2483 | 99.31 |  |  | 295.3 | 59.39
|  |  | D2 | 20.4 |  |  | 2204 | 88.16 |  |  | 330.7 | 56.95
| Standard3 | 1250 | E1 | 29.1 | 28.7 | 0.457 | 1281 | 102.4 |  |  | 370.3 | 54.49
|  |  | E2 | 28.2 |  |  | 1349 | 107.9 |  |  | 414.7 | 52.02
| Standard4 | 625 | F1 | 43.6 | 42.5 | 1.17 | 612.2 | 97.96 |  |  | 464.4 | 49.56
|  |  | F2 | 41.3 |  |  | 684.3 | 109.5 |  |  | 520 | 47.11
| Standard5 | 312.5 | G1 | 62.7 | 59.7 | 3.02 | 252.8 | 80.9 |  |  | 582.3 | 44.69
|  |  | G2 | 56.7 |  |  | 335.2 | 107.3 |  |  | 652.1 | 42.29
| Standard6 | 156.3 | H1 | 73.6 | 72.7 | 0.944 | 146.2 | 93.56 |  |  | 730.2 | 39.94
|  |  | H2 | 71.7 |  |  | 161.6 | 103.4 |  |  | 817.7 | 37.63
| Standard7 | 78.13 | A3 | 81.3 | 82.2 | 0.846 | 93.56 | 119.8 |  |  | 915.7 | 35.38
|  |  | A4 | 83 |  |  | 83.86 | 107.3 |  |  | 1025 | 33.2
| Standard8 | 39.06 | B3 | 93.1 | 93.7 | 0.61 | 37.18 | 95.18 |  |  | 1148 | 31.08
|  |  | B4 | 94.3 |  |  | 32.7 | 83.72 |  |  | 1286 | 29.04
| Standard9 | 19.53 | C3 | 97.7 | 98.3 | 0.549 | 21.47 | 109.9 |  |  | 1440 | 27.08
|  |  | C4 | 98.8 |  |  | 18.2 | 93.17 |  |  | 1612 | 25.19
[11 empty] | 1806 | 23.4
[11 empty] | 2022 | 21.68
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 20.05
| 1 | 100 | D3 | 0.893 | 87.4 | 6719 | 6145 | 13.2 | 811 | 573 | 2536 | 18.51
|  |  | D4 | 0.917 |  | 5572 |  |  |  |  | 2839 | 17.05
| 2 | 100 | E3 | 1.05 | 102 | 867 | 1036 | 23 | 239 | 169 | 3180 | 15.68
|  |  | E4 | 1.04 |  | 1205 |  |  |  |  | 3561 | 14.38
| 3 | 100 | F3 | 0.355 | 31.5 | 115200 | 112600 | 3.33 | 3750 | 2650 | 3987 | 13.17
|  |  | F4 | 0.364 |  | 109900 |  |  |  |  | 4465 | 12.03
| 4 | 100 | G3 | 0.954 | 93.4 | 3969 | 3614 | 13.9 | 502 | 355 | 5000 | 10.97
|  |  | G4 | 0.973 |  | 3259 |  |  |  |  | 5000 | 10.97
| 5 | 100 | H3 | 0.429 | 38.9 | 78210 | 76650 | 2.88 | 2210 | 1560
|  |  | H4 | 0.437 |  | 75090
| 6 | 100 | A5 | 0.919 | 87.9 | 5475 | 5903 | 10.2 | 604 | 427
|  |  | A6 | 0.901 |  | 6330
| 7 | 100 | B5 | 0.983 | 92.7 | 2880 | 3938 | 38 | 1500 | 1060
|  |  | B6 | 0.93 |  | 4996
| 8 | 100 | C5 | 0.596 | 57.1 | 35100 | 32950 | 9.24 | 3040 | 2150
|  |  | C6 | 0.623 |  | 30790
| 9 | 100 | D5 | 0.833 | 80.6 | 10140 | 9769 | 5.36 | 524 | 370
|  |  | D6 | 0.845 |  | 9399
| 10 | 100 | E5 | 0.555 | 53 | 42560 | 39750 | 10 | 3980 | 2810
|  |  | E6 | 0.585 |  | 36930
| 11 | 100 | F5 | 0.881 | 83.7 | 7367 | 8041 | 11.8 | 952 | 673
|  |  | F6 | 0.856 |  | 8714
| 12 | 100 | G5 | 0.606 | 57.7 | 33480 | 31910 | 6.95 | 2220 | 1570
|  |  | G6 | 0.626 |  | 30340
| 13 | 100 | H5 | 0.918 | 88.7 | 5498 | 5535 | 0.941 | 52.1 | 36.8
|  |  | H6 | 0.917 |  | 5572
| 14 | 100 | A7 | 0.827 | 81.3 | 10510 | 9414 | 16.4 | 1540 | 1090
|  |  | A8 | 0.863 |  | 8323
| 15 | 100 | B7 | 0.841 | 80.5 | 9663 | 9875 | 3.05 | 301 | 213
|  |  | B8 | 0.834 |  | 10090
| 16 | 100 | C7 | 0.92 | 88 | 5407 | 5863 | 11 | 645 | 456
|  |  | C8 | 0.901 |  | 6320
| 17 | 100 | D7 | 0.927 | 90.3 | 5102 | 4825 | 8.1 | 391 | 276
|  |  | D8 | 0.94 |  | 4549
| 18 | 100 | E7 | 0.516 | 48.6 | 50980 | 48610 | 6.89 | 3350 | 2370
|  |  | E8 | 0.537 |  | 46240
| 19 | 100 | F7 | 0.929 | 88.2 | 5031 | 5784 | 18.4 | 1070 | 753
|  |  | F8 | 0.897 |  | 6538
| 20 | 100 | G7 | 0.692 | 67.6 | 22090 | 20030 | 14.5 | 2910 | 2060
|  |  | G8 | 0.732 |  | 17980
| 21 | 100 | H7 | 0.87 | 86.7 | 7936 | 6548 | 30 | 1960 | 1390
|  |  | H8 | 0.926 |  | 5159
| 22 | 100 | A9 | 0.492 | 48.3 | 57390 | 49780 | 21.6 | 10800 | 7620
|  |  | A10 | 0.557 |  | 42160
| 23 | 100 | B9 | 0.884 | 85.9 | 7167 | 6860 | 6.33 | 434 | 307
|  |  | B10 | 0.896 |  | 6553
| 24 | 100 | C9 | 0.616 | 59.6 | 31870 | 29370 | 12 | 3530 | 2500
|  |  | C10 | 0.652 |  | 26870
| 25 | 100 | D9 | 1.02 | 97.3 | 1644 | 2301 | 40.4 | 928 | 656
|  |  | D10 | 0.981 |  | 2957
| 26 | 100 | E9 | 0.99 | 96 | 2656 | 2694 | 1.97 | 53 | 37.5
|  |  | E10 | 0.988 |  | 2731
| 27 | 100 | F9 | 0.873 | 86 | 7788 | 6851 | 19.3 | 1320 | 937
|  |  | F10 | 0.91 |  | 5914
| 28 | 100 | G9 | 0.924 | 89.4 | 5226 | 5231 | 0.121 | 6.34 | 4.48
|  |  | G10 | 0.924 |  | 5235
| 29 | 100 | H9 | 0.825 | 81.1 | 10680 | 9500 | 17.6 | 1670 | 1180
|  |  | H10 | 0.863 |  | 8317
| 30 | 100 | A11 | 0.797 | 77.9 | 12590 | 11520 | 13.2 | 1520 | 1070
|  |  | A12 | 0.828 |  | 10450
| 31 | 100 | B11 | 0.424 | 38.2 | 79890 | 79610 | 0.502 | 399 | 282
|  |  | B12 | 0.426 |  | 79330
| 32 | 100 | C11 | 0.8 | 78.4 | 12400 | 11220 | 14.9 | 1670 | 1180
|  |  | C12 | 0.835 |  | 10040
| 33 | 100 | D11 | 0.508 | 46.2 | 53160 | 54180 | 2.67 | 1450 | 1020
|  |  | D12 | 0.5 |  | 55210
| 34 | 100 | E11 | 0.896 | 87 | 6588 | 6335 | 5.65 | 358 | 253
|  |  | E12 | 0.906 |  | 6081
| 35 | 100 | F11 | 0.502 | 46.4 | 54680 | 53690 | 2.6 | 1390 | 986
|  |  | F12 | 0.509 |  | 52710
| 36 | 100 | G11 | 0.874 | 87.9 | 7700 | 6035 | 39 | 2360 | 1670
|  |  | G12 | 0.944 |  | 4370
| 37 | 100 | H11 | 0.598 | 56.1 | 34620 | 34430 | 0.769 | 265 | 187
|  |  | H12 | 0.601 |  | 34250
| B0 |  | B1 | 1.03 | 100 | 13.97 | 14.89 | 8.74 | 1.3 | 0.92
|  |  | B2 | 1.02 |  | 15.81
| NSB |  | A1 | 0.0567 | 0 | 49060 | 64880 | 34.5 | 22400 | 15800
|  |  | A2 | 0.0494 |  | 80690
The highlighted samples are outside the range of the standard measurements.