## Sheet1
plate_A23 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 95.86 | 5000 | 12.31 | 19.53 | 93.86
[9 empty] | a | 5.103 | 21.87 | 95.2 | 5000 | 11.39 | 39.06 | 92.56
[9 empty] | b | -0.9225 | 24.49 | 94.49 | 2500 | 19.09 | 78.13 | 84.53
[9 empty] | c | 345.6 | 27.43 | 93.71 | 2500 | 18.81 | 156.3 | 69.69
[9 empty] | d | 102.3 | 30.71 | 92.86 | 1250 | 29.08 | 312.5 | 53.78
[9 empty] | MSE | 2.149 | 34.39 | 91.93 | 1250 | 28.53 | 625 | 41.74
[9 empty] | R² | 0.9976 | 38.51 | 90.93 | 625 | 42.86 | 1250 | 28.8
[9 empty] | SS | 19.34 | 43.13 | 89.84 | 625 | 40.62 | 2500 | 18.95
[9 empty] | SYX | 1.967 | 48.3 | 88.66 | 312.5 | 54.14 | 5000 | 11.85
[11 empty] | 54.08 | 87.39 | 312.5 | 53.42
[11 empty] | 60.56 | 86.03 | 156.3 | 71.99
[11 empty] | 67.82 | 84.57 | 156.3 | 67.4
[11 empty] | 75.95 | 83.01 | 78.13 | 87.3
[11 empty] | 85.05 | 81.35 | 78.13 | 81.77
[11 empty] | 95.24 | 79.58 | 39.06 | 93.84
[11 empty] | 106.6 | 77.72 | 39.06 | 91.29
[11 empty] | 119.4 | 75.75 | 19.53 | 95.08
[11 empty] | 133.7 | 73.69 | 19.53 | 92.65
[11 empty] | 149.8 | 71.54
[11 empty] | 167.7 | 69.31
[11 empty] | 187.8 | 67
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 64.62
| Standard1 | 5000 | C1 | 12.3 | 11.8 | 0.461 | 5336 | 106.7 |  |  | 235.5 | 62.19
|  |  | C2 | 11.4 |  |  | 6258 | 125.2 |  |  | 263.7 | 59.71
| Standard2 | 2500 | D1 | 19.1 | 18.9 | 0.136 | 2388 | 95.52 |  |  | 295.3 | 57.2
|  |  | D2 | 18.8 |  |  | 2448 | 97.93 |  |  | 330.7 | 54.67
| Standard3 | 1250 | E1 | 29.1 | 28.8 | 0.279 | 1158 | 92.66 |  |  | 370.3 | 52.13
|  |  | E2 | 28.5 |  |  | 1198 | 95.84 |  |  | 414.7 | 49.61
| Standard4 | 625 | F1 | 42.9 | 41.7 | 1.12 | 564.9 | 90.38 |  |  | 464.4 | 47.1
|  |  | F2 | 40.6 |  |  | 628.3 | 100.5 |  |  | 520 | 44.63
| Standard5 | 312.5 | G1 | 54.1 | 53.8 | 0.358 | 338.6 | 108.4 |  |  | 582.3 | 42.21
|  |  | G2 | 53.4 |  |  | 349.6 | 111.9 |  |  | 652.1 | 39.85
| Standard6 | 156.3 | H1 | 72 | 69.7 | 2.29 | 146.4 | 93.67 |  |  | 730.2 | 37.55
|  |  | H2 | 67.4 |  |  | 184.2 | 117.9 |  |  | 817.7 | 35.34
| Standard7 | 78.13 | A3 | 87.3 | 84.5 | 2.76 | 54.54 | 69.81 |  |  | 915.7 | 33.21
|  |  | A4 | 81.8 |  |  | 82.69 | 105.8 |  |  | 1025 | 31.17
| Standard8 | 39.06 | B3 | 93.8 | 92.6 | 1.27 | 26.93 | 68.95 |  |  | 1148 | 29.23
|  |  | B4 | 91.3 |  |  | 37.01 | 94.75 |  |  | 1286 | 27.38
| Standard9 | 19.53 | C3 | 95.1 | 93.9 | 1.21 | 22.33 | 114.3 |  |  | 1440 | 25.64
|  |  | C4 | 92.7 |  |  | 31.51 | 161.3 |  |  | 1612 | 24
[11 empty] | 1806 | 22.46
[11 empty] | 2022 | 21.03
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 19.68
| 1 | 100 | D3 | 0.767 | 80.2 | 8200 | 9170 | 15 | 1370 | 970 | 2536 | 18.44
|  |  | D4 | 0.738 |  | 10140 |  |  |  |  | 2839 | 17.28
| 2 | 100 | E3 | 0.493 | 53.7 | 39380 | 34770 | 18.7 | 6510 | 4600 | 3180 | 16.21
|  |  | E4 | 0.546 |  | 30170 |  |  |  |  | 3561 | 15.23
| 3 | 100 | F3 | 0.785 | 82.2 | 7076 | 8042 | 17 | 1370 | 967 | 3987 | 14.32
|  |  | F4 | 0.754 |  | 9009 |  |  |  |  | 4465 | 13.48
| 4 | 100 | G3 | 0.594 | 63.1 | 23490 | 22580 | 5.74 | 1300 | 917 | 5000 | 12.72
|  |  | G4 | 0.609 |  | 21660 |  |  |  |  | 5000 | 12.72
| 5 | 100 | H3 | 0.805 | 87.6 | 5945 | 5317 | 16.7 | 889 | 628
|  |  | H4 | 0.829 |  | 4688
| 6 | 100 | A5 | 0.603 | 60.8 | 22400 | 25180 | 15.7 | 3940 | 2790
|  |  | A6 | 0.56 |  | 27970
| 7 | 100 | B5 | 0.714 | 77.7 | 11870 | 10700 | 15.4 | 1640 | 1160
|  |  | B6 | 0.746 |  | 9542
| 8 | 100 | C5 | 0.675 | 74.9 | 15060 | 12670 | 26.7 | 3390 | 2400
|  |  | C6 | 0.736 |  | 10270
| 9 | 100 | D5 | 0.752 | 81 | 9168 | 8706 | 7.5 | 653 | 462
|  |  | D6 | 0.766 |  | 8244
| 10 | 100 | E5 | 0.637 | 66 | 18640 | 19720 | 7.74 | 1530 | 1080
|  |  | E6 | 0.617 |  | 20800
| 11 | 100 | F5 | 0.767 | 82.1 | 8213 | 8066 | 2.57 | 207 | 146
|  |  | F6 | 0.771 |  | 7920
| 12 | 100 | G5 | 0.475 | 53.3 | 43170 | 35880 | 28.7 | 10300 | 7290
|  |  | G6 | 0.556 |  | 28590
| 13 | 100 | H5 | 0.778 | 80.1 | 7535 | 9276 | 26.5 | 2460 | 1740
|  |  | H6 | 0.725 |  | 11020
| 14 | 100 | A7 | 0.651 | 69.4 | 17290 | 16720 | 4.85 | 811 | 573
|  |  | A8 | 0.663 |  | 16150
| 15 | 100 | B7 | 0.846 | 90.2 | 3852 | 4173 | 10.9 | 453 | 320
|  |  | B8 | 0.833 |  | 4493
| 16 | 100 | C7 | 0.772 | 81.3 | 7864 | 8556 | 11.4 | 978 | 692
|  |  | C8 | 0.751 |  | 9247
| 17 | 100 | D7 | 0.774 | 84.3 | 7784 | 6964 | 16.7 | 1160 | 820
|  |  | D8 | 0.802 |  | 6144
| 18 | 100 | E7 | 0.863 | 94.7 | 3075 | 2408 | 39.2 | 944 | 667
|  |  | E8 | 0.895 |  | 1741
| 19 | 100 | F7 | 0.895 | 96.6 | 1753 | 1684 | 5.75 | 96.8 | 68.4
|  |  | F8 | 0.898 |  | 1616
| 20 | 100 | G7 | 0.362 | 38.3 | 79680 | 70900 | 17.5 | 12400 | 8780
|  |  | G8 | 0.406 |  | 62120
| 21 | 100 | H7 | 0.84 | 91.7 | 4174 | 3553 | 24.7 | 877 | 620
|  |  | H8 | 0.866 |  | 2933
| 22 | 100 | A9 | 0.689 | 73.4 | 13830 | 13570 | 2.66 | 362 | 256
|  |  | A10 | 0.695 |  | 13320
| 23 | 100 | B9 | 0.843 | 92.2 | 4014 | 3335 | 28.8 | 961 | 680
|  |  | B10 | 0.873 |  | 2655
| 24 | 100 | C9 | 0.414 | 41 | 59510 | 61640 | 4.89 | 3010 | 2130
|  |  | C10 | 0.401 |  | 63770
| 25 | 100 | D9 | 0.836 | 89.1 | 4350 | 4626 | 8.44 | 390 | 276
|  |  | D10 | 0.825 |  | 4902
| 26 | 100 | E9 | 0.71 | 75.8 | 12180 | 11940 | 2.85 | 340 | 241
|  |  | E10 | 0.716 |  | 11700
| 27 | 100 | F9 | 0.808 | 88.5 | 5787 | 4930 | 24.6 | 1210 | 857
|  |  | F10 | 0.842 |  | 4072
| 28 | 100 | G9 | 0.469 | 48.1 | 44610 | 44330 | 0.909 | 403 | 285
|  |  | G10 | 0.471 |  | 44040
| 29 | 100 | H9 | 0.831 | 89 | 4613 | 4678 | 1.98 | 92.6 | 65.5
|  |  | H10 | 0.828 |  | 4744
| 30 | 100 | A11 | 0.75 | 81.2 | 9294 | 8579 | 11.8 | 1010 | 715
|  |  | A12 | 0.772 |  | 7864
| 31 | 100 | B11 | 0.576 | 62.1 | 25770 | 23720 | 12.2 | 2900 | 2050
|  |  | B12 | 0.609 |  | 21670
| 32 | 100 | C11 | 0.832 | 91.5 | 4568 | 3665 | 34.8 | 1280 | 903
|  |  | C12 | 0.87 |  | 2763
| 33 | 100 | D11 | 0.521 | 55.5 | 34120 | 31930 | 9.69 | 3090 | 2190
|  |  | D12 | 0.548 |  | 29740
| 34 | 100 | E11 | 0.869 | 95.7 | 2824 | 2032 | 55.1 | 1120 | 792
|  |  | E12 | 0.908 |  | 1240
| 35 | 100 | F11 | 0.898 | 96.5 | 1604 | 1732 | 10.4 | 181 | 128
|  |  | F12 | 0.892 |  | 1859
| 36 | 100 | G11 | 0.909 | 98.6 | 1207 | 1019 | 26 | 265 | 187
|  |  | G12 | 0.919 |  | 832.3
| 37 | 100 | H11 | 0.496 | 51.8 | 38820 | 37680 | 4.28 | 1610 | 1140
|  |  | H12 | 0.508 |  | 36540
| B0 |  | B1 | 0.971 | 100 | > Curve | 22.83 | - | - | 0
|  |  | B2 | 0.882 |  | 22.83
| NSB |  | A1 | 0.0472 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.0464 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the standard measurements.