## Sheet1
plate_A24 | [10 empty] | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[11 empty] | 19.53 | 93.29 | 5000 | 11.72 | 19.53 | 91.89
[9 empty] | a | 5.196 | 21.87 | 92.74 | 5000 | 12.09 | 39.06 | 89.97
[9 empty] | b | -0.9678 | 24.49 | 92.15 | 2500 | 18.22 | 78.13 | 83.76
[9 empty] | c | 381.1 | 27.43 | 91.49 | 2500 | 18.72 | 156.3 | 69.24
[9 empty] | d | 98.25 | 30.71 | 90.77 | 1250 | 28.29 | 312.5 | 54.81
[9 empty] | MSE | 1.455 | 34.39 | 89.98 | 1250 | 26.56 | 625 | 42.23
[9 empty] | R² | 0.9983 | 38.51 | 89.12 | 625 | 41.33 | 1250 | 27.42
[9 empty] | SS | 13.09 | 43.13 | 88.18 | 625 | 43.12 | 2500 | 18.47
[9 empty] | SYX | 1.618 | 48.3 | 87.15 | 312.5 | 56.46 | 5000 | 11.9
[11 empty] | 54.08 | 86.04 | 312.5 | 53.17
[11 empty] | 60.56 | 84.83 | 156.3 | 71.48
[11 empty] | 67.82 | 83.52 | 156.3 | 67.01
[11 empty] | 75.95 | 82.11 | 78.13 | 84.5
[11 empty] | 85.05 | 80.59 | 78.13 | 83.03
[11 empty] | 95.24 | 78.97 | 39.06 | 90.93
[11 empty] | 106.6 | 77.24 | 39.06 | 89
[11 empty] | 119.4 | 75.41 | 19.53 | 90.78
[11 empty] | 133.7 | 73.47 | 19.53 | 93
[11 empty] | 149.8 | 71.43
[11 empty] | 167.7 | 69.29
[11 empty] | 187.8 | 67.06
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 210.3 | 64.75
| Standard1 | 5000 | C1 | 11.7 | 11.9 | 0.184 | 5509 | 110.2 |  |  | 235.5 | 62.37
|  |  | C2 | 12.1 |  |  | 5183 | 103.7 |  |  | 263.7 | 59.93
| Standard2 | 2500 | D1 | 18.2 | 18.5 | 0.248 | 2487 | 99.49 |  |  | 295.3 | 57.44
|  |  | D2 | 18.7 |  |  | 2377 | 95.1 |  |  | 330.7 | 54.91
| Standard3 | 1250 | E1 | 28.3 | 27.4 | 0.864 | 1198 | 95.84 |  |  | 370.3 | 52.37
|  |  | E2 | 26.6 |  |  | 1331 | 106.5 |  |  | 414.7 | 49.82
| Standard4 | 625 | F1 | 41.3 | 42.2 | 0.891 | 609.3 | 97.49 |  |  | 464.4 | 47.29
|  |  | F2 | 43.1 |  |  | 561 | 89.76 |  |  | 520 | 44.78
| Standard5 | 312.5 | G1 | 56.5 | 54.8 | 1.64 | 308.6 | 98.75 |  |  | 582.3 | 42.31
|  |  | G2 | 53.2 |  |  | 357.3 | 114.3 |  |  | 652.1 | 39.89
| Standard6 | 156.3 | H1 | 71.5 | 69.2 | 2.24 | 149.3 | 95.58 |  |  | 730.2 | 37.55
|  |  | H2 | 67 |  |  | 188.3 | 120.5 |  |  | 817.7 | 35.27
| Standard7 | 78.13 | A3 | 84.5 | 83.8 | 0.734 | 62.37 | 79.83 |  |  | 915.7 | 33.09
|  |  | A4 | 83 |  |  | 70.61 | 90.38 |  |  | 1025 | 31
| Standard8 | 39.06 | B3 | 90.9 | 90 | 0.967 | 29.98 | 76.75 |  |  | 1148 | 29.01
|  |  | B4 | 89 |  |  | 39.1 | 100.1 |  |  | 1286 | 27.12
| Standard9 | 19.53 | C3 | 90.8 | 91.9 | 1.11 | 30.67 | 157.1 |  |  | 1440 | 25.34
|  |  | C4 | 93 |  |  | 20.78 | 106.4 |  |  | 1612 | 23.66
[11 empty] | 1806 | 22.09
[11 empty] | 2022 | 20.63
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 2264 | 19.27
| 1 | 100 | D3 | 0.77 | 80.3 | 9879 | 8746 | 18.3 | 1600 | 1130 | 2536 | 18.01
|  |  | D4 | 0.803 |  | 7613 |  |  |  |  | 2839 | 16.85
| 2 | 100 | E3 | 0.442 | 43.5 | 56240 | 55110 | 2.91 | 1600 | 1130 | 3180 | 15.78
|  |  | E4 | 0.45 |  | 53970 |  |  |  |  | 3561 | 14.79
| 3 | 100 | F3 | 0.779 | 78.9 | 9190 | 9556 | 5.41 | 517 | 366 | 3987 | 13.89
|  |  | F4 | 0.769 |  | 9921 |  |  |  |  | 4465 | 13.07
| 4 | 100 | G3 | 0.494 | 48.7 | 43720 | 43650 | 0.204 | 89.2 | 63.1 | 5000 | 12.31
|  |  | G4 | 0.494 |  | 43590 |  |  |  |  | 5000 | 12.31
| 5 | 100 | H3 | 0.81 | 86.3 | 7179 | 5351 | 48.3 | 2590 | 1830
|  |  | H4 | 0.875 |  | 3522
| 6 | 100 | A5 | 0.504 | 48.6 | 41660 | 43830 | 6.98 | 3060 | 2160
|  |  | A6 | 0.483 |  | 45990
| 7 | 100 | B5 | 0.609 | 60.2 | 25030 | 26070 | 5.65 | 1470 | 1040
|  |  | B6 | 0.593 |  | 27110
| 8 | 100 | C5 | 0.399 | 39.6 | 70130 | 66300 | 8.18 | 5420 | 3840
|  |  | C6 | 0.421 |  | 62460
| 9 | 100 | D5 | 0.894 | 92.7 | 2572 | 2191 | 24.6 | 539 | 381
|  |  | D6 | 0.91 |  | 1809
| 10 | 100 | E5 | 0.647 | 64.1 | 20640 | 21740 | 7.18 | 1560 | 1100
|  |  | E6 | 0.627 |  | 22850
| 11 | 100 | F5 | 0.869 | 90.4 | 3853 | 3258 | 25.8 | 841 | 594
|  |  | F6 | 0.892 |  | 2664
| 12 | 100 | G5 | 0.665 | 66.9 | 18700 | 18900 | 1.52 | 287 | 203
|  |  | G6 | 0.661 |  | 19100
| 13 | 100 | H5 | 0.807 | 82.3 | 7411 | 7467 | 1.08 | 80.3 | 56.8
|  |  | H6 | 0.805 |  | 7524
| 14 | 150 | A7 | 0.868 | 89.7 | 5858 | 5399 | 12 | 649 | 459
|  |  | A8 | 0.879 |  | 4940
| 15 | 100 | B7 | 0.765 | 79.5 | 10180 | 9205 | 14.9 | 1380 | 973
|  |  | B8 | 0.794 |  | 8232
| 16 | 100 | C7 | 0.642 | 66.3 | 21130 | 19530 | 11.6 | 2260 | 1600
|  |  | C8 | 0.673 |  | 17930
| 17 | 100 | D7 | 0.74 | 77.6 | 12100 | 10480 | 21.9 | 2300 | 1620
|  |  | D8 | 0.784 |  | 8857
| 18 | 100 | E7 | 0.813 | 83.4 | 7036 | 6862 | 3.6 | 247 | 175
|  |  | E8 | 0.818 |  | 6687
| 19 | 100 | F7 | 0.86 | 91 | 4329 | 3030 | 60.6 | 1840 | 1300
|  |  | F8 | 0.912 |  | 1731
| 20 | 100 | G7 | 0.59 | 60.6 | 27480 | 25600 | 10.4 | 2660 | 1880
|  |  | G8 | 0.619 |  | 23720
| 21 | 100 | H7 | 0.831 | 83.8 | 5925 | 6630 | 15 | 997 | 705
|  |  | H8 | 0.808 |  | 7335
| 22 | 100 | A9 | 0.588 | 58.4 | 27760 | 28300 | 2.7 | 764 | 541
|  |  | A10 | 0.58 |  | 28840
| 23 | 100 | B9 | 0.838 | 87.7 | 5509 | 4582 | 28.6 | 1310 | 926
|  |  | B10 | 0.872 |  | 3656
| 24 | 100 | C9 | 0.686 | 72.2 | 16690 | 14470 | 21.7 | 3140 | 2220
|  |  | C10 | 0.738 |  | 12240
| 25 | 100 | D9 | 0.855 | 86.7 | 4594 | 5057 | 13 | 655 | 463
|  |  | D10 | 0.838 |  | 5520
| 26 | 100 | E9 | 0.831 | 85 | 5925 | 5983 | 1.39 | 82.9 | 58.6
|  |  | E10 | 0.829 |  | 6042
| 27 | 100 | F9 | 0.843 | 88.1 | 5236 | 4384 | 27.5 | 1200 | 852
|  |  | F10 | 0.875 |  | 3532
| 28 | 100 | G9 | 0.796 | 78.9 | 8069 | 9625 | 22.9 | 2200 | 1560
|  |  | G10 | 0.752 |  | 11180
| 29 | 100 | H9 | 0.804 | 83 | 7594 | 7068 | 10.5 | 744 | 526
|  |  | H10 | 0.821 |  | 6542
| 30 | 100 | A11 | 0.695 | 67.7 | 15810 | 18350 | 19.5 | 3590 | 2540
|  |  | A12 | 0.644 |  | 20890
| 31 | 100 | B11 | 0.924 | 95 | 1199 | 1223 | 2.79 | 34.1 | 24.1
|  |  | B12 | 0.923 |  | 1248
| 32 | 100 | C11 | 0.641 | 65.6 | 21260 | 20200 | 7.4 | 1500 | 1060
|  |  | C12 | 0.661 |  | 19140
| 33 | 100 | D11 | 0.777 | 79.6 | 9334 | 9153 | 2.8 | 256 | 181
|  |  | D12 | 0.783 |  | 8972
| 34 | 100 | E11 | 0.65 | 65.7 | 20320 | 20110 | 1.42 | 285 | 201
|  |  | E12 | 0.653 |  | 19910
| 35 | 100 | F11 | 0.824 | 86.2 | 6368 | 5332 | 27.5 | 1460 | 1040
|  |  | F12 | 0.86 |  | 4297
| 36 | 100 | G11 | 0.564 | 56.6 | 31180 | 30690 | 2.26 | 695 | 491
|  |  | G12 | 0.571 |  | 30190
| 37 | 100 | H11 | 0.797 | 79.2 | 8011 | 9425 | 21.2 | 2000 | 1410
|  |  | H12 | 0.756 |  | 10840
| B0 |  | B1 | 0.998 | 100 | > Curve | 4.704 | - | - | 0
|  |  | B2 | 0.941 |  | 4.704
| NSB |  | A1 | 0.045 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.0418 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the standard measurements.