## Sheet1
[9 empty] | a | 3.457 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[9 empty] | b | -0.8867 | 19.53 | 96.59 | 5000 | 11.98 | 19.53 | 95.27
[9 empty] | c | 372.8 | 21.87 | 95.92 | 5000 | 12.13 | 39.06 | 93.6
[9 empty] | d | 103.4 | 24.49 | 95.19 | 2500 | 18.77 | 78.13 | 82.39
[9 empty] | MSE | 1.387 | 27.43 | 94.41 | 2500 | 19.88 | 156.3 | 72.99
[9 empty] | R² | 0.9985 | 30.71 | 93.55 | 1250 | 29.49 | 312.5 | 55.6
[9 empty] | SS | 12.48 | 34.39 | 92.62 | 1250 | 29.7 | 625 | 42.49
[9 empty] | SYX | 1.58 | 38.51 | 91.62 | 625 | 42.16 | 1250 | 29.6
[11 empty] | 43.13 | 90.54 | 625 | 42.82 | 2500 | 19.32
[11 empty] | 48.3 | 89.37 | 312.5 | 57.37 | 5000 | 12.05
[11 empty] | 54.08 | 88.12 | 312.5 | 53.83
[11 empty] | 60.56 | 86.77 | 156.3 | 73.03
[11 empty] | 67.82 | 85.33 | 156.3 | 72.95
[11 empty] | 75.95 | 83.8 | 78.13 | 82.48
[11 empty] | 85.05 | 82.17 | 78.13 | 82.31
[11 empty] | 95.24 | 80.44 | 39.06 | 93.92
[11 empty] | 106.6 | 78.62 | 39.06 | 93.28
[11 empty] | 119.4 | 76.7 | 19.53 | 94.52
[11 empty] | 133.7 | 74.7 | 19.53 | 96.02
[11 empty] | 149.8 | 72.6
| Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 167.7 | 70.42
| Standard1 | 5000 | C1 | 12 | 12.1 | 0.0764 | 5418 | 108.4 |  |  | 187.8 | 68.17
|  |  | C2 | 12.1 |  |  | 5300 | 106 |  |  | 210.3 | 65.85
| Standard2 | 2500 | D1 | 18.8 | 19.3 | 0.552 | 2563 | 102.5 |  |  | 235.5 | 63.47
|  |  | D2 | 19.9 |  |  | 2335 | 93.39 |  |  | 263.7 | 61.04
| Standard3 | 1250 | E1 | 29.5 | 29.6 | 0.106 | 1209 | 96.75 |  |  | 295.3 | 58.57
|  |  | E2 | 29.7 |  |  | 1195 | 95.57 |  |  | 330.7 | 56.08
| Standard4 | 625 | F1 | 42.2 | 42.5 | 0.329 | 625.5 | 100.1 |  |  | 370.3 | 53.58
|  |  | F2 | 42.8 |  |  | 606.3 | 97.01 |  |  | 414.7 | 51.07
| Standard5 | 312.5 | G1 | 57.4 | 55.6 | 1.77 | 311.9 | 99.82 |  |  | 464.4 | 48.58
|  |  | G2 | 53.8 |  |  | 366.1 | 117.1 |  |  | 520 | 46.11
| Standard6 | 156.3 | H1 | 73 | 73 | 0.0353 | 146.4 | 93.7 |  |  | 582.3 | 43.68
|  |  | H2 | 73 |  |  | 147 | 94.06 |  |  | 652.1 | 41.29
| Standard7 | 78.13 | A3 | 82.5 | 82.4 | 0.0823 | 83.3 | 106.6 |  |  | 730.2 | 38.96
|  |  | A4 | 82.3 |  |  | 84.24 | 107.8 |  |  | 817.7 | 36.7
| Standard8 | 39.06 | B3 | 93.9 | 93.6 | 0.323 | 29.27 | 74.93 |  |  | 915.7 | 34.51
|  |  | B4 | 93.3 |  |  | 31.79 | 81.38 |  |  | 1025 | 32.4
| Standard9 | 19.53 | C3 | 94.5 | 95.3 | 0.746 | 26.99 | 138.2 |  |  | 1148 | 30.39
|  |  | C4 | 96 |  |  | 21.53 | 110.2 |  |  | 1286 | 28.46
[11 empty] | 1440 | 26.62
[11 empty] | 1612 | 24.89
| Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 1806 | 23.25
| 1 | 100 | D3 | 0.524 | 55.8 | 33250 | 33470 | 0.902 | 302 | 214 | 2022 | 21.7
|  |  | D4 | 0.522 |  | 33680 |  |  |  |  | 2264 | 20.25
| 2 | 100 | E3 | 0.813 | 87.1 | 4575 | 5957 | 32.8 | 1950 | 1380 | 2536 | 18.9
|  |  | E4 | 0.765 |  | 7339 |  |  |  |  | 2839 | 17.63
| 3 | 100 | F3 | 0.495 | 52.5 | 38770 | 38910 | 0.525 | 204 | 145 | 3180 | 16.45
|  |  | F4 | 0.494 |  | 39060 |  |  |  |  | 3561 | 15.36
| 4 | 100 | G3 | 0.756 | 82.7 | 7941 | 8209 | 4.62 | 380 | 268 | 3987 | 14.35
|  |  | G4 | 0.748 |  | 8478 |  |  |  |  | 4465 | 13.41
| 5 | 100 | H3 | 0.417 | 42.9 | 59200 | 60550 | 3.14 | 1900 | 1340 | 5000 | 12.55
|  |  | H4 | 0.409 |  | 61890 |  |  |  |  | 5000 | 12.55
| 6 | 100 | A5 | 0.812 | 89.5 | 4653 | 4780 | 3.75 | 179 | 127
|  |  | A6 | 0.807 |  | 4907
| 7 | 100 | B5 | 0.592 | 65.6 | 23110 | 21300 | 12 | 2550 | 1810
|  |  | B6 | 0.622 |  | 19500
| 8 | 100 | D5 | 0.655 | 69.3 | 15990 | 17780 | 14.2 | 2530 | 1790
|  |  | D6 | 0.621 |  | 19570
| 9 | 100 | E5 | 0.796 | 87.8 | 5496 | 5561 | 1.64 | 91 | 64.4
|  |  | E6 | 0.794 |  | 5625
| 10 | 100 | F5 | 0.75 | 85.3 | 8344 | 6884 | 30 | 2060 | 1460
|  |  | F6 | 0.798 |  | 5424
| 11 | 100 | G5 | 0.803 | 87.8 | 5112 | 5568 | 11.6 | 645 | 456
|  |  | G6 | 0.787 |  | 6024
| 12 | 100 | H5 | 0.67 | 73.5 | 14620 | 14270 | 3.49 | 498 | 352
|  |  | H6 | 0.677 |  | 13920
| 13 | 100 | A7 | 0.837 | 93.6 | 3399 | 3044 | 16.5 | 501 | 354
|  |  | A8 | 0.853 |  | 2690
| 14 | 123.5 | B7 | 0.896 | 99.9 | 1169 | 1109 | 7.68 | 85.2 | 60.2
|  |  | B8 | 0.899 |  | 1049
| 15 | 100 | C7 | 0.645 | 69.7 | 17050 | 17390 | 2.81 | 489 | 346
|  |  | C8 | 0.638 |  | 17740
| 16 | 100 | D7 | 0.827 | 92.5 | 3866 | 3497 | 14.9 | 522 | 369
|  |  | D8 | 0.843 |  | 3128
| 17 | 100 | F7 | 0.832 | 89.7 | 3628 | 4711 | 32.5 | 1530 | 1080
|  |  | F8 | 0.791 |  | 5795
| 18 | 100 | G7 | 0.595 | 64.1 | 22710 | 22830 | 0.747 | 171 | 121
|  |  | G8 | 0.593 |  | 22950
| 19 | 100 | H7 | 0.545 | 60 | 29740 | 27770 | 10 | 2780 | 1970
|  |  | H8 | 0.571 |  | 25810
| 20 | 100 | A9 | 0.786 | 88.9 | 6076 | 5085 | 27.6 | 1400 | 991
|  |  | A10 | 0.823 |  | 4095
| 21 | 100 | B9 | 0.705 | 78.1 | 11640 | 11000 | 8.23 | 906 | 640
|  |  | B10 | 0.721 |  | 10360
| 22 | 100 | C9 | 0.818 | 90.7 | 4358 | 4234 | 4.15 | 176 | 124
|  |  | C10 | 0.822 |  | 4110
| 23 | 100 | D9 | 0.561 | 62.2 | 27360 | 25060 | 13 | 3260 | 2310
|  |  | D10 | 0.594 |  | 22750
| 24 | 100 | E9 | 0.833 | 93.1 | 3599 | 3254 | 15 | 488 | 345
|  |  | E10 | 0.848 |  | 2909
| 25 | 100 | G9 | 0.789 | 90 | 5909 | 4611 | 39.8 | 1830 | 1300
|  |  | G10 | 0.839 |  | 3314
| 26 | 100 | H9 | 0.69 | 76.7 | 12790 | 11970 | 9.71 | 1160 | 822
|  |  | H10 | 0.711 |  | 11150
| 27 | 100 | A11 | 0.833 | 91.4 | 3589 | 3961 | 13.3 | 526 | 372
|  |  | A12 | 0.818 |  | 4333
| 28 | 100 | B11 | 0.628 | 66.5 | 18830 | 20460 | 11.3 | 2300 | 1630
|  |  | B12 | 0.6 |  | 22090
| 29 | 100 | C11 | 0.864 | 94.8 | 2216 | 2590 | 20.4 | 529 | 374
|  |  | C12 | 0.846 |  | 2963
| 30 | 100 | D11 | 0.795 | 89.3 | 5591 | 4896 | 20.1 | 983 | 695
|  |  | D12 | 0.821 |  | 4200
| 31 | 100 | E11 | 0.435 | 45.4 | 53660 | 53690 | 0.077 | 41.3 | 29.2
|  |  | E12 | 0.434 |  | 53720
| 32 | 100 | F11 | 0.78 | 87.4 | 6428 | 5778 | 15.9 | 919 | 650
|  |  | F12 | 0.803 |  | 5128
| 33 | 100 | G11 | 0.452 | 47 | 48740 | 49960 | 3.47 | 1730 | 1230
|  |  | G12 | 0.443 |  | 51190
| 34 | 100 | H11 | 0.682 | 74.3 | 13530 | 13650 | 1.27 | 174 | 123
|  |  | H12 | 0.679 |  | 13780
| B0 |  | B1 | 0.921 | 100 | 1.712 | 9.169 | 115 | 10.5 | 7.46
|  |  | B2 | 0.877 |  | 16.63
| NSB |  | A1 | 0.0482 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  |  | A2 | 0.048 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the standard measurements.