## Sheet1
[8 empty] | a | -0.165 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0 | pg/mL | %B/B0
[8 empty] | b | -0.8016 | 39.06 | 102.9 | 10000 | 9.041 | 39.06 | 103.5
[8 empty] | c | 413.7 | 43.74 | 101.7 | 10000 | 8.303 | 78.13 | 93.82
[8 empty] | d | 118.5 | 48.98 | 100.3 | 5000 | 13.65 | 156.3 | 78.32
[8 empty] | MSE | 6.147 | 54.85 | 98.89 | 5000 | 15.13 | 312.5 | 70.48
[8 empty] | R² | 0.9944 | 61.43 | 97.36 | 2500 | 22.88 | 625 | 45.71
[8 empty] | SS | 55.32 | 68.79 | 95.73 | 2500 | 18.36 | 1250 | 37.13
[8 empty] | SYX | 3.326 | 77.03 | 94.02 | 1250 | 36.81 | 2500 | 20.62
[10 empty] | 86.26 | 92.21 | 1250 | 37.45 | 5000 | 14.39
[10 empty] | 96.59 | 90.3 | 625 | 41.61 | 10000 | 8.672
[10 empty] | 108.2 | 88.31 | 625 | 49.82
[10 empty] | 121.1 | 86.22 | 312.5 | 73.52
[10 empty] | 135.6 | 84.05 | 312.5 | 67.44
[10 empty] | 151.9 | 81.79 | 156.3 | 81.92
[10 empty] | 170.1 | 79.45 | 156.3 | 74.72
[10 empty] | 190.5 | 77.04 | 78.13 | 88.93
[10 empty] | 213.3 | 74.56 | 78.13 | 98.71
[10 empty] | 238.8 | 72.02 | 39.06 | 111.2
[10 empty] | 267.5 | 69.43 | 39.06 | 95.76
[10 empty] | 299.5 | 66.8
Calibrator | Conc. | Wells | Raw | Raw (Average) | SEM | Backfit | Recovery % |  |  | 335.4 | 64.14
Standard1 | 10000 | C1 | 9.04 | 8.67 | 0.369 | 9077 | 90.77 |  |  | 375.6 | 61.46
|  | C2 | 8.3 |  |  | 10160 | 101.6 |  |  | 420.6 | 58.77
Standard2 | 5000 | D1 | 13.7 | 14.4 | 0.738 | 5183 | 103.7 |  |  | 471 | 56.08
|  | D2 | 15.1 |  |  | 4486 | 89.73 |  |  | 527.4 | 53.41
Standard3 | 2500 | E1 | 22.9 | 20.6 | 2.26 | 2441 | 97.65 |  |  | 590.6 | 50.75
|  | E2 | 18.4 |  |  | 3396 | 135.8 |  |  | 661.4 | 48.14
Standard4 | 1250 | F1 | 36.8 | 37.1 | 0.323 | 1112 | 88.97 |  |  | 740.6 | 45.56
|  | F2 | 37.5 |  |  | 1078 | 86.21 |  |  | 829.4 | 43.04
Standard5 | 625 | G1 | 41.6 | 45.7 | 4.11 | 885.6 | 141.7 |  |  | 928.7 | 40.58
|  | G2 | 49.8 |  |  | 615 | 98.39 |  |  | 1040 | 38.19
Standard6 | 312.5 | H1 | 73.5 | 70.5 | 3.04 | 223.4 | 71.49 |  |  | 1165 | 35.87
|  | H2 | 67.4 |  |  | 291.5 | 93.28 |  |  | 1304 | 33.64
Standard7 | 156.3 | A3 | 81.9 | 78.3 | 3.6 | 150.9 | 96.58 |  |  | 1460 | 31.49
|  | A4 | 74.7 |  |  | 211.7 | 135.5 |  |  | 1635 | 29.43
Standard8 | 78.13 | B3 | 88.9 | 93.8 | 4.89 | 104.5 | 133.7 |  |  | 1831 | 27.46
|  | B4 | 98.7 |  |  | 55.6 | 71.16 |  |  | 2051 | 25.58
Standard9 | 39.06 | C3 | 111 | 103 | 7.7 | 13.9 | 35.58 |  |  | 2297 | 23.8
|  | C4 | 95.8 |  |  | 68.68 | 175.8 |  |  | 2572 | 22.11
[10 empty] | 2880 | 20.52
[10 empty] | 3225 | 19.01
Sample | Dilution | Wells | Raw | % | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM | 3611 | 17.6
del25 | 25 | D3 | 0.537 | 43.5 | 21130 | 20330 | 5.6 | 1140 | 805 | 4044 | 16.27
|  | D4 | 0.556 |  | 19520 |  |  |  |  | 4529 | 15.03
del50 | 50 | E3 | 0.868 | 64.3 | 11360 | 17820 | 51.3 | 9140 | 6470 | 5071 | 13.87
|  | E4 | 0.675 |  | 24290 |  |  |  |  | 5679 | 12.78
del100 | 100 | F3 | 1.13 | 88.5 | 6320 | 11450 | 63.4 | 7260 | 5130 | 6359 | 11.77
|  | F4 | 0.942 |  | 16580 |  |  |  |  | 7121 | 10.83
del200 | 200 | G3 | 1.1 | 99.5 | 14700 | 10770 | 51.6 | 5560 | 3930 | 7975 | 9.961
|  | G4 | 1.21 |  | 6836 |  |  |  |  | 8930 | 9.152
del400 | 400 | H3 | 1.11 | 101 | 27470 | 19410 | 58.7 | 11400 | 8060 | 10000 | 8.402
|  | H4 | 1.23 |  | 11360 |  |  |  |  | 10000 | 8.402
B0 |  | B1 | 1.18 | 100 | 41.4 | 50.67 | 25.9 | 13.1 | 9.27
|  | B2 | 1.13 |  | 59.94
NSB |  | A1 | 0.059 | 0 | < Curve | 84810 | - | - | 0
|  | A2 | 0.091 |  | 84810
dose | log(dose) | % standard | % dilutions | ftest
10000 | 4 | 8.67 |  | 0.5229
5000 | 3.699 | 14.4
2500 | 3.3979 | 20.6
1250 | 3.0969 | 37.1
625 | 2.7959 | 45.7
312.5 | 2.4949 | 70.5
156.3 | 2.194 | 78.3
78.13 | 1.8928 | 93.8
39.06 | 1.5917 | 103
8000 | 3.9031 |  | 43.5
4000 | 3.6021 |  | 64.3
2000 | 3.301 |  | 88.5
1000 | 3 |  | 99.5
500 | 2.699 |  | 101